Odpowiedź na pytanie nr 5

Dot. 	postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez  przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na Park kieszonkowy w dzielnicy Wrzosowiak w Częstochowie - BO.

Informuję, że wpłynęło następujące pytanie dotyczące ww. postępowania:

Pytanie 5:

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie:

W dokumentacji projektowej brak opisu i wizualizacji tablicy informacyjnej, która ma być zamontowana (pkt. 37 przedmiaru), jest jedynie projekt napisu jaki ma być umieszczony na tej tablicy.

Jaki wzór tablicy informacyjnej należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź na pytanie 5:

Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z parku i  miejscem na uzupełnienie danych administratora/zarządcy obiektu.

- Wymiary przykładowe :
Wysokość – 215 cm,
Szerokość – 173 cm,

Powierzchnia ekspozycyjna – 160×120 cm,

- kolor ciemny grafit

- Tablica zawierać będzie informacje takie jak: numery alarmowe, numer telefonu do zarządcy placu, adres oraz dane inwestora. Regulamin winien zawierać informacje o zasadach korzystania

- oraz informację o realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego w Częstochowie

- Elementy stalowe wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.

- montaż w prefabrykacie betonowym lub przez zabetonowanie w gruncie elementu kotwiącego,

Projekt tablicy informacyjnej przed jej wykonaniem musi zostać uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego.