Szanowny Pan

Krzysztof Świerczyński

Radny Miasta Częstochowy

dot. interpelacji z dnia 13.09.2011 r.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 13.09.2011 r. w sprawie dopłat do centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Sempołowskiej 3 uprzejmie wyjaśniam co następuje.

Przedmiotowy budynek mieszkalny jest jednym z nielicznych, w którym Wspólnota Mieszkaniowa nie podjęła decyzji o dociepleniu budynku, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania m.in. w zakresie wymiany starych zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne umożliwiające dostosowanie temperatury w lokalu do potrzeb użytkownika, następstwem czego są wysokie koszty ogrzewania.

Do zarządca budynku ZGM „TBS” Sp. z o.o. w ostatnich dwóch sezonach grzewczych nie wpłynęło od mieszkańców budynku zgłoszenie o przegrzaniu lokali.

Porównywany w interpelacji budynek Sempołowskiej 6 posiada instalację c.o. wyposażoną w zawory termostatyczne oraz docieplone ściany szczytowe.

Poniższa tabela obrazuje różnice wynikające w głównej mierze ze sposobu eksploatacji instalacji grzewczej porównywanych budynków mieszkalnych.

| Budynek Sempołowskiej 3 | Budynek Sempołowskiej 6 |
| --- | --- |
| - bez docieplenia - moc zamówiona – 0,229204 MW -zużycie ciepła w 2010 roku – 2014,8 GJ - koszt dostawy ciepła w 2010 roku – 97899,94 zł - stawka wynikająca z kosztów ogrzewania w roku 2010 – 3,96 zł/m²/m-c - średnioroczna stawka zaliczki wnoszonej na poczet rozliczenia kosztów c.o. w 2010 r. - 3,64 zł/m²/m-c | - docieplone ściany szczytowe - moc zamówiona – 0,222100 MW -zużycie ciepła w 2010 roku – 1626,2 GJ - koszt dostawy ciepła w 2010 roku – 82667,18 zł - stawka wynikająca z kosztów ogrzewania w roku 2010 – 3,34 zł/m²/m-c - średnioroczna stawka zaliczki wnoszonej na poczet rozliczenia kosztów c.o. w 2010 r. - 3,46 zł/m²/m-c |

Z uwagi na wysokie i stale rosnące koszty ogrzewania Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Sempołowskiej 3 powinna podjąć działania w zakresie termomodernizacji a przede wszystkim modernizacji instalacji centralnego ogrzewania celem obniżenia wysokości kosztów ogrzewania.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Przemysław Koperski