Częstochowa, 2022.04.19

IZ.271.23.2022

Odpowiedzi na pytania 50-80

Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – Techniczne Zakłady Naukowe ul. Jasnogórska 84/90 w Częstochowie.

Informuję, że wpłynęły następujące pytania dot. ww. postępowania:

Pytanie 50:

Prosimy o udostępnienie przekrojów z wymiarami gzymsów styropianowych jakie należy umieścić pod parapetami i na elewacji?

Odpowiedź na pytanie 50:

Parametry listew styropianowych zostały podane w odp. Nr 8

Pytanie 51:

Jaką grubość kostki należy przyjąć do wyceny opaski betonowej. W opisie technicznym i przedmiarze jest grubość 8 cm, a na detalu gr. 6 cm?

Odpowiedź na pytanie 51:

Do wyceny należy przyjąć grubość 8cm

Pytanie 52:

Jaką wymiar obrzeża należy przyjąć do wyceny opaski betonowej. W opisie technicznym i na detalu jest 8x20cm, a w przedmiarze gr. 8x30 cm?

Odpowiedź na pytanie 52:

8x30cm

Pytanie 53:

Czy zakres z pozycji nr 126 w przedmiarze budowlanym nie jest już uwzględniony w pozycji 121, 122 i 125?

Odpowiedź na pytanie 53:

Nie, pozycja dotyczy wzmocnienia istniejącej warstwy

Pytanie 54:

W pozycji nr 163 w przedmiarze budowlanym powinna być jednostka miary [m2], a nie [szt]. Prosimy o poprawienie jednostki.

Odpowiedź na pytanie54:

W wycenie należy przyjąć 8,48m2 żaluzji (7sztuk)

Pytanie 55:

Jaką grubością styropapy należy ocieplić dach na budynku „Warsztat”? Na rys A-12 jest grubość 18cm i 20cm

Odpowiedź na pytanie 55:

Zgodnie z opisem technicznym oraz przedmiarem. Należy ocieplić gr. 20cm

Pytanie 56:

Czy na budynku „Warsztat” występują ogniomury, brak tych elementów w dokumentacji? W przedmiarze budowlanym poz. 210-213 jest wymieniony zakres robót przy ogniomurach.

Odpowiedź na pytanie 56:

Pozycja dotyczy naprawy i uzupełninia kominów na budynku. Ogniomury na budynku „ warsztaty” nie występują

Pytanie 57:

W poz. 174 i 234 w przedmiarze budowlanym są rozbiórki ścianek z cegieł po 16 m2. Proszę o wskazanie, które to są ścianki w budynku „Warsztat” i „Garaż”

Odpowiedź na pytanie 57:

Obie pozycję dotyczą rozbiórki przybudówki przy budynku głównym – elewacja E.

Zostały zapisane w złym dziale.

Pytanie 58:

W poz. 175 i 235 w przedmiarze budowlanym są rozbiórki elementów z konstrukcji betonowych zbrojonych, po 2,80m3. Proszę o wskazanie, które to są elementy w budynku „Warsztat” i „Garaż”.

Odpowiedź na pytanie 58:

Obie pozycję dotyczą rozbiórki przybudówki przy budynku głównym – elewacja E

Zostały zapisane w złym dziale

Pytanie 59:

Czy Wykonawca może sam zmieniać w przedmiarach: obmiar, podstawę KNR czy współczynnik do norm, w celu przygotowania rzetelnej i wiarygodnej wyceny?

Odpowiedź na pytanie 59:

Tak

Pytanie 60:

Czy można prosi o wykaz daszków aluminiowych z wymiarami jakie należy dostarczyć i zamontować?

Odpowiedź na pytanie 60:

Pozycja dotyczy wymiany daszku z poliwęglanu przy wejściu nr 9 (wym. 4x3m)

Pytanie 61:

Prosimy o informację czego dotyczą pozycje od 326 do 336 w przedmiarze budowlanym. W którym miejscy w dokumentacji występuje ta kostka?

Odpowiedź na pytanie 61:

Pozycja dotyczy poszerzenia opasek odwadniających na potrzeby chodnika

Pytanie 62:

Prosimy o informację czego dotyczą pozycje od 403 do 412 w przedmiarze budowlanym. Który daszek jest tu uwzględniony?

Odpowiedź na pytanie 62:

Pozycje dotyczą remontu daszku betonowego nad wejściem do budynku warsztatowego ( rys nr A-9)

Pytanie 63:

Oferent prosi o informację ile jest przewidzianych do demontażu osłon grzejnikowych i ile do utylizacji. Ile z nich ewentualnie jest przewidzianych do ponownego montażu?

Odpowiedź na pytanie 63:

Wszystkie istniejące osłony przewidziane są do utylizacji. Należy przyjąć około 400m2 osłon do utylizacji

Pytanie 64:

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź z jakiego materiału powinny być osłony grzejnikowe. W projekcie jest mowa wyłącznie o drewnianych osłonach, natomiast w przedmiarze jest możliwość wykonania ich z płyt MDF.

Odpowiedź na pytanie 64:

Dopuszcza się wykonanie osłon drewnianych lub z płyt MDF

Pytanie 65:

W projekcie widnieje informacja, że kolor i perforacja osłon grzejnikowych będzie uzgodniona z Inwestorem. Każdy kolor poza podstawowymi barwami RAL podnosi znacząco cenę osłon. Prosimy o odpowiedź w jakim kolorze przewidziane są osłony grzejnikowe.

Odpowiedź na pytanie 65:

W wycenie należy uwzględnić podstawowe barwy RAL ( kolor biały lub brązowy )

Pytanie 66:

Prosimy o podanie ilości i materiału z jakiego jest wykonana obecna izolacja rurociągów w celu prawidłowego obliczenia kosztów demontażu i utylizacji.

Odpowiedź na pytanie 66:

Do wyceny należy przyjąć około 30% projektowych izolacji tj około 2000m otuliny do utylizacji

Pytanie 67:

Wg pkt. 4.1 SWZ w ramach kompensaty przyrodniczej zgodnie z ekspertyzą przyrodniczą należy zamontować budki lęgowe. Prosimy o udostępnienie ekspertyzy przyrodniczej lub odpowiedź ile sztuk i jakie budki lęgowe należy przyjąć.

Odpowiedź na pytanie 67:

W załączeniu opinia ornitologiczna oraz decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Pytanie 68:

Którego elementu dotyczy zapis „przerobienie i przesunięcie bramy od strony warsztatów” wskazany w pkt. 4.1 SWZ oraz w pkt. 13.7 opisu technicznego projektu arch.-bud.

Odpowiedź na pytanie 68:

Zapis dotyczy bramy B3 – chodzi o wymianę bramy na mniejszą oraz dołożenie doświetla O4 zgodnie z projektem i zestawieniem stolarki

Pytanie 69:

Na detalu 1.12 wskazana jest izolacja przeciwwilgociowa. Prosimy o uszczegółowienie z czego ma być wykonana izolacja przeciwwilgociowa.

Odpowiedź na pytanie 69:

Izolację przeciwwilgociową należy wykonać zgodnie z projektem ( opis, punkt 13.6)

Pytanie 70:

Według pozycji nr 62 przedmiaru robót branża sanitarna należy

Wycenić "Automatyka czasowa i pogodowa węzła cieplnego" - kpl1, W załączonej do SWZ dokumentacji brak elementów automatyki węzła cieplnego. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o elementy automatyki węzła cieplnego.

Odpowiedź na pytanie 70:

Należy zastosować typowe urządzenie do tego typu instalacji. Montaż i typ urządzeń należy uzgodnić z właścicielem węzła ( Fortum Power and Heat)

Pytanie 71:

Według pozycji nr 90 przedmiaru robót branża sanitarna należy wycenić "Czujnik i sterownik" - kpl1. W załączonej do SWZ dokumentacji brak parametrów czujnika i sterownika do instalacji cwu.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o parametry czujnika i sterownika które umożliwią ich prawidłowa wycenę.

Odpowiedź na pytanie 71:

Należy zastosować typowe urządzenie do tego typu instalacji. Montaż i typ urządzeń należy uzgodnić z właścicielem węzła ( Fortum Power and Heat)

Pytanie 72:

Prosimy o potwierdzenie że w instalacji cwu budynek główny należy wycenić w pozycji 87 przedmiaru robót branża sanitarna dwie pompy: pompę cyrkulacyjną Q=1,3 m3/h H=20,3KPa, pompę obiegową Q=8.8 m3/h ;H=37,4Kpa.

Odpowiedź na pytanie 72:

Tak, zgodnie z częścią rysunkową.

Pytanie 73:

Według pozycji nr 60 przedmiaru robót branża sanitarna należy wycenić " Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania "- szt. 4

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o parametry pomp oraz o wskazanie miejsca gdzie będą instalowane.

Odpowiedź na pytanie 73:

Wycinek z opisu technicznego: "Istniejąca pompa obiegowa powinna spełniać następujące parametry: H=72,0kPa, 24,522m3/h. Jeżeli istniejąca pompa będzie niewystarczająca należy ją wymienić"

Pytanie 74:

Ze względu na bardzo dużą ilość producentów regulatorów różnicy ciśnień prosimy o podanie przykładowego typu oraz producenta regulatorów.

Odpowiedź na pytanie 74:

Przykładowy producent Danfoss, Herz.

Pytanie 75:

Prosimy o informację co należy wycenić w pozycji 357, 358, 359 w przedmiarze w branży budowlanej? Gdzie w dokumentacji znajduje się ten zakres?

Odpowiedź na pytanie 75:

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (OT punkt remont wejść). Zamawiający udzielił wyjaśnienia w tej kwestii we wcześniejszych odpowiedziach 36, 37.

Pytanie 76:

Prosimy o informację co należy wycenić w pozycji 370 w przedmiarze w branży budowlanej? Gdzie w dokumentacji znajduje się ten zakres do wyceny i wykonania?

Odpowiedź na pytanie 76:

W pozycji należy wycenić wymianę starych wyłazów dachowych na nowe. W ramach prac związanych z naprawą pokryć dachowych. 2 wyłazy znajdują się nad budynkiem głównym, 2 nad internatem oraz 1 nad salą gimnastyczną. Należy wycenić wyłaz z klapą płaską (nieprzezierny) na konstytucji aluminiowej o wym 80x80cm.

Pytanie 77:

Prosimy o informację co należy wycenić w pozycji 371, 372 w przedmiarze w branży budowlanej? Gdzie w dokumentacji znajduje się ten zakres do wyceny i wykonania? Czy pozycje te dotyczą ocieplanych dachów styropapapą na szkole?

Odpowiedź na pytanie 77:

Należy wycenić prace zgodnie z opisaną pozycją. Pozycje dotyczą dachów ocieplanych styropapą i wełną (OT 13.2.7 oraz 13.7).

Pytanie 78:

Prosimy o informację co należy wycenić w pozycji 377 w przedmiarze w branży budowlanej? Gdzie w dokumentacji znajduje się ten zakres?

Odpowiedź na pytanie 78:

Należy wycenić barierki ze stali nierdzewnej - osłony okien na schodach na klatkach schodowych (OT 13.7).

Pytanie 79:

Czy pozycje 354 i 321 w branży budowlanej nie dotyczą tych samych schodów? Obmiar 600kg jest jednakowy w obu pozycjach.

Odpowiedź na pytanie 79:

Tak, należy wycenić pozycję 354. Pozycję 321 należy potraktować jako nieważną.

Pytanie 80:

Czy schody zewnętrzne należy wykończyć żywicą epoksydową czy płytkami? W przedmiarze budowlanym poz: 357, 359, 399, 401 występuje żywica.

Odpowiedź na pytanie 80:

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (OT punkt remont wejść). Zamawiający udzielił wyjaśnienia w tej kwestii we wcześniejszych odpowiedziach nr 36,37.

W załączeniu:

1. Opinia ornitologiczna.

2. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

(-) Michał Konieczny

Naczelnik Wydziału Inwestycji

i Zamówień Publicznych