Częstochowa,2007.10.01

ZASTĘPCA PREZYDENTA

### MIASTA CZĘSTOCHOWY

MZD 0057-168/07

Szanowny Pan

Marcin Maranda

Radny Miasta Częstochowy

dotyczy: zalewania przez wodę pomieszczeń znajdujących się                	        w kamienicy przy ulicy Filomatów 16

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 24.09.2007 roku uprzejmie informuję, że w ulicy Filomatów realizowany jest aktualnie przez Miejski Zarząd Dróg kanał deszczowy.

W rejonie  budynku ul. Filomatów 16 po jego północnej stronie realizowany jest  kanał średnicy Ø0,50m, natomiast od strony zachodniej kanał o średnicy Ø0,40m. Wykonane zostaną również wpusty uliczne. Po zakończeniu budowy woda z jezdni i chodników spływać będzie do wykonanego kanału deszczowego.

Z analizy mapy sytuacyjno - wysokościowej wynika, że wokół budynku             ul. Filomatów 16 znajdują się stare przykanaliki Ø0,20, które nie zapewniają odwodnienia budynków. Wykonany nowy kanał deszczowy stwarza możliwości podłączenia do niego odwodnienia istniejących posesji. Zrealizowanie włączenia winna wykonać administracja budynków przy ul. Filomatów.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) inż. Bogumił Sobuś

Do wiadomości:

1.BR;

2.OR;

3.IZ;

4.a/a

Z.Dz.