Pani

Marta Salwierak

Radny Miasta Częstochowy

Szanowna Pani,

Odpowiadając na interpelację z dnia 28. marca 2011r. w sprawie zaworów termostatycznych w placówkach oświatowych informuję, że wyposażenia grzejników            w termostaty można dokonać po modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, jednak preferowana jest tu centralna regulacja temperatury na węźle cieplnym. Stan techniczny instalacji c.o. i grzejników w obiektach oświatowych jest ogólnie zły i optymalnym rozwiązaniem jest wymiana instalacji wraz z grzejnikami. Najlepszym rozwiązaniem jest kompleksowy remont obiektów, w ramach których wykonywana jest również termomodernizacja, np. SP40, SP38, a obecnie ZSTiO.  Po pełnej termomodernizacji zużycie energii cieplnej zmniejsza się znacznie, nawet  40-50%.

W ostatnich kilku latach poziom środków  na remonty szkół zmniejsza się i w związku z tym wykonywane są głównie remonty zabezpieczające substancje: dachy i okna.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak