Pan

Stanisław Gmitruk

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 29.12.2009 roku, dotyczącą wykonania przyłączy do kanalizacji sanitarnej w ul. Ludowej, informuję, że podtrzymuję stanowisko zawarte w piśmie znak IZ.0057-26/09 z dnia 15.12.2009r., a ponadto informuję:

Kanał sanitarny w ulicy Ludowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego wybudowany został w 2001r. Przyłącza zrealizowane zostały do granicy pasa drogowego w stanie prawnym na okres realizacji inwestycji.

Na przełomie lat 2002/2003 dokonano poszerzeniem pasa drogowego  pod budowę chodnika w wyniku czego granica pasa została przesunięta o około 2 metry.  Mieszkańcy, którzy nie podłączyli swoich posesji do kanalizacji do czasu zmiany granicy pasa drogowego zmuszeni są do realizacji większego zakresu przyłącza.  Prawdopodobnie taki sam problem występuje w przypadku Państwa Raczyńskich zamieszkałych przy ul. Ludowej 219. Jeśli przyłącze do posesji przy ul. Ludowej 219 wykonanie jest niezgodnie z inwentaryzacją powykonawczą, która znajduje się w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A., Urząd zobowiązuje się do wyegzekwowania od „Wykonawcy” poprawienia przedmiotowego przyłącza.

Kanalizacja sanitarna w ul. Ludowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego zrealizowana była zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę. Podstawą do odebrania przedmiotowego kanału była między innymi inwentaryzacja powykonawcza sieci. Zgodnie z umową wykonawcę obowiązywała 3 letnia gwarancja na wykonane robot, a w tym okresie mieszkańcy ul. Ludowej nie zgłaszali żadnych uwag związanych z nieprawidłowym wykonaniem kanału lub przyłączy w związku z czym nie było podstaw do negowania prawidłowości wykonania robót.

Obecnie Urząd nie ma możliwości przedłużenia przykanalików zrealizowanych w ul. Ludowej do obecnie obowiązujących granic działek.

Zgodnie z obowiązującą na dzień dzisiejszy Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, realizację budowy przyłączy do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci /Dz.U.Nr 123 z 2006r., poz. 858 z późn. zmianami/.

W związku z powyższym Gmina nie może sfinansować, ani dofinansować budowy przyłączy kanalizacyjnych.

Zastępca

Prezydenta Miasta Częstochowy

(-) Marcin Biernat

Do wiadomości:

- Biuro Rady Miasta

- Wydz. NA (NA.IV.0057-1320/09)

- a/a