Częstochowa, 03.01.2008r

### ZASTĘPCA PREZYDENTA

### MIASTA CZĘSTOCHOWY

MZD 0057 – 214/07

Pani Izabela Nowak

Radna Rady Miasta

Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 28.12.2007r w sprawie oświetlenia  ulicy Kucelin Łąki uprzejmie informuję, że istniejące słupy znajdujące się wzdłuż ulicy stanowią napowietrzną linię telekomunikacyjną będąca majątkiem Telekomunikacji Polskiej S.A.  Ze względów technicznych nie ma możliwości montażu na tych słupach obwodu oświetleniowego. Obwód oświetleniowy można zamontować tylko na energetycznej linii napowietrznej. Przebieg istniejącej energetycznej linii napowietrznej nie pokrywa się z przebiegiem ulicy Kucelin Łąki. Uniemożliwia to wykorzystanie słupów tej sieci do zamocowania opraw oświetleniowych.

W celu budowy oświetlenia powyższej ulicy należałoby wykonać dokumentację techniczną oraz zrealizować na jej podstawie wydzielony obwód oświetleniowy, napowietrzny lub kablowy, przebiegający wzdłuż ulicy. Realizacja takiego zakresu prac jest niezgodna z zapisami planu zagospodarowania.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) inż. Bogumił Sobuś

Do wiadomości:

- BR;

- OR;

- IZ;

- MZD a/a

URZĄD  MIASTA  CZĘSTOCHOWY