# BDG.0003.1351.2012					        Częstochowa 22.10.2012 r.

Pan

Jacek Krawczyk

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na Pana ponowną interpelację wniesioną w dniu 08 października 2012 r. w sprawie  źle funkcjonującego nagłośnienia hali widowiskowo-sportowej oraz problemów związanych z akustyką  informuję, co następuje :

System nagłośnieniowy zastosowany w Hali spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i gwarantuje w pełni bezpieczne użytkowanie obiektu Hali sportowej.

Zaprojektowany i wykonany system służy do ogłaszania komunikatów głosowych i sygnałów, które nadawane są automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej (DSO) lub operatora.

Dźwiękowy System Ostrzegawczy, którym objęte są wszystkie pomieszczenia obiektu jest systemem nadrzędnym.

Dodatkowo system ten jest wykorzystywany zgodnie z bieżącymi potrzebami obiektu m. in. jako nagłośnienie.

Instalacja ta przesyła sygnały informacyjno-muzyczne z wykorzystaniem elementów DSO, tj. wzmacniacze mocy, linie głośnikowe, kolumny i głośniki. Ma również możliwość, poprzez zaprojektowane w poszczególnych pomieszczeniach gniazda instalacyjne, podłączenie dodatkowych urządzeń w sposób elastyczny, w zależności od indywidualnej specyfiki imprezy. Na wyposażeniu hali znajdują się (zgodnie z projektem) :

-	dwa odtwarzacze płyt CD/MP3 z tunerem FM i slotami na nośniki pamięci USB Apart BGM-300,

-	komputer notebook systemem Windows 7 i kartą muzyczną M-Audio Fast Track II oraz oprogramowaniem, umożliwiającym realizowanie funkcji muzycznych,

-	zestaw dwóch odbiorników bezprzewodowych Sennheiser EM 500 G3 z nadajnikami do ręki Sennheiser SKM 500-945 G3 oraz przypinanymi do klapy Sennheiser SK 500 G3 (z mikrofonami nagłownymi z wkładkami o charakterystyce kierunkowej kardioidalnej Sennheiser Me 3-ew) wraz z kompletem anten dookólnych Sennheiser 1031-U, zamontowanych na konstrukcji dachu areny oraz aktywnym spliterem antenowym Sennheiser ASA 1,

-	system monitoringu dousznego Sennheiser EW 300 IEM z anteną dookólną Sennheiser 1031-U, zamontowaną na konstrukcji dachu areny,

-	dwie kolumny odsłuchowe M-Audio Studiophile BX5A,

-	słuchawki przewodowe Sennheiser HD 280 Pro,

-	urządzenia do transmisji sygnału po skrętce cat.5 Delta TR-4AU, służące do połączenia urządzeń zabudowanych w skrzyni transportowej oraz wybranych lokacji z pomieszczeniem nagłośnieniowca 3.036,

-	urządzenia do transmisji sygnału po przewodzie światłowodowym APP A30T (transmiter) i APP A30R (odbiornik), służące do podłączenia sygnału audio do systemu DSO (połączenie pomieszczenia nagłośnieniowca 3.036 z pomieszczeniem teletechniki 0.007),

-	cyfrowy mikser/matryca z procesorami sygnału audio Allen&Heath iDR-32 32/16,

-	sterownik do cyfrowego miksera/matrycy Allen&Heath R72,

-	router WiFi,

-	panel krosowniczy przewodów audio o wysokości 1U z dwunastoma gniazdami typu D, wyposażony w złącza Neutrik NC3-MDL1 oraz NC3-FDL1,

-	dwa panele krosownicze RJ-45,

-	urządzenia do transmisji sygnału audio po przewodzie cat. 5 Delta TR-4AU,

-	przenośna skrzynia transportowa z panelem krosowniczym przewodów audio oraz RJ-45 o wysokości 1U z ośmioma  gniazdami typu D, wyposażony w złącza Neutrik NC3-FDL1 oraz NE8-FDP, podwójny  odtwarzacz CD/MP3 z dwukanałowym sterownikiem Numark CDN-88, odtwarzacz nośników flash Denon DNF-300, dwa dwukanałowe symetryzatory/separatory sygnału audio Radial JDI duplex, sterownik suwakowy Allen&Heath PL-6, komputer typu notebook z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 oraz kartą muzyczną M-Audio Fast Track II,

-	trzy mikrofony dynamiczne z wyłącznikiem Shure SM-58SE wraz ze statywem z ramieniem Hercules MS 631B oraz statywem stołowym Widlicki SM-4110,

-	cztery zestawy mikrofonowe Audio Technica ES915C21 wraz z podstawą AT8615RS.

W przypadku organizacji różnorodnych imprez i specjalnych wymagań nagłośnieniowych dodatkowe głośniki zostają dostarczone przez organizatora imprezy.

Koszt wykonania nagłośnienia zawiera się w kosztach całkowitych zadania realizowanego w formule „projektuj i buduj” (nie został wyodrębniony).

Naszym zdaniem system nagłośnienia hali spełnia swoje funkcje, co zostanie najpewniej potwierdzone w nadchodzącym sezonie siatkarskim, gdyż jego prawidłowe działanie jest zależne również od doświadczenia operatora nagłośnienia (ewentualne wady w trakcie użytkowania Wykonawca musi usuwać w ramach gwarancji udzielonej na wykonane prace).

Jednocześnie informuję, że piłkochwyty zapewniające bezpieczeństwo widzom podczas meczów piłki ręcznej i piłki nożnej zostały dostarczone zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę wyposażenia.

W chwili obecnej trwają rozmowy z MOSiR na temat najbardziej funkcjonalnego sposobu ich zamocowania.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak