Częstochowa,2007.10.01				      
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

### MIASTA CZĘSTOCHOWY

### MZD 0057-174/07

Szanowny Pan

Marek Domagała

Przewodniczący Komisji Skarbu

Rady Miasta Częstochowy

W  odpowiedzi na interpelację Pana Przewodniczącego z dnia 24.09.2007 roku uprzejmie informuję, że podłączenie wód deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej z posesji zlokalizowanej przy ul. Alei Wolności 18 jest prawidłowe. Odpływ wody deszczowej z ww. posesji jest utrudniony z powodu niedrożności istniejącego  przyłącza kanału deszczowego.

Udrożnienie istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej należy do administratora posesji.

Służby Miejskiego Zarządu Dróg dokonają w miesiącu październiku            w ramach konserwacji kanałów deszczowych zlokalizowanych w pasie drogowym na terenie miasta Częstochowy również przeglądu i czyszczenia istniejącego kanału deszczowego w chodniku Alei Wolności, do którego jest włączona przedmiotowa posesja.

Działania powyższe znacznie poprawią odpływ wody deszczowej z ww. posesji.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) inż. Bogumił Sobuś

Do wiadomości:

1.BR;

2.OR;

3.IZ;

4.a/a

Z.Dz.