Tabela 2-16  Koszty wprowadzenia Wariantu III, PLN/rok

Nakłady inwestycyjne

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SORTOWNIA |  | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| KOMPOSTOWNIA |  | 12 900 000 | 4 800 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 20 100 000 |
| STACJA ROZB OD WIELK |  | 350 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 |
| STACJA ROZD GRUZU |  | 500 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 000 |
| GPZON |  | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| SPON |  | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| Razem nakłady inwestycyjne. |  | 19 250 000 | 10 850 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 32 900 000 |

Rozszerzenie zbiórki selektywnej dla  budownictwa wielorodzinnego

| Stopień rozszerzenia , % 25 |  | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba pojemników (234 szt. pojemników istniejących w 2002r.) |  | 387 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Wartość pojemników |  | 425832 | 381348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 180 |
| Ilość pojemników na wymianę z tytułu ich zużycia |  | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 387 | 348 | 0 | 234 | 0 | 387 |  |
| Wartość pojemników wymienionych |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 257 400 | 0 | 425 832 | 381 348 | 0 | 257 400 | 0 | 425 832 | 1 747 812 |
| Koszty rozszerzenia zb.selk.+ wymiana |  | 425 832 | 381 348 | 0 | 257 400 | 0 | 425 832 | 381 348 | 0 | 257 400 | 0 | 425 832 | 2 554 992 |
| Wprowadzenie systemu dwupojemnikowego dla budownictwa wielorodzinnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba użytkowanych pojemników na odpady suche |  | 323 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 |  |
| Liczba zakupionych pojemników |  | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Wartość pojemników zakupionych |  |  |  |  | 274 550 | 274 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 100 |
| Liczba pojemników na wymianę |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | 323 |  |
| Wartość pojemników na wymianę |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 550 | 274 550 | 0 | 0 | 0 | 274 550 | 823 650 |
| Koszt wprowadzenia systemu -wupojemnikowego |  | 274 550 | 274 550 |  |  |  | 274 550 | 274 550 |  |  |  | 274 550 | 1 372 750 |

Tabela 2-16 cd

Wprowadzenie zbiórki selektywnej dla budownictwa jednorodzinnego

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stopień wprowadzenia zbiórki selektywnej, % | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Liczba posesji objętych zbiórką | 0 | 16 050 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 337 050 |
| Liczba zakupionych worków | 0 | 577 800 | 1 155 600 | 1 155 600 | 1 155 600 | 1 155 600 | 1 155 600 | 1 155 600 | 1 155 600 | 1 155 600 | 1 155 600 | 1 155 600 | 12 133 800 |
| Wartość worków | 0 | 231 120 | 462 240 | 462 240 | 462 240 | 462 240 | 462 240 | 462 240 | 462 240 | 462 240 | 462 240 | 462 240 | 4 853 520 |
| Wprowadzenie systemu dwupojemnikowego dla budownictwa jednorodzinnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stopień wprowadzania, % | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Liczba zakupionych worków na odpady suche | 0 | 425 325 | 850 650 | 850 650 | 850 650 | 850 650 | 850 650 | 850 650 | 850 650 | 850 650 | 850 650 | 850 650 | 8 931 825 |
| Wartość worków | 0 | 170 130 | 340 260 | 340 260 | 340 260 | 340 260 | 340 260 | 340 260 | 340 260 | 340 260 | 340 260 | 340 260 | 3 572 730 |

Zbiórka odpadów niebezpiecznych (ON) ze strumienia odpadów komunalnych

| Rok | 2004 | 2 005 | 2 006 | 2 007 | 2 008 | 2 009 | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2 015 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stopień wprowadzenia zbiórki ON,% | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Koszt obsługi zbiórki ON | 0 | 304 800 | 609 600 | 609 600 | 609 600 | 609 600 | 609 600 | 609 600 | 609 600 | 609 600 | 609 600 | 609 600 | 6 400 800 |
| Liczba worków na ON dla budownictwa jednorodzinnego | 0 | 192 600 | 385 200 | 385 200 | 385 200 | 385 200 | 385 200 | 385 200 | 385 200 | 385 200 | 385 200 | 385 200 | 0 |
| Wartość worków na ON dla budownictwa jednorodzinnego | 0 | 134 820 | 269 640 | 269 640 | 269 640 | 269 640 | 269 640 | 269 640 | 269 640 | 269 640 | 269 640 | 269 640 | 2 831 220 |
| Łączny koszt obsługi zbiórki ON | 0 | 439 620 | 879 240 | 879 240 | 879 240 | 879 240 | 879 240 | 879 240 | 879 240 | 879 240 | 879 240 | 879 240 | 9 232 020 |
| Zestawienie dla Wariantu III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 0 |
| Nakłady inwestycyjne | 0 | 19 250 000 | 10 850 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 32 900 000 |
| Koszty rozszerzenia zbiórki selektywnej dla budownictwa wielorodzinnego | 0 | 425 832 | 381 348 | 0 | 257 400 | 0 | 425 832 | 381 348 | 0 | 257 400 | 0 | 425 832 | 2 554 992 |
| Koszty wprowadzenia systemu dwupojemnikowego dla budownictwa wielorodzinnego | 0 | 274 550 | 274 550 | 0 | 0 | 0 | 274 550 | 274 550 | 0 | 0 | 0 | 274 550 | 1 372 750 |
| Koszty wprowadzenia zbiórki selektywnej dla budownictwa jednorodzinnego | 0 | 231 120 | 462 240 | 462 240 | 462 240 | 462 240 | 462 240 | 462 240 | 462 240 | 462 240 | 462 240 | 462 240 | 4 853 520 |
| Koszty wprowadzenia systemu dwupojemnikowego dla budownictwa jednorodzinnego | 0 | 170 130 | 340 260 | 340 260 | 340 260 | 340 260 | 340 260 | 340 260 | 340 260 | 340 260 | 340 260 | 340 260 | 3 572 730 |
| Wartość działań edukacyjno informacyjnych | 127 000 | 127 000 | 114 300 | 114 300 | 101 600 | 101 600 | 88 900 | 76 200 | 63 500 | 63 500 | 50 800 | 50 800 | 1 079 500 |
| Koszty obsługi zbiórki ON | 0 | 439 620 | 879 240 | 879 240 | 879 240 | 879 240 | 879 240 | 879 240 | 879 240 | 879 240 | 879 240 | 879 240 | 9 232 020 |
| Razem | 127 000 | 20 918 252 | 13 301 938 | 3 396 040 | 2 040 740 | 1 783 340 | 2 471 022 | 2 413 838 | 2 945 240 | 2 002 640 | 1 732 540 | 2 432 922 | 55 565 512 |