Częstochowa, 07.10.2008r.

### ZASTĘPCA PREZYDENTA

### MIASTA CZĘSTOCHOWY

MZD.WO.0057–160/08

Pani Ewa Pachura

Radna Rady

Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 02.10.2008r. uprzejmie informuję, że oświetlenie ulic Głównej i Przejazdowej wraz z fragmentem oświetlenia ulicy Tatrzańskiej zostało zrealizowane pod koniec 2007r. Wszystkie słupy oświetleniowe realizowane w ramach powyższego zadania zostały posadowione prawidłowo, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz instrukcją producenta słupów.

Opisywany w Pani interpelacji przypadek pochylenia słupa dotyczy jednego słupa ustawionego na ulicy Tatrzańskiej, naprzeciw wyjazdu z cegielni „Wienerberger”. Pomimo usytuowana słupa w normatywnej odległości od krawężnika jest on sukcesywnie uderzany przez samochody ciężarowe korzystające z wjazdu do cegielni. W bieżącym roku słup był kilkakrotnie prostowany.

Miejski Zarząd Dróg analizował możliwość odsunięcia słupa na większą odległość od krawędzi jezdni. Niestety istniejące podziemne uzbrojenie tego fragmentu ulicy Tatrzańskiej uniemożliwia takie rozwiązanie. W bieżącym tygodniu słup zostanie ponownie wyprostowany.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) inż. Bogumił Sobuś

Do wiadomości :

- BR;

- OR;

- IZ;

- MZD a/a

URZĄD  MIASTA  CZĘSTOCHOWY