Szanowna Pani

Ewelina Balt

Radna Miasta Częstochowy

Dot.: interpelacji z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie hałd na terenie ciepłowni Fortum przy ul. Rejtana.

Odpowiadając na interpelację z dnia 9.04.2014 r. w sprawie hałd odpadów, uprzejmie informuję, że pracownicy tut. Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w dniu 22 kwietnia 2014 r. przeprowadzili oględziny terenu elektrociepłowni przy ul. Rejtana 37/39 należącej do Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

Podczas oględzin, ustalono, że na terenie składowiska opału obecnie magazynowany jest jedynie węgiel kamienny. W powietrzu wyczuwalny był jednak zapach, po składowanej wcześniej biomasie.

W instalacji energetycznego spalania eksploatowanej na terenie ciepłowni, spalana jest mieszanka węgla oraz biomasy ( w dodatku około 35% energetycznie). Węgiel składowany jest na utwardzonym terenie w północnej części działki, natomiast biomasa w dwóch silosach o pojemności 2000 m3 każdy.

Z wyjaśnień uzyskanych od Kierownika elektrociepłowni wynika, że                     w okresie od czerwca 2012 r. na terenie składowiska opału przechowywana była również biomasa ( m. in. wytłoki z oliwek i masłosza ) która została sprowadzona na próbę, w celu testowania nowej mieszanki. Z uwagi na kłopoty technologiczne, surowiec ten nie mógł zostać umieszczony w silosach.

Od początku sezonu grzewczego w 2013 r. materiał był stopniowo spalany. Poruszenie hałd zalegającej biomasy, mogło spowodować rozprzestrzenianie się nieprzyjemnego zapachu. Powinien on jednak stopniowo zaniknąć, w miarę nawożenia nowych partii węgla na teren składowiska.

Firma nie planuje dalszego używania w instalacji biomasy tego rodzaju, pozostanie natomiast przy zrębkach które magazynowane są w silosach.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak