Częstochowa, 2013-11-05

Szanowny Pan

Jerzy Nowakowski

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 24 października 2013r. uprzejmie informuję, że po przeprowadzonej przez służby techniczne MZDiT wizji w terenie stwierdzono drożność kanałów deszczowych w ul. Kordeckiego i ul. Św. Barbary. Nie wykluczone jednak jest, że są niedrożne przyłącza kanalizacji deszczowych z poszczególnych posesji, co może być przyczyną pojawiającej się wody w ich piwnicach. Jednocześnie MZDiT informuje, że czyszczenie i eksploatacja przyłączy i instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe z poszczególnych posesji do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej należy do ich właścicieli.

MZDiT nie posiada na swoim majątku, ani też w utrzymaniu przyłączy do posesji prywatnych, a miejskie kanały deszczowe zlokalizowane w pasach dróg publicznych są na bieżąco monitorowane.

Celem podjęcia odpowiednich działań ze strony służb technicznych MZDiT w przedmiotowej kwestii (sprawdzenie drożności przyłączy) należałoby dokładnie sprecyzować numer posesji.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak