Pan

Dariusz Kapinos                                                                                                          Radny Miasta Częstochowy

Dot.: zanieczyszczenia terenu przy ul. Wojska Polskiego

W odpowiedzi na Pana interpelację w ww. sprawie informuję, iż po analizie map sytuacyjno – wysokościowych ustalono, że w miejscu rozlewiska na terenie od strony Al. Wojska Polskiego vis a vis Stacji Orlen zlokalizowana jest studzienka kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez nieruchomość  i to z niej prawdopodobnie wylewają się nieczystości. Stan techniczny pozostałych widocznych elementów kanalizacji tj. studzienek znajdujących się na tym terenie również budzi wątpliwości.

Pismem z dnia 27.11.2012r. wystąpiono więc w tej sprawie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego. Przedsiębiorstwo poinformowało jednak, że przedmiotowy kanał nigdy nie został przejęty na majątek Przedsiębiorstwa, a obowiązek utrzymania drożności oraz istniejącego na nim uzbrojenia spoczywa na właścicielu terenu. W bazie ewidencji gruntów ustalono, że użytkownikiem wieczystym terenu jest „Ekspert” Spółka Cywilna Agnieszka Dobrowolska, Marzanna Cichoń-Sokołowska.

W związku z powyższym wystąpiono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Częstochowy o podjęcie, zgodnie z posiadanymi kompetencjami działań, w celu kontroli stanu technicznego kanalizacji i wyegzekwowania od właściciela doprowadzenia jej do stanu uniemożliwiającego przedostawanie się ścieków do środowiska.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak