Częstochowa, 12.11.2010r.

MZD.WO. 0057 – 205/10

Pan Łukasz Banaś

Radny Rady Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 08.11.2010r. uprzejmie informuję, że uzupełnienie oświetlenia skrzyżowania ulic Hektarowej i Krańcowej wymaga wykonania dokumentacji technicznej oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie dokumentacji należy zlecić montaż dwóch słupów oświetleniowych oraz ułożyć odcinek 50 mb kablowej linii oświetleniowej.

W poprzednich latach tego typu drobne rozbudowy sieci oświetleniowej były realizowane w ramach umowy na świadczenie usługi oświetleniowej na terenie miasta zawartej z Enion S.A.  Obecnie obowiązująca umowa nie przewiduje możliwości zlecania tego typu prac.

Możliwość zrealizowania tej inwestycji będzie analizowana podczas opracowywania projektu przyszłorocznego budżetu związanego z rozbudową oświetlenia ulic.

Zastępca

Prezydenta Miasta Częstochowy

(-) Marcin Biernat