Częstochowa, dnia 19.12.2011r.

MZDiT.WO.0057 – 331/11

- Szanowny Pan

- Marcin Biernat

- Radny Miasta Częstochowy

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 12.12.2011r. w sprawie „montażu studzienek deszczowych na ulicy Śląskiej, Kilińskiego, Racławickiej, Dąbrowskiego i Nowowiejskiego” uprzejmie dziękuję za obywatelską postawę i zapytania dotyczące zdaniem Pana Radnego nieprawidłowości mogących mieć miejsce na placu budowy modernizacji Placu Biegańskiego oraz okolicznych ulicach.

Z informacji uzyskanych od zarządcy dróg publicznych na terenie naszego miasta to jest Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu wynika, że:

- producent przedmiotowych studzienek ze względu na ich konstrukcję wykonuje studzienki z żeliwnymi pokrywami w wersji lewe i prawe. Wykonawca zadania  Cz. P.B.P. „Przemysłówka” S.A.  zamówił i zamontował kratki w jednej wersji, co  doprowadziło do faktu, że jeśli po jednej stronie ulicy są one prawidłowe i pokrywa zamontowana jest zgodnie z kierunkiem jazdy, to po przeciwnej stronie ulicy są one nieprawidłowe. Należy jednak stwierdzić, że z punktu widzenia kierunku odprowadzenia wody deszczowej jak również wytrzymałości omawianych studzienek ich aktualne zamontowanie nie stanowi zagrożenia dla ruchu pojazdów - żeliwne wpusty ściekowe zabezpieczone są przed przypadkowym otwarciem jak również  kradzieżą poprzez użycie długich stalowych śrub.

- w związku z zaistniałą sytuacją wykonawca Cz. P. B. P. „Przemysłówka” zobowiązany został do poprawy na własny koszt mocowania żeliwnych wpustów ściekowych i zainstalowanie ich zgodnie z kierunkiem jazdy.

W 20 przypadkach posadowienie włazu w studzience zgodnie z kierunkiem jazdy wiązać się będzie z obróceniem kraty żeliwnej o 180º a w związku z brakiem możliwości jej zabezpieczenia firmową śrubą, dla skutecznego ich zabezpieczenia przed osobami niepowołanymi, wykonane zostanie zabezpieczenie kraty wpustowej systemem typu „Skorpion”. Prace te nie uszkodzą wykonanej dotychczas nawierzchni poszczególnych ulic.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak