## Arkusz1
ES.0057-8/10
Informacja o przeprowadzonej kontroli obiektów sportowych pod względem zachowania bezpieczeństwa
Nazwa Szkoły | Adres | wymienić skontrolowane obiekty sportowe | stan techniczny nawierzchni boisk, uszkodzenia spowodowane wandalizmem stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa, ocena stanu sanitarngo obiektów sportowych
SP nr 1 | ul.Księżycowa 6 | boisko szkolne | stan asfaltowej nawierzchni boisk szkolnych w bardzo złym stanie (nierówności spowodowane rozsadzaniem nawierzchni przez korzenie drzew, liczne pęknięcia i szczeliny)-wymaga remontu
|  | bieżnia lekkoatletyczna | stan techniczny żwirowej bieżni w bardzo złym stanie (nierówności, wystające kamienie).
|  | sala gimnastyczna | sala gimnastyczna po remoncie w bardzo dobrym stanie.
|  | kort tenisowy | kort tenisowy w dobrym stanie
SP nr 2 im. K.K. Baczyńskiego i G nr 2 | ul. Baczyńskiego 2a | boisko do piłki nożnej | stan techniczny nawierzchni boisk - dobry
|  | boisko do kosza | bramki i kosze nie zagrażają bezpieczeństwu nawierzchnia miejscami popękana
stan sanitarny - dobry
SP nr 8 im. Haliny Poświatowskiej i G nr 8 | ul. Szczytowa 28/30 | duża sala gimnastycza | wskazana jest częściowa wymiana drabinek gimnastycznych, wymiana obudowy kaloryferów, częściowa wymiana paneli na ściananch,
|  | sala korekcyjna | stan techniczny bez zastrzeżeń
|  | siłownia szkolna | stan techniczny bez zastrzeżeń
|  | boisko do piłki nożnej | zły stan nawierzchni boiska( nierówności terenu, nawierzchnia żwirowo- trawiasta), wskazana wymiana bramek ,
|  | boisko do piłki koszykowej | zły stan nawierzchni boiska( nierówności terenu) , wymiana tablic do kosza
|  | mała sala gimnastyczna | konieczna likwidacja zacieków na suficie, malowanie sufitu i górnej części ścian, całościowa wymiana drabinek, wymiana tablic do kosza z obręczami
SP nr 10 im.św.St.Kostki | ul.Olsztyńska 42 | boisko wokół szkoły | powierzchnia trawiasta – brak uszkodzeń
SP nr 11 im. M.Dąbrowskiej | ul. Festynowa 24 | boisko sportowe | zniszczona powierzchnia asfaltowa, nie ma uszkodzeń spowodowanych wandalizmem, bramki prawidłowo umocowane
SP nr 12 im. Bolesława Chrobrego | ul. Warszawska 31 | kontrola sali gimnastycznej 12.02.2010 przeprowadzona przez pracowników UM Wydz. IZ | obiekt zakwalifikowany do remontu w 2011r.
|  | kontrola boiska 1.03.02.2010 przeprowadzona przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły | boisko do piłki nożnej z nawierzchnią żużlową, bramki zamocowane w sposób trwały, regulamin boiska umieszczony w widocznym miejscu.
SP nr 13 | ul.Wręczycka 111/115 | boisko szkolne do koszykówki | nawierzchnia z licznymi pęknięciami i garbami
|  | boisko do piłki nożnej | liczne nierówności terenu spowodowane zużyciem,brak piłkochwytów -usunięte z powodu przegnicia słupów
|  | ogrodzenie | ogrodzenie sąsiadujące z boiskiem koszykówki zdewastowane,konstrukcje koszy do gry oberwane
ogólny stan boisk -zły,wymagający całkowitego remontu
SP nr 14 | ul. Waszyngtona 62 | boisko szkolne | Decyzją PINB-teren boiska wyłączony z użytkowania-brak boiska, teren zamkniety (oczekuje na remont)
ZS nr 2 im. Polskich Noblistów | ul. Wirażowa 8 | boisko szkolne wielofunkcyjne | bez zastrzeżeń
|  | boisko do piłki nożnej | nie stwarza zagrożenia jednak wymaga modernizacji
SP nr 17 | ul. Aleja Wojska Polskiego 130 | boisko trawiaste | zniszczona trawa,nierówna nawierzchnia, bramki osadzone stabilnie
|  | boisko asfaltowe | asfalt spękany, pokryty pęcherzami
brak toalety, łazienek, szatni i magazynu na sprzęt sportowy
SP nr 18 | ul.Barbary 32 | sala gimnastyczna,boisko szkolne | stan techniczny boiska- dobry, sanitariaty i szatnie przy sali gimnastycznej do remontu
SP19 i G nr 19 | ul.Orla4/8 | boisko do piłki nożnej | boisko nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa, do wymiany nawierzchnia - żuzlowa
SP nr 20 | ul. Łukasińskiego 70/74 | boisko | dostateczny
|  | sala gimnastyczna | Decyzja Nr NS-HDM/432/23/07 PPIS z dnia 29.09.2007r.-stan sanitarno-techniczny sprzeczny z obowiązującymi przepisami sanitarnymi-w rozbieralniach i pomieszczeniach wc przy sali gimnastycznej bardzo stara i zniszczona z licznymi ubytkami glazura ścienna i podłogowa oraz zniszczone i uszkodzone urządzenia sanitarne
SP nr 21 | ul.Sabinowska 7/9 | sali gimnastyczna | stan sanitarny sali sportowej stanowi problem, gdyż corocznie we własnym zakresie usuwamy zagrzybienie ścian, okna podlegać będą wymianie podczas planowanej w nastepnym roku budowy nowej auli sportowej w miejscu istniejącego boiska.
|  | boisko szkolne | nawierzchnią boiska szkolnego jest ubita ziemia, bez wystających korzeni, z dwoma dobrze osadzonymi bramkami , uszkodzenia spowodowane wandalizmem naprawiane sa na bieżąco,
SP nr 22 | ul. Żabia 1 | boisko szkolne asfaltowe | widoczne dziury, wybrzuszenia, skradzione brami, zdemolowane, kosze i tablice do koszytkówki, skradzione słupki do montażu siatki do piłki siatkkowej, skradzione słupy oświetleniowe, ukradziona brama wjazdowa na boisko- teren otwarty. Ocena stanu sanitarnego ze względu na otwarty teren boiska bardzo zła.
SP nr 24 im. J.M. Szancera | ul. Hubermana 7 | miejsce przeznaczone pod budowę boiska | obecne miejsce nie posiada wymaganej nawierzchni, jest niebezpieczne.
SP nr 25 | ul. Rędzińska 23 | niepełnowymiarowe boisko do gier zespołowych | brak właściwej nawierzchni odpowiadającej wymogom
SP nr 26 | Rakowska 42 | boisko piłki nożnej | nawierzchnia piaszczysto-trawiasta, stan nawierzchni nierówny, grząski grunt, sypki, piaszczysty
|  | boisko piłki koszykowej i siatkowej | nawierzchnia utwardzona, zwięzła
ZS nr 3 (SP nr 27 i G nr 24) | ul. Rozdolna 5 | boisko szkolne asfaltowe | nawierzchnia boiska szkolnego pokryta jest starym asfaltem, na którym stwierdzono jedno pęknięcie, bramki i kosze prawidłowo umocowane
SP nr 29 im. Królowej Jadwigi i G nr 14 | ul. Rocha 221 | sala gimnastyczna | uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu - brak; szatnie, natryszki, WC - stan dobry
|  | boisko do koszykówki | stan nawierzchni - dobry; uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu - brak
|  | boisko do siatkówki | stan nawierzchni - dobry; uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu - brak
|  | boisko do piłki nożnej | stan nawierzchni - dobry; uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu - brak
SP nr 30 im. por. Michała Brzeskiego | ul. Ludowa 58 | boisko szkolne | stan dobry
|  | sala gimnastyczna | do remontu
SP nr 31 | ul. PCK 18 | boisko szkolne | stan nawierzchni boiska całkowicie do wymiany (spękany asfalt); piłkochwyty częściowo uszkodzone, do czasu wymiany zabezpieczone; bramki mocno osadzone; jedna tablica do kosza zdemontowana na skutek wandalizmu - będzie wymieniona w maju;
|  | ogrodzenie | ogrodzenie niepełne na skutek wandalizmu, mocno skorodowane;
SP nr 32 im.Jerzego Dudy-Gracza | ul.Przerwy-Tetmajera 40 | boisko sala gimnastyczna | boiska szkolne betonowe(do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki) z licznymi uszkodzeniami nawierzchni - najgorszy stan techniczny boiska do koszykówki
sala gimnastyczna-dobry stan techniczny sala pomalowana w r.2009 kaloryfery i okna zabezpieczone
Pernamentne zaśmiecanie terenu boisk przez mieszkańców osiedla (przechodzenie miszkańców przez teren boisk - skrót z ul.Tetmajera na ul.Próchnika
SP nr 33 | ul. Goszczyńskiego 9/11 | sala gimnastyczna | brudne ściany i sufit - kontrola PPIS z dn.04.05.2009
zlikwidować zagrożenia wypadkowe złym stanem technicznym elementów parkietu - nakaz PIP z dn. 12.10.2009r.
|  | boisko | brak dokumentów kontroli
SP nr 34 im. A. hr. Fredry | Dąbrowskiej 5/9 | sala gimnastyczna | zły stan techniczny, wzdęcia parkietu, przykręcane śrubami klepki stwarzają realne niebezpieczeństwo, brak wentylacji, niezbędny generalny remont
|  | boiska szkolne do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki | boisko asfaltowe, do remontu-przez 40 lat użytkowania, na wierzchu kamienie, każdy upadek powoduje skaleczenia i obdarcia, bramki, kosze i słupki do siatkówki stabilnie zamocowane. Niezbędne wykonanie nowych boisk poliuretanowych
SP nr 35 | ul. Ogrodowa 50/64 | boisko wielofunkcyjne i boisko do siatkówki | 1.nawierzchnia asfaltowa; 2. uszkodzenia schodów wyjściowych z budynku na boisko szkolne (zniszczenia po zimie); 3. brak ławeczek dla uczniów niećwiczacych; 4. brak bieżni; 5. brak piaskownicy do skoku w dal; 6. zniszczenia i uszkodzenia sopwodowane wandalizmem (potłuczone szkło, skradzine pokrywy do kanałów burzowych, połamane gałęzie są usuwane na bieżąco
|  | sale gimnastyczne | 1. niezbędny remont pomieszczeń bloku sportowego (zakres prac zgodny z protokołem spisanym w dniu 10.02.2010r. w sprawie określenia zakresu rzeczowego remontu sali gimnastycznej); 2. niezbędne doposażenie w nowe drabinki gimnastyczne (obecne są niekompletne - niebezpieczne elementy są usuwane w celu zachowania bezpieczeństwa)
SP nr 36 | ul. Kasztanowa 7/9 | boisko do piłki nożnej | nawierzchnia żużlowo- trawiasta wymaga renowacji ze względu na wystający gruz, ewentualna wymiana bramek do piłki nożnej. Potrzeba odgrodzenia boiska od pozostałego terenu szkoły.
|  | boisko do piłki koszykowej i piłki ręcznej | nawierzchnia asfaltowa niebezpieczna ze względu na nierówności, miejscami pofałdowania asfaltu spowodowane rozrastającymi się korzeniami rosnących w pobliżu topolami. Ławeczki na obrzeżach boisk zostały zniszczone przez wandali - aktualnie sa usunięte. Nawierzchnia bois wymaga modernizacji ze względu na to, że nasz obiekt instnieje już 37 lat i dotychczas nie przeznaczano żadnych środków finansowych na remont.
SP nr 37 im. Jana Pawła II | ul. Wielkoborska 54 | szkoła nie posiada boisk. Na placu szkolnym ustawione są bramki do gry w piłkę nożną oraz słupki do siatkówki. | nawierzchnia trawiasta. Stan dobry. Nie ma zagrożenia bezpieczeństwa.
SP nr 38 | ul. Sikorskiego 56 | zmian siedziby na czas remontu uczniowie korzystają z boisk G nr 12
SP nr 39 im. Marii Konopnickiej | ul. Kopernika 79/87 | 1. boisko do piłki ręcznej | zły, pęknięcia asfaltu, liczne wybrzuszenia konstrukcje bramek stare, częściowo spawane, pęknięcia - urządzenia bez atestów
|  | 2 boisk do piłki koszykowej | stan nawierzchni zły, peknięcia i wybrzuszenia asfaltu, konstrukcje spawane - naprawione
|  | 3.boisko do piłki siatkowej | stan nawierzchni zły, peknięcia i nierówności
SP nr 40 |  | zmian siedziby na czas remontu uczniowie korzystają z boisk G5
SP nr 42 im. Jana Brzechwy | ul. Aleja Armii Krajowej 68 A | sala gimnastyczna | sala po remoncie w bardzo dobrym stanie technicznym i sanitarnym.
|  | boisko do piłki ręcznej i koszykówki | nawierznia asfaltowa w złym stanie technicznym, pozwalająca jednak na użytkowanie obiektu, Kosze zamocowane prawidłowo.
|  | boisko do siatkówki | nawierzchnia asfaltowa, słupki przymocowane prawidłowo
|  | boisko do piłki ręcznej | nawierznia asfaltowa w złym stanie technicznym, pozwalająca jednak na użytkowanie obiektu, bramki zamocowane prawidłowo.
|  | małe boisko | nawierznia asfaltowa w złym stanie technicznym, pozwalająca jednak na użytkowanie obiektu, minibramki zamocowane prawidłowo
|  | bieżnia lekkoatletyczna | stara nawierznia (żużel - piasek - mączka), krawęniki. Zły stan, jednak niestanowiący zagrożenia dla użytkowników.
SP nr 46 | ul.Szamotowa 8 | boisko do pilki nożnej/ręcznej | nawierzch.naturalna,2/3 pozbawione trawy,nierówna
|  | boisko do pilki siatkowej | pokryte trawą,nierówne,dziury(nornice)
|  | boisko do pilki koszykowej | naturalana,bez trawy,bardzo nierówna
|  | bieżnia /skocznia 60m | pokryta żwirem, zarastająca trawa
|  | ogrodzenie za boiskiem do pilki nożnej | podwyższone, uszkodzone (wandalizm)
|  | bramki,stojaki do kosza,paliki do pilki siat. | stan techniczny nie zagraża uczniom,sprzęt 15 letni
SP nr 47 | ul. Przestrzenna 68/70 | skontrolowano wszystkie boiska szkolne | stan nawierzchni boisk - zły ze względu na długotrwałe użytkowanie i brak modernizacji.
SP nr 48 | ul. Schillera 5 | boisko duże trawiaste | boisko na bieżąco utrzymywane w stanie dostatecznym w miarę środków finansowych - potrzebna gruntowna naprawa płyty głównej
|  | boiska do piłki siatkowej i koszykówki - asfaltowe | popękany i rozchodzący się asfalt - konieczna renowacja
|  | bieżnie | w 2008 roku przeprowadzono remont - stan dobry
|  | sale gimnastyczne | duża sala do remontu ( protokół Sanepidu ), sala mała i średnia wyremontowana we własnym zakresie - stan dobry
|  | sanitariaty i szatnie | dwie szatnie i sanitariaty wyremontowane własnymi siłami - stan dobry, dwie szatnie i sanitariaty ( G3 ) wymagają remontu
|  | pływalnia | w latach 2008-2009 przeprowadzono remont szatni i natrysku we własnym zakresie oraz plaży i konstrukcji stalowej ześrodków Urzędu Miasta - stan dobry. Potrzebna wymiana drzwi, okien i płytek w niecce.
SP nr 49 im. Janusza Kusocińskiego i G nr 22 | ul. Jesienna 42 | boisko asfaltowe do piłki ręcznej | Popękana nawierzchnia, ubytki powstałe na skutek czynników atmosferycznych i ruchów ziemi
|  | boisko do piłki nożnej I - utwardzona ziemia | powierzchnia z wystającymi płytami betonowymi, które zostały odsłonięte wskutek działania deszczu i wiatru, płyty są pozostałością po budowie szkoły - nie użytkowane boisko
|  | boisko do piłki nożnej II - trawiaste | nierówności - ogólnie stan techniczny dobry
SP nr 50 im. Gen. Wł. Sikorskiego i G nr 1 | ul. Starzyńskiego 10 | boisko piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią | stan techniczny nawierchni boiks nie budzi zastrzeżeń, nie stwarza zagrożenia dla korzystających z obiektów, kontrola stanu technicznego dokonywana jest na bieżąco, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.
boisko wielofunkcyjne
boisko do piłki siatkowej
boisko do piłki koszykowej
bieżnia lekkoatletyczna
skocznia w dal
SP nr 51 im. M. Curie - Skłodowskiej | ul.Połaniecka 50 | boisko szkolne, stan techniczny bramek | nawierzchnia boiska ziemna, po okresie zimowym powstały liczne kretowiny -konserwator szkoły aktualnie je usuwa i wyrównuje teren, nie zanotowano aktów wandalizmów, bramki są dobrze umocowane w gruncie i nie stanowią zagrożenia, stan sanitarny obiektów sportowych nie stanowi zagrożenia dla użytkowników.
SP nr 52 im.Małego Powstańca i G nr 21 | ul. Powstańców Warszawy 144a | Moje boisko ORLIK 2012 | bardzo dobry
SP nr 53 | ul. Wł. Orkana 95/109 | boisko wielofunkcyjne obiektu „ORLIK 2012” | stan techniczny bardzo dobry z miejscowymi drobnymi uszkodzeniami przez stosowanie niewłaściwego obuwia (wgniecenia korkami, nawierzchnia zanieczyszczona błotem).
|  | Boisko do piłki nożnej „ORLIK 2012” | stan techniczny bardzo dobry; wymagane dosypki granulatu w okolicach punktu wykonywania rzutów karnych oraz szczotkowania .
|  | Boisko szkolne do koszykówki | stan techniczny bardzo zły, nawierzchnia całkowicie zniszczona , boisko nie nadaje się do użytkowania
ZS nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | ul. Kukuczki 30 | boisko do piłki nożnej | nawierzchnia nierówna, kępy traw, dziury
|  | boisko do siatkówki | powierzchnia tartanowa dziurawa, topi się pod wpływem wysokiej temperatury
|  | bieżnia LA | pozarastana trawą, miękka nawierzchnia
|  | rzutnia do kuli | zarośnięta trawą
|  | skocznia do skoku w dal | zarośnięta, zniszczona deska do odbijania, mało piachu
|  | kort tenisowy | brak uwag
G nr 3 | ul. Schillera 5 | 1. sala gimnastyczna | pilna wymiana okien w szatniach bloku sportowego
2. boisko sportowe: wraz z SP nr 48
a) boisko p. nożna
b) boisko p. koszykowa
c) boisko p. ręczna
3. bieżnia
G nr 5 im. Mikołaja Reja w Częstochowie | ul. Worcella 20/22 | sala gimnastyczna | stan techniczny dobry
|  | boisko szkolne | nawierzchnia boiska asfaltowego jest nierówna, popękana
|  | szatnie wychowania fizycznego | szatnie w stanie dobrym , brak częśći sanitarnej ( natryski , umywalki )
Zespół Gimnazjów | ul. Krakowska 29 | sala gimnastyczna | do remontu- parkiet, oświetlenie zalecenie PPIS
|  | salka korekcyjna | bez uwag
|  | boisko szkolne | zniszczona nawierzchnia- remont budynku
G nr 7 | Zamenhofa 23 | boisko szkolne | stara zniszczona nawierzchniaasfaltowa;tablice do kosza zniszczone
|  | sala gim-korekcyjna | nie wymaga remontu
|  | sala gimnastyczna | do remontu -wymieniono oświetlenie (planowana budowa sali gimnastycznej)
obiekty sportowe nie posiadają sanitariatów i natrysków
G nr 9. | ul. Sobieskiego 15 | boisko szkolne | zły stan techniczny nawierzchni boiska /popękana rozsadzona przez korzenie / uszkodzone ogrodzenie, /rozsypane słupki betonowe i uszkodzone przęsła ogrodzenia/ brak siatki zapobiegającej wypadaniu piłki na ul. Ogińskiego. Brak bezpiecznego zamocowania bramek na boisku do podłoża . Brak odwodnienia boiska szkolnego
|  | sala gimnastyczna | zniszczone , nieszczelne , wypaczone okna .
G nr 11 | ul.Festynowa 24 | sala gimnastyczna | stan techniczny wymaga remontu - parkiet, tynki,wentylacja.
|  | boisko szkolne | nawierzchnia asfaltowa w dobrym stanie technicznym
|  | bieżnia do biegów krótkich. | nawierzchnia wymaga odnowienia.
|  | skocznia | wymagalna wymiana lub uzupełnienie piasku
G nr 12 im. Jana Matejki | ul. Okólna 31/39 | bieżnia żużlowa | zniszczona, liczne koleiny, liczne kępy traw nie do usunięcia proponowana zmiana nawierzchni, lub dowiezienie nowego senitu
|  | boisko do piłki ręcznej (22 x 44 m) | nawierzchnia asfaltowa liczne nierówności spowodowane korzeniami drzew, krzywe bramki zapadający się asfald
|  | boisko do piłki koszykowej | kosz prawidłowo ,nawierzchnia zniszczona liczne dziury, asfald ok. 40 lat
G nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi | ul. Wręczycka 111/115 | boisko szkolne do piłki nożnej | liczne nierówności spowodowane zużyciem. Brak piłkochytów spowodowany zgniciem słupów.
|  | boisko do koszykówki | nawierzchnia stanowi zagrożenie z uwagi na liczne pęknięcia , dziury i garby spowodowane działaniem korzeni dzrew-zdewastowane konstrukcje koszy.
|  | boisko szkolne | zdewastowane ogrodzenie przy boisku.
G nr 16 im. Bolesława Chrobrego | ul. Ułańska 5/7 | boisko do piłki nożnej | wymaga renowacji
|  | boisko do piłki koszykowej | bez zastrzeżń
|  | małe boisko do piłki koszykowej | bez zastrzeżń
|  | boisko do piłki siatkowej | uszkodzone
|  | skocznia do skoków w dal | bez zastrzeżń
|  | bieżnia | wymaga wyrównania
Gimnazjum nr 17 | ul. Legionów 23 | sala gimnastyczna/satnie uczniowskie w-f | bez uwag/sanitariaty wymagają remontu
|  | mała sala treningowa | wymaga remontu dach i sanitariaty
|  | boisko do piłki nożnej | nawierzchnia nie uszkodzona/skradzione bramki do piłki nożnej
|  | boisko trawiaste do piłki siatkowej | skradzione słupki do siatki rozwieszenia
|  | teren boisk szkolnych | brak ogrodzenia od strony rzeki Kucelinki
G nr 20 im. Aleksandra Fredry | ul. Hubermana 7 | boisko szkolne | nawierzchnia boiska jest nierówna, poprzerastana korzeniami drzew. Generalnie stan boiska jest bardzo zły, zagraża bezpieczeństwu uczniów.
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego | ul. Kościuszki 8 | sala gimnastyczna | bez uwag
|  | siłownia | bez uwag
|  | boisko szkolne | drobne uszkodzenia nawierzchni asfaltowej
II LO im.R.Traugutta | Kilińskiego 62 | boiska szkolne | Stan techniczny obu boisk jest zły. Jedno boisko -asfaltowe-zawiera liczne pęknięcia i dziury. Drugie boisko-asfaltowe- nie nadaje się do prowadzenia zajęć sportowych. Stan sanitarny obiektów - dostateczny. Boiska i otoczenie są codziennie sprzątane. Niestety boiska są codziennie zaśmiecane po południu przez osoby z zewnatrz. Uszkodzenia spowodowane wandalizmem dotyczą głównie elewacji budynków szkolnych ,które są brudzone i malowane. Uszkodzono też instalację wentylacyjną kotłowni basenowej.
Zespół Szkół im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie | ul. Dąbrowskiego 75 | boisko sportowe | stan nawierzchni boiska - bardzo dobry stan brak jakichkolwiek uszkodzeń nawierzchni
IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza | Al. NMP 56 | boisko szkolne | nawierzchnia asfaltowa – pęknięcia (warunki atmosferyczne), dziury i wybrzuszenia (korzenie drzew)
|  | hala sportowa | parkiet do wymiany (Decyzja Sanepidu)
|  | bieżnia | nawierzchnia tartanowa – pomarszczenie, wybrzuszenie tartanu (29 lat eksplatacji), uniemożliwiające bieganie (Decyzja Sanepidu)
|  | pływalnia | pęknięcja szyb zbrojonych na dachu pływalni na skutek mrozu powodujące przecieki i zagrożenie, gazura w niecce basenu i skorodowane grzejniki do wymiany (Decyzja Sanepidu)
|  | sala Gimnastyczna | remont kapitalny szatni i pomieszczeń natrysków przy sali gimnastycznej ( zapadnięta podłoga)
V LO im. A. Mickiewicza | ul. Krakowska 29 | boisko szkolne | stan techniczny bardzo zły
VI LO im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie | ul. Łukasińskiego 40 | boisko do siatkówki | stan techniczny nawierzchni boiska dobry
|  | boisko do piłki ręcznej | nierówna powierzchnia boiska asfaltowego, (nierówności spowodowane warunkami atmosferycznymi) - zły stan techniczny
VII LO im.M.Kopernika | ul.Nowowiejskiego 18 | sala gimnastyczna | stan techniczny - dobry uwagi: na powierzni parkietu szpary i niewilkie nirówności spowodowane unoszeniem się paneli,słabe oświetlenie (wieczorami panuje półmrok), siedzenia dla kibiców za blisko koszy do koszykówki bez możliwości złożenia siedzisk
|  | siłownia | stan techniczny - dobry uwagi: do pomieszczenia dostają się wody gruntowe,wyczuwalna wilgoć w powietrzu,brak wentylacji grawitacyjnej,regulacja wilgotności tylko oknami
|  | teren przyszkolny | brak sportowych obiektów,plac przy sali gimnastycznej o nawierzchni bitumicznej wykorzystywany tylko do zajęć rekreacyjnych,drobne nierówności na powierzchni
|  | pomieszczenia sanitarne | bez zastrzeżeń
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe | ul. Kukuczki 30 | sala gimnastyczna | sala gimnastyczna w stanie dobrym, wymianie powinny podlegać okna gdyż zimą temperatura na sali spada do 12 stopni C oraz wymiana lakieru na podłodze gdyż obecny pomimo atestów i stosowania środków antypoślizgowych jest śliski i stwarza zagrożenie wypadków uczniów.
tereny sportowe przyszkolne (boisko,bieżnia) - administrowane są przez ZS nr 1
ZS Andersa |  | boisko | wymaga remontu
ZS im. B. Prusa | ul.B.Prusa 20 | boisko szkolne | boisko posiada nawierzchnię asfaltową która jest bardzo nierówna-posiada liczne dziury, wybrzuszenia i pęknięcia.Ogólny stan techniczny jest bardzo zły.Nawierzchnia w całości nadaje się do wymiany.
ZS im. W.S. Reymonta | ul.Krakowska 80 f | boisko do piłki siatkowej i do piłki siatkowej | powierzchnie asfaltowe z licznymi pęknięciami i wybrzuszeniami zamkniete decyzją dyrektora szkoły z dnia 24.09.2007 r.
ZST i O im. Stefana Żeromskiego | al. Niepodległości 16/18 | boisko do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, boiska do kometki, boisko do siatkówki, boisko do streetball-a | stan bardzo zły - duże dziury i pęknięcia, wybrzuszenia nawierzchni asfaltowej o bardzo dużej chropowatości. Nawierzchnia ma 40 lat. Cały czas na boisku jest duża ilość szkła /potłuczone butelki/, które pozostawiają osoby obce w godzinach wieczornych i nocnych. Na boisku do streetball-a notorycznie urywane są obręcze do kosza.
|  | bieżnia | stan zły - wystające kamienie, nierówności, kępki trawy, duże ubytki w ceglano - żwirowej nawierzchni bieżni.
Zespół Szkół im.J.Kochanowskiego i G nr 4 | ul.Warszawska 142 | boisko do tenisa | ogólny stan dobry, nawierzchnia wymaga naprawy, uszkodzenia po okresie zimowym oraz kretowiny.
|  | boisko do kosza | stan dobry - trzeba poprawić mocowanie koszy do tablic.
|  | boisko do siatkówki | stan dobry.
|  | boisko do gry w piłkę nożną | ogólny stan dobry - wymaga wyrównania powierzchni po okresie zimowym i kretowinach.
|  | sala gimnastyczna | wymaga przełożenia parkietu.
|  | bieżnia | nawierzchnia wymaga wyrównania powierzchni po kretowinach i okresie zimowym.
Z.S.im.C. K. Norwida | ul.Jasnogórska 8 | hala sportowa. | stan techniczny bardzo dobry, stan sanitarny bez zarzutu.
|  | dwie sale gimnastyczne. | stan techniczny bardzo dobry, stan sanitarny bez zarzutu.
SZE | ul. Augustyna 28/30 | wyasfaltowane boisko szkolne | stan boiska wyasfaltowanego - popękane i zniszczone płyty asfaltowe po zimowych warunkach atmosferycznych, nawierzchnia boiska nie nadaje się do prowadzania zajęć sportowych
ZSG | ul. Worcella 1 | boisko szkolne | liczne uszkodzenia nawierzchni boiska asfaltowego spowodowane czynnikami atmosferycznymi
|  | boisko szkolne | nawierzchnia bieżni wymaga rekultywacji, wskazane jest usunięcie krawężników na całej długości.
|  | sala gimnastyczna | podłoga na sali gimnastycznej niestabilna, wystające klepki parkietu, zniszczona powłoka lakieru.
|  | sanitariaty | sanitariaty obiektu sportowego po remoncie.
ZSM - E im. Kazimierza Pułaskiego | ul. Targowa 29 | boisko szkolne | boisko nie jest wykorzystane do prowadzenia zajęć lekcyjnych z powodu złej nawierzchni, w chwili obecnej służy jako parking
ZSS-B |  | duża sala gimnastyczna | PPIS-zal wymiany okien i siatek ochronnych na okna
|  | boisko | PIP 2001- wyłaczone z użytkowania
ZST | al. Jana Pawła II 126/130 | boisko do koszykówki | stan boiska nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa
TZN i G nr 15 | ul. Jasnogórska 84/.90 | Boisko Orlik | bez uwag, bieżąca konserwacja
|  | Boisko lekkoatletyczne -zakres robót ujęty w wykazie potrzeb remontowych na 2010r. | wymiana nawierzchni bieżni oraz modernizacja miejsca do rzutu młotem oraz piaskownicy wraz z rozbiegiem do skoku w dal