Szanowny Pan

Marcin Maranda

Radny Miasta Częstochowa

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 30.03.2009r. 
w sprawie umieszczonych klimatyzatorów na dachu budynku Banku PKO S.A. przy ul Kopernika 17/19 w Częstochowie uprzejmie wyjaśniam, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Częstochowy pismem nr INB.II.7141-1/27/08 z dnia 07.04.2009r. poinformował, co następuje:

W dniu 04.12.2008r. Pan P. K. – administrator sąsiedniej nieruchomości przy ul. Kopernika 21 złożył zawiadomienie w przedmiotowej sprawie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Częstochowy.

Na kontroli w dniu 03.03.2009r PINB ustalił, że na dachu budynku parterowego znajdującego się w północno-zachodniej części działki, graniczącego z posesją przy ul. Kopernika 2, w grudniu 2008r. zamontowano trzy urządzenia klimatyzatorów zewnętrznych na wysokości około 40 cm powyżej pokrycia dachu o wymiarach 1500x1300x650 mm każdy.

W związku z powyższymi ustaleniami PINB stwierdził brak podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego, ponieważ wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń o wysokości poniżej 3 m na obiektach budowlanych nie podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy Prawo budowlane) lub zgłoszenia (art. 30 ust. 1 pkt 3 b ustawy Prawo budowlane) do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Jednocześnie informuję, że pismem z dnia 07.04.2009r. w/w organ udzielił odpowiedzi w powyższej sprawie Pani P. K..

Odnosząc się do poruszonej kwestii zawartej w punkcie 3 Pana interpelacji wyjaśniam, iż Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Częstochowy jest organem administracji publicznej i obowiązują go procedury zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Wobec powyższego w przypadku braku podjęcia działania przez wymieniony organ wnioskodawca może złożyć w tym przedmiocie zażalenie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach jako organu właściwego do rozpatrzenia tego typu spraw.

Ponadto pragnę uprzejmie poinformować, że Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pismem nr OŚR.I.7670-2/09 z dnia 06.04.2009r. wystąpił do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie o przeprowadzenie kontroli i wykonanie pomiarów hałasu w/w obiektu.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) mgr inż. Zdzisław Ludwin

SK