Częstochowa,2008.03.04				      
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

### MIASTA CZĘSTOCHOWY

### MZD.WO. 0057-24/08

Szanowny Pan

Henryk Pinis

Radny Rady Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 25.02.2008 roku         nr Or. IV 0057-574/08 dotyczącą kanalizacji deszczowej w ul. Wodzickiego      w rejonie posesji nr 83 uprzejmie informuję, iż kanał deszczowy znajdujący się    w rejonie skrzyżowania ul. Wodzickiego i ul. Dekabrystów jest obecnie za małej przepustowości.

W ramach przebudowy ul. Dekabrystów wody deszczowe z ul. Wodzickiego zostaną skierowane zwiększoną średnicą w kierunku ul. Okólnej /obecnie kanał

deszczowy jest podłączony do ul. Kilińskiego/.

Zadanie – Przebudowa ul. Dekabrystów- nie zostało ujęte w budżecie miasta na rok 2008.

W dniu 25.02.2008 roku na spotkaniu z Panem Stefanem Miękina zamieszkałym przy ul. Wodzickiego 83 b ustalono że służby techniczne Miejskiego Zarządu Dróg dodatkowo dokonają oczyszczenia kanału deszczowego na odcinku ul. Wodzickiego i ul. Kilińskiego w terminie do 8.03.2008 roku.

Z poważaniem

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) inż. Bogumił Sobuś

Do wiadomości:

1. BR – 2egz.

2. Or. UM

3. IZ

4. a/a