BDG.0003.946.2015					Częstochowa, 2015-07-06

Szanowny Pan

Artur Sokołowski

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na  interpelację Pana Radnego z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie budowy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie, uprzejmie informuję, że zakres robót inwestycyjnych w ramach  ww. zadania obejmował:

-wykonanie oddzielnej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej budynku zasilanej poprzez zestaw hydroforowy, wraz montażem 10 sztuk hydrantów DN 25 umieszczonych w szafkach natynkowych,

-włączenie do istniejącej sieci wodociągowej,

-wykonanie montażu zestawu hydroforowego typu ZH-ICL/S2.4.4B/0,55kW+OT40W, -wykonanie robót elektrycznych – podłączenie hydroforowni do wewnętrznej  instalacji

elektrycznej,

-przebudowę szaf wnękowych.

Wykaz faktur składających się na powyższy zakres robót przedstawia poniższa tabela.

| Lp | Data wystawienia faktury | Podmiot realizujący zamówienia | Zakres wykonanych prac | Kwota brutto ( zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.07.2014 | KITALA sc Artur Kitala, Damian Kitala Ślęzany 17 42-235 Lelów | Roboty budowlane, w tym: instalacja wody p.poż - rurociągi, armatura, próby, izolacje cieplne,roboty budowlane. Hydroforownia dla potrzeb instalacji p.poż - roboty budowlane, izolacje cieplne. Roboty elektryczne-podłączenie hydroforowni do wewnętrznej instalacji elektrycznej. | 40 607,23 |
| 2 | 13.08.2014 | KITALA sc Artur Kitala, Damian Kitala Ślęzany 17 42-235 Lelów | Roboty budowlane, w tym: Instalacja wody p.poż- izolacje cieplne,roboty budowlane. Hydroforownia dla potrzeb instalacji p.poż - roboty budowlane, izolacje cieplne. Roboty elektryczne-podłączenie hydroforowni do wewnętrznej instalacji elektrycznej. | 9 149,17 |
| 3 | 11.07.2014 | KIER-BUD Jerzy Wojsa ul. Poznańska 38 42-202 Częstochowa | Nadzór inwestorski | 1 045,50 |
| 4 | 14.08.2014 | KIER-BUD Jerzy Wojsa ul. Poznańska 38 42-202 Częstochowa | Nadzór inwestorski | 184,50 |
| RAZEM: |  |  |  | 50 986,40 |

Zakres zadania określał wniosek Pani Agnieszki Henel dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego oraz Wydziału Edukacji.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: „Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. J Słowackiego, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie” zostało wprowadzone do planu budżetu Miasta Częstochowy w 2013r.  Zadanie zrealizowano w roku 2014.

Zakres robót wynikający z pkt 6 Decyzji nr 39/2015/MZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie z dnia 14 kwietnia 2015r. dotyczy zapewnienia zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru według wymogów  rozporządzenia  Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia  w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. Nr 124 poz.1030).

Wymóg ten zgodnie z zapisami w/w decyzji należy spełnić do 31.08.2016r.

Zaopatrzenie w wodę do celów p.poż do zewnętrznego gaszenia pożaru w wymaganej ilości 20l/s zapewnią: hydrant DN80 zainstalowany na istniejącej sieci wodociągowej fi 150 w ulicy Kościuszki zlokalizowany w odległości ok. 100m od budynku frontowego oraz hydrant który, zostanie zaprojektowany i wykonany w odległości nie większej niż 75 m od budynku               z wodociągu  w  ul. Wały Dwernickiego. Na powyższą lokalizację hydrantu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Okręgu Częstochowskiego S.A w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20 wydało warunki techniczne projektowania i realizacji znak TTI.410.1656.2015 z dnia 24.06.2015r.  Na wykonanie ww. zaleceń  związanych z realizacją pkt 6 decyzji KMPSP nie zostały wyasygnowane jeszcze żadne środki finansowe. W roku bieżącym planuje się przeprowadzić procedurę zapytania o cenę w oparciu o art. 4 pkt 8 PZP dla opracowania dokumentacji projektowej,  po otrzymaniu uzgodnionej ekspertyzy technicznej w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach. Realizacja zaleceń nastąpi w roku przyszłym.

W roku 2014 zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej dla budynku I LO im. J. Słowackiego i budynku bursy przy ul. Kościuszki 8.  Koszt tych prac na koniec czerwca br. przedstawia się następująco:

| Lp | Data wystawienia faktury | Podmiot realizujący zamówienia | Zakres wykonanych prac | Kwota brutto ( zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 29.12.2014r. | Pracownia Projektowa ATTYKA Piotr Kędzierski ul. Elsnera 4h , 42-218 Częstochowa | Opracowanie ekspertyzy technicznej dla budynku internatu przy al. Kościuszki oraz budynku I L.O im. Juliusza Słowackiego aleja Kościuszki 8 w Częstochowie o odstępstwo od warunków technicznych w zakresie zastosowania rozwiązań zamiennych zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej. | 13 530,00 zł |

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak