Pan

Jacek Krawczyk

Radny Miasta Częstochowa

W odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 25.02.2008 roku, dotyczącą oświetlenia parków podjasnogórskich, pragnę uprzejmie poinformować, co następuje.

Projekt oświetlenia parków w swoim założeniu nie zakładał równomiernego oświetlenia całych parków w odróżnieniu od projektowanego oświetlenia na ulicach czy parkingach.

Oświetlenie zostało zaprojektowane, aby podkreślić zabytkowy charakter parków. Oświetlony został główny ciąg komunikacyjny, czyli alejki o szerokości 5,25 m w każdym parku oświetleniem głównym /słupy wysokie/. Dodatkowo został doświetlony obwodnicowy układ całego parku tj. alejki o szerokości 4,5 m. Jeżeli chodzi o oświetlenie wejść do parku to dodatkowe oświetlenie strefy wejściowej posiadają tylko alejki o szerokości 5,25 m.

Oświetlenie w podłożu ma na celu nie tylko podświetlenie, ale także wzbudzenie zainteresowania elementami parku, które mogłyby zostać niezauważone, stąd tzw. „jasne punkty”. Do tych elementów zaliczone zostały pomniki przyrody wraz z obiektami małej architektury. Punkty oświetleniowe posiadają wewnętrzną regulację strumienia światła, w związku z tym w okresie wiosennym, kiedy rozwiną się krzewy, odbędzie się spotkanie z projektantem
w celu korekty ustawień, tak aby strumień światła skierowany został we właściwe miejsca.

Nowoczesne oświetlenie charakteryzuje się zasadą widocznego światła
a nie lampy, która jest narażona na wandalizm. Rodzaj zainstalowanych opraw oświetleniowych oraz sposób w jaki wydobywa się z nich światło został podporządkowany decyzji Służb Ochrony Zabytków.

Na etapie projektu analizowana była również możliwość częściowego wyłączania oświetlenia w parkach. Wiązało się to jednak ze znaczną rozbudową instalacji elektrycznej z uwagi na konieczność prowadzenia kilku obwodów obok siebie. Trudności sprawiało prowadzenie kabli w okolicach istniejącego zabytkowego drzewostanu, znaczna część instalacji już poprowadzona została pod alejkami w rurach osłonowych. Zaznaczyć należy, że przy zaprojektowanym sposobie zasilania istnieje możliwość wyłączenia obwodów bocznych /słupy niskie/, a pozostawienia obwodów głównych alejek /słupy wysokie/. Dokonać tego można poprzez przeprogramowanie zegara sterującego i dokonanie przełączenia układów sterowniczych w rozdzielniach oświetleniowych.

Dodatkowy problem stanowiła grubość przewodów, które są konieczne do tego aby parametry dostarczanego prądu były odpowiednie. Zasilanie energetyczne wykonane zostało zgodnie z warunkami wydanymi przez „Enion”
w oparciu o istniejące stacje transformatorowe.

Co do cen poszczególnych elementów, które mogą podlegać wymianie na skutek ewentualnej dewastacji, to Urząd nie posiada cenników producentów,
a jedynie kwoty z oferty wykonawcy. Wystąpiliśmy jednak do dystrybutora firmy ”Golland” o podanie cen jednostkowych.

Całkowicie nie mogę zgodzić się z Pana poglądem, że wszystko zostanie zniszczone, bo to źle świadczyłoby o mieszkańcach miasta. Ponadto takie założenie powodowałoby, że przy projektowaniu należałoby pomijać walory estetyczne, wymogi zabytkowe oraz potrzeby mieszkańców obcowania z ładną architekturą, a jedynie uwzględniać rzeczy które mogą oprzeć się wandalizmowi. Możliwości zniszczenia oprócz oświetlenia w parku mogą ulec przecież również ławki, kosze, urządzenia placów zabaw czy elewacje budynków.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) inż. Bogumił Sobuś

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miasta Częstochowy

2. Wydział Or (Or.III.0057-554/08)

3. a/a