Szanowny Pan

Albert Kula

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ikara w Częstochowie, uprzejmie informuję co następuje.

Istniejący kanał sanitarny w ulicy Ikara o dł. 1.515 mb i wartości 0,945 mln zł został zrealizowany w 2007r. Ścieki z tego odcinka są odprowadzane grawitacyjnie.

Z uwagi na ukształtowanie terenu dla skanalizowania pozostałej części ulicy Ikara konieczne jest wybudowanie: kanału grawitacyjnego o średnicy 200-250 i długości 2.209 mb; kanału tłocznego – 1.740 mb; 2 szt. przepompowni ścieków oraz 146 szt. przyłączy w pasie drogowym. Wartość inwestycji według kosztorysu inwestorskiego wynosi 8,3 mln zł.

Dla nieskanalizowanego odcinka ulicy Ikara /od posesji nr 157 do granic miasta/  jest opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami. Na dzień dzisiejszy dokumentacja wymaga aktualizacji. Zadanie to będzie proponowane do projektu budżetu na rok 2017.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak