### Załącznik NR 2

Do Uchwały NR 492/XXXVI/2004

Rady Miasta Częstochowy

## z dnia 19 października 2004 roku

Sposób załatwienia wniosków, zastrzeżeń i uwag zgłoszonych w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu

W wyniku wyłożenia wpłynęły pisma zawierające wnioski i uwagi do opracowania złożone przez:

- Enion S.A. - Oddział w Częstochowie – Zakład Energetyczny Częstochowa, pisma znak:

- ZECz/RE1/PR/MEK/1257/04 z dnia 27.07.2004 r.,

- ZECz/RE1/PR/MEK/1233/1/04 z dnia 30.07.2004 r.,

- ZECz/RE-1/JJ/1375/04 z dnia 13.08.2004 r.,

- ZECz/RE1/PR/MK/1441/04 z dnia 17.08.2004 r.,

- ZECz/DK/DKR/ET/7453/2004 z dnia 30.08.2004 r.;

- Zakład Elektroenergetyczny H. Cz. „ELSEN" Sp. z o.o., pismo znak E/1910/2004 z dnia 27.08.2004 r.;

- Przedsiębiorstwo Energetyczne Systemy Ciepłownicze S.A., pismo znak Zarząd/6864/03 z dnia 27.08.2004 r.;

- Urząd Miasta Częstochowy Wydział Planowania Przestrzennego, pismo znak PP.II.7320-28/04 z dnia 25.08.2004 r.;

- Pan Marek Krzyszczyk, pismo z dnia 15.07.2004 r.

W kwestiach zawartych w ww. pismach Rada Miasta przyjmuje następujące stanowisko:

- Uwzględnić sugestię Enion S.A. dot. przywrócenia pierwotnego oznaczenia kwalifikacji terenu rozwoju miasta oznaczonego symbolem BM/J-30 z „2" na „1". W „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia..." stwierdzono, że zgodnie z art. 7 ustawy Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek budowy i finansowania rozwoju infrastruktury energetycznej na obszarach terenów rozwoju miasta wskazanych w „Projekcie założeń..." (tereny nowej zabudowy i tereny pod zabudowę uzupełniającą) na zasadach ryczałtowych, przy spełnieniu kryterium ekonomicznego i technicznego. W pozostałym zakresie postanowić jak niżej:

- działki nr 24/4 (użytek Bp/RIIIb, Bp/RIVa, Bp/RIVb) przy ulicy Św. Brata Alberta, nr 131 (użytek B/RV, RV) przy ulicy Św. Kaspra del Bufalo oraz nr 112/2 (użytek Bp/RIVb i Bp/RV) i nr 112/5 (użytek Bp/RV) przy Alei Wojska Polskiego zgodnie z „Projektem założeń..." winny zostać zaopatrzone w energię elektryczną przez przedsiębiorstwo energetyczne na zasadach ryczałtowych;

- działka nr 1/3 (użytek S/RIVb, S/RV, RV) i nr 2/3 (użytek RIVb, RV) – posesja przy ulicy Turystycznej 24/26 – stanowi użytek rolny i zaopatrzenie jej w energię elektryczną nie zostaje ujęte w „Projekcie założeń...".

- Podtrzymać stanowisko, że dla zapewnienia bezpieczeństwa zasilania odbiorców w ciepło z systemu ciepłowniczego w mieście powinny być zlokalizowane przynajmniej dwa systemowe źródła ciepła, które powinny pracować na wspólny zintegrowany system przesyłowy. Zakład Elektroenergetyczny H. Cz. „ELSEN" Sp. z o.o. ma zatem możliwość udziału w rynku ciepłowniczym miasta. Zapisy założeń w tym zakresie zostają utrzymane.

- W zakresie uwag PESC S.A. podtrzymać stanowisko, że:

- W opracowaniu nie ma zapisów mówiących o likwidacji PESC SA. Zauważono jedynie, że przedsiębiorstwo to posiada bardzo duże zadłużenie w stosunku do innych podmiotów oraz prowadzi politykę preferowania zakupu ciepła ze swoich źródeł  przeciwdziałając zasadom rynkowym. Nie stwierdza się również w „Projekcie założeń...", że podstawowym źródłem ciepła dla miasta ma być inny podmiot. Zgodnie z Dyrektywami UE zapisano, że systemowe źródła ciepła powinny pracować jako układy skojarzone z równoczesną produkcją energii elektrycznej i cieplnej. Podtrzymuje się stanowisko zawarte w „Projekcie założeń...", że PESC poprzez preferowanie własnych źródeł powoduje redukcję mocy cieplnej w urządzeniach źródeł konkurencyjnych, a kierunkiem naprawy tego stanu może być utworzenie miejskiej spółki obrotu ciepłem.

- W opracowaniu pokazano możliwe przyrosty zapotrzebowania na energię w trzech różnych wariantach rozwoju miasta oraz możliwości ich pokrycia, dając podgląd możliwych scenariuszy, jakich może spodziewać się miasto. „Projekt założeń.." nie jest dokumentem, którego celem jest narzucanie wariantu wzrostu zapotrzebowania na nośniki energii.

- Zgodnie z „Projektem założeń..." rekomenduje się wykonanie projektu planu ograniczenia niskiej emisji, który wykaże dla konkretnych obszarów miasta docelowy sposób ogrzewania, zakres termomodernizacji i sposób jej finansowania.

- Zawarte w „Projekcie założeń..." dot. możliwości podjęcia w przyszłości działań zmierzających do rozdzielenia części związanej z  ciepła od jego przesyłu i dystrybucji. Koncepcja utworzenia miejskiego przedsiębiorstwa energetycznego nie wymaga realizacji nowej infrastruktury ciepłowniczej, gdyż w swoich założeniach przedsiębiorstwo to zajmowałoby się jedynie obrotem, czyli zakupem ciepła u wytwórcy, zleceniem przesyłu i sprzedażą odbiorcy końcowemu.

- W zakresie uwag otrzymanych z Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Częstochowy zaakceptować i dołączyć do „Projektu założeń..." uwagi odnośnie korekty przyjęcia sposobu zagospodarowania oraz rozszerzenia wskazanych terenów rozwoju miasta. Powyższa decyzja nie skutkuje koniecznością zmian zapisów „Projektu założeń...". O przyjętym sposobie zagospodarowania terenów rozwoju należy powiadomić pisemnie odpowiednie przedsiębiorstwa energetyczne.

- Stwierdzić, że działka nr 415/53 (użytek B) przy ulicy Miętowej znajduje się w obrębie ujętego w „Projekcie założeń..." terenu rozwoju miasta oznaczonego symbolem BM/J-30 i winna zostać zaopatrzona w energię elektryczną przez przedsiębiorstwo energetyczne na zasadach ryczałtowych.