SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

– Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

1. Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa,             tel. +48-34-370-76-18, faks+48 34-370-71-70, e-mail: iz@czestochowa.um.gov.pl

adres strony internetowej: https://bip.czestochowa.pl

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. 	Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Częstochowie w ramach Budżetu Obywatelskiego – 2 części.

3.1. CZĘŚĆ 1: Zaprojektowanie i budowa dwóch  stanowisk kamerowych zlokalizowanych w Częstochowie na skrzyżowaniu ulicy Kiedrzyńskiej i Alei Armii Krajowej. Działka 30/9 obręb 28A.

Zakres robót:

- - Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem stosownych dokumentów i pozwoleń dla budowy 2 punktów kamerowych związanych z bezpieczeństwem w obszarze pasa drogowego.

- Dostawa i posadowienie 2 fundamentów oraz 2 słupów kamerowych.

- - Wykonanie 2 punktów kamerowych wraz przyłączami teleinformatycznymi i elektrycznymi.

- Dostawa i montaż kamer.

- Dostawa i montaż urządzeń komunikacyjnych.

- Dostawa, montaż i konfiguracja rozszerzenia posiadanej macierzy dyskowej DSA-N2E7X4-12AT DSA E2700.

- Konfiguracja i podłączenie nowych kamer do istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta.

- Dostawa, montaż i konfiguracja stanowiska komputerowego przeznaczonego dla operatora systemu.

Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ, w załączniku nr 3 – Program funkcjonalno-użytkowy oraz we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

3.2. CZĘŚĆ 2: Zaprojektowanie i budowa czterech  stanowisk kamerowych zlokalizowanych w Częstochowie w obrębie terenów zielonych pomiędzy ulicami gen. Augusta Fieldorfa-Nila, Pużaka i Aleją Wyzwolenia. Działka 171/4 obręb 22.

Zakres robót:

- - Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem stosownych dokumentów i pozwoleń dla budowy 4 punktów kamerowych.

- - Wykonanie kanalizacji teletechnicznej.

- Dostawa i posadowienie 4 fundamentów oraz 4 słupów kamerowych.

- - Wykonanie 4 punktów kamerowych wraz przyłączami teleinformatycznymi i elektrycznymi.

- Dostawa i montaż kamer.

- Dostawa i montaż urządzeń komunikacyjnych.

- Konfiguracja i podłączenie nowych kamer do istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta.

Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 4, 5, 6 i 7 do SIWZ, w załączniku nr 8 – Program funkcjonalno-użytkowy oraz we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ.

4. Termin wykonania zamówienia:

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu następnym po podpisaniu umowy,

b) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem: do dnia 29.11.2019 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

5.1.  Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy, wspólników konsorcjum oraz innych podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca.

5.2.  Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. zamawiający wykluczy wykonawcę:

1) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

2) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art.17 ust. 1 pkt 2-4 z:

a) zamawiającym;

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego;

c) członkami komisji przetargowej;

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a;

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z  zamawiającym,  o  którym  mowa  w  art.  3  ust.  1  pkt  1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

UWAGA:

Powyższe przesłanki skutkujące wykluczeniem wykonawcy z postępowania dotyczą nie tylko wykonawcy ale także: każdego ze wspólników konsorcjum oraz każdego podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.3.  Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na dostawie, montażu i konfiguracji elementów monitoringu wizyjnego składającego się z co najmniej 2 kamer zainstalowanych w przestrzeni publicznej, na kwotę co najmniej 50 000,00 zł brutto.

W przypadku robót budowlanych, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia wykonywania robót (w przypadku robót budowlanych rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

Uwaga: w związku z art. 22a ust. 4: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”

W związku z tym, w sytuacji gdy powyższy warunek będzie spełniany nie przez wykonawcę lub wspólników konsorcjum, a przez „inny podmiot”, to „podmiot” ten musi być podwykonawcą części przedmiotu zamówienia.

6.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

6.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wypełnione w zakresie wskazanym w punkcie 5 SIWZ:

1) oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, zawarte w druku OFERTA;

2) oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, zawarte w druku OFERTA.

Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.”

Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych „Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu (…) 2) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (…)”.

6.2.  Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 12 do SIWZ, spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. SIWZ wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

6.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,  musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie  dysponował niezbędnymi  zasobami tych podmiotów, w szczególności  przedstawiając zobowiązanie tych  podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu  (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6.4.  Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie:

1)	Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z w/w dokumentów.

Druk OFERTA musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

3) Dokument (np. zobowiązanie), o którym mowa w punkcie 6.3. SIWZ,  złożony w oryginale, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ.

4) Dowód wpłaty wadium.

6.5.  Dokumenty wymienione w punkcie 6.2. SIWZ wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.).

7. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

Grzegorz Kalus – Wydział Nadzoru i Administracji Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój nr 311a, tel.: (+48) 34-370-75-96 w godz. 730-1530 – w zakresie przedmiotu zamówienia;

Marcin Gruszka – Wydział Nadzoru i Administracji Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój nr 311a, tel.: (+48) 34-370-75-87 w godz. 730-1530 – w zakresie przedmiotu zamówienia;

Małgorzata Kamińska – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój nr 418, tel.: (+48) 34 370-76-18, e-mail: iz@czestochowa.um.gov.pl w godz. 730-1530 – w zakresie procedury przetargowej.

8. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości:

dla CZĘŚCI 1: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),

dla CZĘŚCI 2: 3.000,00 zł  (słownie: trzy tysiące złotych).

Wadium należy wnieść w terminie do dnia  30.09.2019 r.  do godz. 10:00

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a)	pieniądzu;

b) 	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) 	gwarancjach bankowych;

d) 	gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 310).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Częstochowy:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

nr rachunku: 77 1030 1104 0000 0000 9325 1013.

Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 247 Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy dołączyć do oferty.

Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

10.	Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: „Oferta przetargowa na rozbudowę monitoringu w Częstochowie, część nr …... Postępowanie nr IZ.271.61.2019”. Proszę nie otwierać przed .........." oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia oferty, tj.:

- Urząd Miasta Częstochowy

- Biuro Obsługi Interesanta (parter),

- stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

- ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

- W przypadku braku w/w danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

11.	Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, w terminie do dnia 30.09.2019 r. do godz. 10:00

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 30.09.2019 r. o godz. 10:30 w sali 418.

12.	Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu na druku OFERTA stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ odpowiednio dla danej części.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. 	Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. 	Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie prace i dostawy wymienione w umowie. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Są to między innymi następujące koszty: podatku VAT w wysokości 23%, za zajęcie pasa drogowego (pokrycie kosztów wynikających z decyzji o zajęciu pasa drogowego wydanej przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie na Gminę Miasto Częstochowa), robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, odwozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, ewentualnej wycinki drzew, odtworzenia dróg i chodników, płatnych prób i badań pomiarów i odbiorów technicznych, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

13. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:

- całkowita cena ryczałtowa brutto – 98%;

- długość okresu gwarancji – 2%.

Oferty nieodrzucone oceniane będą dla każdej części osobno, według wzoru:

(Cmin/Cb * 98%) * 100  +  (Gb/24 * 2%) * 100 =  liczba punktów

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;

Cb – cena oferty rozpatrywanej;

Gb – liczba miesięcy dodatkowej gwarancji powyżej wymaganego terminu podstawowego, tj. powyżej 36 miesięcy w ofercie rozpatrywanej

(Przykład: zaoferowano gwarancję 37 miesięcy, więc Gb=1; zaoferowano gwarancję 38 miesięcy, to Gb=2; zaoferowano gwarancję 60 miesięcy, to Gb=24);

24 –  maksymalna liczba miesięcy dodatkowej gwarancji powyżej wymaganego terminu podstawowego, tj. powyżej 36 miesięcy w ofercie o najdłuższej gwarancji;

100 – stały wskaźnik.

Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy.

Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 37 do 60 miesięcy.

36 miesięczny okres gwarancji otrzyma 0 punktów jako podstawowy, wymagany przez zamawiającego.

Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji w druku OFERTA będzie traktowany przez zamawiającego jako 36 miesięczny okres gwarancji.

Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany.

Liczba punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Końcowa ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie liczby punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej.

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a - Standardy jakościowe zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, i Programie funkcjonalno-użytkowym. Dokumenty te wskazują parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które będą musiały być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia jak również zasady wiedzy technicznej wymagane do wykonania robót.  Uwzględnią także wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją przedmiotu zamówienia. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W związku z powyższym zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej lub ceny jako jednego z kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60%.

14.	Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

15.	Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę,  złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 310);

f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Częstochowy:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.:

nr rachunku: 77 1030 1104 0000 0000 9325 1013.

Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 247 Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych.

Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz zamawiającego w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, bez konieczności sporządzania i podpisywania jakichkolwiek protokołów odbioru robót lub usuwania wad w okresie rękojmi oraz niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1  Prawa zamówień publicznych.

16.	Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

17.	Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

4) opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z art. 181  Prawo zamówień publicznych:

1) Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3) Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.”

Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g oraz poniższych Rozporządzeniach:

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań  ( j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1092 z późn. zm.);

2)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15  marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 972);

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów) elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 132 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 1991).

18.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą cześć odrębnie.

19.	Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20.	Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

22.	Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.

23.	Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

24. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25.	Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

27.	Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez wykonawcę.

28. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. Poza tym w treściach umów muszą być zawarte zapisy zobowiązujące wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia z zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy.

29. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów oraz zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez względu na ich wartość.

Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10.000,00 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług.

30. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych.

30.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

30.2. Przed rozpoczęciem robót wykonawca dostarczy przedstawicielowi zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa w pkt. 31.1., na podstawie umowy o pracę (dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników). Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy. Po zakończeniu robót wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji robót zatrudniał osoby, o których mowa w pkt. 31.1., na podstawie umowy o pracę.

30.3. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli.

31. 	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Gmina Miasto Częstochowa z siedzibą: ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa;

2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Miasta Częstochowa pod adresem e-mail: iod@czestochowa.um.gov.pl lub na adres siedziby Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp) oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

** wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Załączniki do specyfikacji:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 1

2. Mapa 1 – dot. części 1

3. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) – część 1

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 2

5. Mapa 2 – dot. części 2

6. Mapa 3 – dot. części 2

7. Mapa 4 – dot. części 2

8. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) – część 2

9. Wzór umowy dla części 1

10. Wzór umowy dla części 2

11. Druk OFERTA – do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do oferty

12. Wykaz wykonanych robót budowlanych spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. SIWZ – do wypełnienia przez wykonawców i przekazania zamawiającemu na każde jego wezwanie

13. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w trybie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – do wypełnienia przez inne podmioty i załączenia do oferty.

Załącznik Nr 9 do specyfikacji

WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI NR 1

UMOWA Nr CRU/       /NA/           /19

zawarta w dniu ........................ w Częstochowie pomiędzy:

Gminą Miastem Częstochowa z siedzibą 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, NIP: 5732745883, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują: ............................

a firmą: ............................ z siedzibą  ....................................................................

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie ............................................... Wydział ........................... pod numerem .......................NIP: .............................. zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentują: ...........................................................

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu .......................... pod nr ....................., o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest rozbudowa miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Częstochowie w ramach Budżetu Obywatelskiego – CZĘŚĆ 1: Zaprojektowanie i budowa dwóch  stanowisk kamerowych zlokalizowanych w Częstochowie na skrzyżowaniu ulicy Kiedrzyńskiej i Alei Armii Krajowej. Działka 30/9 obręb 28A.

- Zakres robót:

1) Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem stosownych dokumentów i pozwoleń dla budowy 2 punktów kamerowych związanych z bezpieczeństwem w obszarze pasa drogowego.

2) Dostawa i posadowienie 2 fundamentów oraz 2 słupów kamerowych.

3) Wykonanie 2 punktów kamerowych wraz przyłączami teleinformatycznymi i elektrycznymi.

4) Dostawa i montaż kamer.

5) Dostawa i montaż urządzeń komunikacyjnych.

6) Dostawa, montaż i konfiguracja rozszerzenia posiadanej macierzy dyskowej DSA-N2E7X4-12AT DSA E2700.

7) Konfiguracja i podłączenie nowych kamer do istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta.

8) Dostawa, montaż i konfiguracja stanowiska komputerowego przeznaczonego dla operatora systemu.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 i 2 do SIWZ oraz Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

- Warunki wykonania prac.

- Roboty zostaną wykonane według przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji budowlano - wykonawczej, szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i złożonej oferty. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych odnośnie zapisów definiujących Przedmiot Umowy ustala się, że ewentualne niezgodności między dokumentami będą zawsze interpretowane  na korzyść Zamawiającego

- Wszystkie urządzenia powinny być kompatybilne z istniejącą infrastrukturą powinny współpracować z zainstalowanymi urządzeniami w Centrum Zarządzania Systemu Monitoringu.

- Wykonawca będzie zobowiązany w dostarczonych urządzeniach do zapewnienia gwarancji, rękojmi, serwisu zgodnie z wymaganą reakcją na zgłoszenie awarii i wymaganym terminem usunięcia awarii.

- Dokumentacja budowlano wykonawcza musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z obowiązującego prawa w tym przede wszystkim Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie.

- Dokumentację należy wykonać w następującej formie:

- Dokumentacja budowlana 4 egz., wykonawcza 2 egz. + kopia zapisana na 2 nośnikach elektronicznych w formacie PDF i tekstowym.

- Wykonawca musi sporządzić dokumentację w taki sposób, aby zrealizował całość zadania bez konieczności wykonania dodatkowych projektów, pomiarów, map, badań, ekspertyz, itp. powodujących poniesienie dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, wykraczających poza cenę oferty.

- Opracowana dokumentacja wykonawcza musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Wykonawca może przystąpić do realizacji rzeczowej inwestycji dopiero po akceptacji przez Zamawiającego opracowanej dokumentacji.

- W trakcie opracowywania dokumentacji wykonawczej Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania przebiegu i zastosowanych rozwiązań projektowych z Zamawiającym.

- Wykonanie robót budowlanych, dostawa i montaż urządzeń.

- Roboty budowlane wchodzące w zakres niniejszej umowy należy wykonać według wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej w tym:

- dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń aktywnych,

- dostawę i montaż kabli światłowodowych,

- dostawę i montaż  szaf teleinformatycznych z wyposażeniem.

- W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- prowadzenia budowy zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i normami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),

- uzgodnienia z właścicielami lub użytkownikami działek lub budynków terminów wejścia na roboty oraz poinformowania o tych terminach Zamawiającego,

- dostarczenia oświadczeń od właścicieli/użytkowników nieruchomości, że nie wnoszą żadnych roszczeń co do zakończonych robót. Oświadczenia muszą zostać dostarczone w trakcie odbioru częściowego robót na danym terenie,

- utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie z terenu budowy wszelkich urządzeń, przywrócenia stanu pierwotnego terenu i nawierzchni oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

- wykonania wszelkich wymaganych prób, badań i sprawdzeń, a w szczególności tych które są wymienione w dokumentacji wykonawczej przedmiocie zamówienia i przedstawienia ich wyników Zamawiającemu,

- informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- trwałego usunięcia, (po zakończeniu realizacji zadania) Zamawiającego danych osobowych, nie przekazywania osobom trzecim i firmom żadnych danych/informacji uzyskanych od Zamawiającego w trakcie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu, bez pisemnego zezwolenia Zamawiającego.

- Wykonawca wdroży i skonfiguruje dostarczone przez siebie urządzenia aktywne, zgodnie ze specyfiką rozwiązań przyjętych dla instalowanych urządzeń oraz wymaganiami Zamawiającego. Zaproponowana konfiguracja musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed jej wdrożeniem.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego i właścicieli lub użytkowników nieruchomości z powodu niewłaściwie wykonanych prac budowlanych.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia deklaracji zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela Zamawiającemu.

- Przeprowadzenie testów działania systemu.

Po zakończeniu instalacji i konfiguracji urządzeń w lokalizacjach docelowych Wykonawca przeprowadzi testy systemu  zakończone powodzeniem.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą. Dokumentacja budowlana, wykonawcza i dokumentacja powykonawcza zostaną przekazane zamawiającemu, który przejmuje wszelkie prawa z nimi związane w tym także autorskie.

- Wykonawca, po przeprowadzeniu testów działania systemów, w ciągu 5 dni opracuje i przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację powykonawczą wdrożonego rozwiązania. Zamawiający mają prawo w ciągu 5 dni zażądać uzupełnienia i poprawienia dokumentacji. W takim przypadku Wykonawca w ciągu 5 dni naniesie stosowne poprawki.

- Dokumentacja musi obejmować co najmniej:

- topologię logiczną sieci (schematy rozszycia kabli, połączeń logicznych węzłów, punktów dystrybucyjnych i punktów dostępowych),

- topologię połączeń włókien światłowodowych, wykorzystanych do łączenia urządzeń aktywnych,

- zaimplementowaną adresację IP,

- opisy konfiguracji poszczególnych urządzeń wraz z plikami konfiguracyjnymi,

- Dokumentacja powykonawcza musi być sporządzona w języku polskim w formie papierowej w 2 egzemplarzach (nie dotyczy plików konfiguracyjnych) + kopia  zapisana na 2 nośnikach elektronicznych w formacie PDF i tekstowym,

- Wraz z dokumentacją powykonawczą należy dostarczyć zamawiającemu dokumentacje techniczne dostarczonych urządzeń.

- Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami, aktami prawnymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie jej Zamawiającemu wraz z dokumentacja powykonawczą.

- Oprócz robót zasadniczych wymienionych w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca zabezpieczy wykonanie na własny koszt następujących prac:

- Nadzory branżowe,  uzgodnienia, odbiory techniczne przez uprawnione organy,

- Ewentualnych przełączeń, wpięcia do istniejących sieci,

- Wykonanie odpowiednich zabezpieczeń bhp i barier ochronnych,

- Zajecie pasów drogowych wraz z pokryciem kosztów wynikających z decyzji o zajęciu pasa drogowego wydanej przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie na Gminę Miasto Częstochowa

- Wykonanie niezbędnych badań zagęszczenia gruntów,

- odtworzenie dróg i chodników do stanu pierwotnego pozwalającego na prawidłowe użytkowanie

- Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z ustanowieniem oznakowania.

- wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, ewentualnej wycinki drzew,

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,

- ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wymaga od wykonawców zaoferowania produktów, które posiadają:

- Oświadczenie producenta w języku polskim, potwierdzające, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy pochodzi z legalnego kanału dystrybucyjnego określonego przez producenta na terenie kraju i nie był używany w żadnym innym projekcie na terenie Unii Europejskiej.

- Sprzęt musi posiadać deklarację zgodności CE. Wykonawca musi złożyć dokument potwierdzający deklarację zgodności CE.

§ 2

  - Za wykonanie całego zakresu przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości:

    - cena netto: …………………………………………………………………………………………..………….…….

słownie: ……………………………………………………………………………………………………..……………….

    - podatek VAT 23%, tj.: ………………………………………………………………………………………….

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………

    - cena brutto: …………………………………………………………………………………………………………….

słownie: ……………………………………………………………………………………………………..……………….

W TYM:

  - Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie umożliwiającym Wykonawcy uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy:

- cena netto: ………………………………………………………………………………………………..………….…….

słownie: ……………………………………………………………………………………………………..………………….

- podatek VAT 23%, tj.: ………………………………………………………………………………………………….

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………

- cena brutto: ………………………………………………………………………………………………………………….

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………

1.2. Wykonanie robót budowlanych określonych dokumentacją budowlano-   wykonawczą wykonaną przez Wykonawcę:

- cena netto: ………………………………………………………………………………………………..………….…….

słownie: ……………………………………………………………………………………………………..………………….

- podatek VAT 23%, tj.: ………………………………………………………………………………………………….

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………

- cena brutto: ………………………………………………………………………………………………………………….

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie może ulec zmianie poza sytuacją, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

- W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek czynności niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia i jej nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie prace i dostawy wymienione w umowie. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Są to między innymi następujące koszty: podatku VAT w wysokości 23%, za zajęcie pasa drogowego (pokrycie kosztów wynikających z decyzji o zajęciu pasa drogowego wydanej przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie na Gminę Miasto Częstochowa), robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, odwozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, ewentualnej wycinki drzew, odtworzenia dróg i chodników, płatnych prób i badań pomiarów i odbiorów technicznych, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy.

- Płatności dotyczące wykonania robót budowlanych będą dokonane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy: NA.X/M/029 dział 750, rozdział 75023, § 6050 Monitoring miejski Tysiąclecie - BO.

- Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy. Wykonawca wyraża zgodę aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności informowania Wykonawcy.

- Strony ustalają, że podstawą do rozliczenia będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy, potwierdzający bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości częściowego fakturowania.

- Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.

- Do faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej  faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….".. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być równa wartości faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (z wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, z datą pewną, potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawców, z którymi zawarli umowy) bez względu na fakt czy występują w tym wykazie czy też nie. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. Warunkiem zapłaty faktury, zawierającej powyższy załącznik, jest udokumentowanie przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy występujący na załączniku złożonym do faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.

Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, którzy wykonali przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego ich wynagrodzenia  składali oświadczenia z datą pewną jednoznacznie potwierdzające powyższe fakty.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej przed datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 10 umowy będą potrącane z faktury Wykonawcy.

- Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów oraz zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez względu na ich wartość. Zgłaszanie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przedstawianie projektów umów, kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi itp. będzie odbywało się zgodnie z następującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych: art. 143a ust. 1; art. 143a ust. 2 pkt 1; 143b (umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10.000,00 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 143c (termin zgłaszania uwag, o których mowa w art. 143c ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza tym w treściach umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

§ 3

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracę (dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników). Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Po zakończeniu robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji robót zatrudniał osoby, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracę.

3. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

§ 4

  - Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - w dniu następnym po podpisaniu umowy.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 29.11.2019 r.

  - Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.

  - Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru w imieniu Gminy Miasta Częstochowy są: Naczelnik Wydziału Nadzoru i Administracji lub Zastępca Naczelnika Wydziału Nadzoru i Administracji. W przypadku braku powyżej wymienionych osób – inna osoba posiadająca stosowne upoważnienia do zastępowania wymienionych osób.

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

    - Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń przewidzianych prawem i wykonanie zaprojektowanego zakresu.

    - Utrzymanie ogólnego porządku na placu budowy.

    - Zabezpieczenie terenu budowy.

    - Zabezpieczenie majątku na placu budowy.

    - Oznakowanie terenu budowy.

    - Dokonanie niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami oraz zlecenie nadzorów branżowych.

    - Zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli jakości robót.

    - Jeżeli okaże się, że do wykonania przez Wykonawcę zakresu robót objętych niniejszą umową niezbędne są jakiekolwiek zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, dopuszczenia lub odbiory, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć je lub przeprowadzić na swój koszt, bez dodatkowej zapłaty i z odpowiednim wyprzedzeniem. Dokumenty te wraz z protokołami odbioru należy bez wezwania i w niezbędnej liczbie egzemplarzy dostarczyć Zamawiającemu.

    - Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, powstałe na placu budowy lub poza nim, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich oraz z tytułu zdarzeń losowych.

    - wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony w zakresie, o którym mowa w pkt. 9).

§ 6

- Wykonawca uzyska we własnym zakresie materiały i urządzenia potrzebne do wykonania zamówienia nie obciążając zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami.

- Materiały i urządzenia dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Materiały zastosowane do wykonania zadania muszą spełniać wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (jt. Dz. z 2019 r., poz 266 z późn. zm.). Muszą one posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie przepisami dopuszczenia do stosowania i pochodzić z legalnego źródła dystrybucji.

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom „szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” oraz być zgodne z zaproponowanymi w dokumentacji wykonawczej, zaakceptowanej przez Zamawiającego, a wykonanej przez Wykonawcę.

- Wymagania ogólne dla dostarczanych urządzeń aktywnych i wszelkich elementów pasywnych.

  - Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia aktywne i materiały były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 9 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz nie były używane w innych projektach lub nie były pozostałościami magazynowymi z innych przetargów.

  - Wszystkie urządzenia aktywne winny być zapakowane i zaplombowane oryginalną taśmą z logo producenta (przy czym dopuszcza się, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o takim zamiarze, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem).

  - Ze względu na pożądaną pełną kompatybilność, dostarczane w ramach niniejszego zamówienia wszystkie urządzenia aktywne muszą pochodzić od jednego producenta. O ewentualnych zmianach decyduje Zamawiający.

  - Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, zgodne z niniejszą umową, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

  - W wypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności oferowanych produktów z umową, w szczególności w zakresie legalności oprogramowania, zamawiający jest uprawniony do:

- zwrócenia się do producenta oferowanych produktów o potwierdzenie ich zgodności z umową (w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację),

- zlecenia producentowi oferowanych produktów lub wskazanemu przez producenta podmiotowi, inspekcji produktów pod kątem ich zgodności z umową oraz ważności i zakresu uprawnień licencyjnych,

- oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Wykonawca przed zabudowaniem wszelkich materiałów niezgodnych z zaakceptowaną dokumentacją wykonawczą winien dostarczyć na każde żądanie do akceptacji Zamawiającemu wymagane atesty, świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, certyfikat CE, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną. Po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca może przystąpić do zabudowy materiałów.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy, przekazywać zamawiającemu jako użytkownikowi końcowemu, wszelkie prawa własności i prawa licencyjne w zakresie dostarczonego oprogramowania softwarowego niezbędnego do prawidłowego działania zainstalowanego systemu, a w szczególności nowe prawa licencyjne za korzystanie z produktów software’owych dla których prawa licencyjne uległy wygaśnięciu w okresie gwarancji (nie obejmuje obowiązku przeniesienia autorskich praw majątkowych).

- W razie wystąpienia ukrytych wad prawnych w okresie gwarancji, a w szczególności wad dotyczących praw autorskich, praw licencyjnych w zakresie oprogramowania softwarowego (w postaci np. wystąpienia okoliczności, która by powodowała naruszenie praw osób trzecich) i poniesienia z tego tytułu szkody przez zamawiającego (w postaci np. utraty dobrego imienia i wiarygodności), Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego naprawienia tej szkody w całości w stosunku do osób trzecich.

- Przedmiot niniejszej umowy stanowi własność Zamawiającego od momentu podpisania przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Z chwilą przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy (w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na zamawiającego przechodzi całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych we wszystkich polach, w tym prawo do korzystania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, jak również prawo własności całości przekazanych egzemplarzy, użyczenia lub najmu przekazanych egzemplarzy i publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, włącznie z prawem udostępniania w Internecie. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa zależne związane z przedmiotem umowy.

- Cena nabycia własności autorskich praw majątkowych została uwzględniona w cenie wykonania dzieła, o której mowa w § 2 niniejszej umowy.

- Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszają autorskich praw osobistych.

§ 7

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ………………. zł, słownie: ……………

2. Zabezpieczenie jest wniesione w formie: …………………………………………………..…..

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych.

Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, bez konieczności sporządzania i podpisywania jakichkolwiek protokołów odbioru robót lub usuwania wad w okresie rękojmi oraz niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za wady na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu bez usterek i wad. W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§ 8

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 2 lata licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela …… – miesięcznej gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach rękojmi za wady rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji licząc od daty odbioru robót.

- Wykonawca na min. 7 dni przed terminem odbioru robót przedstawi Zamawiającemu do akceptacji dokument gwarancyjny.

- Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty przeglądów i napraw oraz koszty niezbędnych aktualizacji oprogramowania wdrożonego w ramach niniejszej umowy systemu monitoringu w okresie gwarancyjnym.

- Zamawiający wymaga, aby system monitoringu był poddawany konserwacji i sprawdzeniu poprawności działania, na koszt Wykonawcy, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, cztery razy do roku przez okres trwania gwarancji. Konserwacja i sprawdzenie poprawności działania całości systemu muszą być potwierdzone protokołem konserwacji systemu ze wskazaniem wszystkich elementów, które były konserwowane z wyszczególnieniem zakresu i ilości.

Zakres konserwacji:

  - weryfikacja jakości wyświetlanych i rejestrowanych obrazów w warunkach dziennych i nocnych,

  - weryfikacja parametrów wyświetlanych i rejestrowanych obrazów,

  - weryfikacja poprawności długości zapisu zdefiniowanego dla systemu rejestracji,

  - weryfikacja poprawności działania systemu rejestracji,

  - weryfikacja poprawności działania systemu zasilania głównego i awaryjnego,

  - weryfikacja stanu słupów kamerowych, uchwytów kamerowych, elementów montażowych, tras kablowych, szaf teletechnicznych,

  - mycie kloszy kamer oraz ich obudów.

- Ogólne Warunki Gwarancji (OWG):

  - Wykonawca udzieli gwarancji na cały (całość przedmiotu umowy) przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą, minimum 36 miesięcy.

  - W ramach gwarancji Wykonawca usunie wszelkie nieprawidłowości w zrealizowanym przedmiocie zamówienia.

  - Okres gwarancji rozpoczyna się od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

  - Wszelkie prace gwarancyjne nie wymagają jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego, w szczególności kosztów dojazdu, delegacji, dostawy, podmiany urządzeń.

  - W ramach gwarancji Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w tym dostęp do aktualizacji oprogramowania dla dostarczonych urządzeń. Wszystkie koszty gwarancji wraz z serwisem gwarancyjnym są włączone do ceny ofertowej.

  - Czas na usunięcie awarii lub usterki, liczy się od momentu telefonicznego zgłoszenia Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku braku możliwości telefonicznego powiadomienia Zamawiającego, dopuszcza się możliwość zgłoszenie awarii lub usterki w formie pisemnej  wysłanej faksem lub w formie email. Wykonawca zobowiązany jest pisemne (email) potwierdzić przyjęcie zgłoszenia na adres sm_monitoring@strazmiejska.czestochowa.um.gov.pl.

  - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, jeżeli zgłoszenie awarii lub usterek nastąpiło przed upływem tego terminu.

  - W przypadku, jeżeli Wykonawca nie usunie awarii w terminie określonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty ich usuwania będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

  - W przypadku niemożności usunięcia awarii w zadeklarowanym terminie Wykonawca  jest zobowiązany dostarczyć rozwiązanie zastępcze pozwalające na użytkowanie przedmiotu zamówienia (o parametrach nie gorszych niż urządzenie podlegające naprawie). Odbiór uszkodzonego i dostawa sprawnego sprzętu odbywać się będzie w okresie gwarancji na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu Protokołu wymiany urządzenia.

  - W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji, istnienia awarii lub usterek nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

  - Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.

  - Wymiana rzeczy wadliwej lub dokonanie istotnej naprawy przez Wykonawcę w ramach gwarancji powoduje rozpoczęcie na nowo biegu gwarancji dla danej rzeczy zgodnie z art. 581. § 1 Kodeksu Cywilnego.

- Rozszerzone szczegółowe warunki gwarancji (RSWG). W ramach rozszerzonych szczegółowych warunków gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do:

  - Poinformowania w formie pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zamiarze zmiany siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę, ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy, oraz zawieszeniu działalności Wykonawcy lub danych teleadresowych używanych do zgłoszenia  awarii. Informacja musi wpłynąć na piśmie w terminie 7 dni przed w/w zmianami.

  - Wykonania naprawy przedmiotu zamówienia na miejscu.

  - W przypadku konieczności zabrania urządzenia dostarczonego w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do podstawienia, właściwego skonfigurowania i uruchomienia urządzenia zastępczego, które będzie mogło w pełni przejąć funkcje uszkodzonego urządzenia. Zamawiający dopuszcza, aby wymianę uszkodzonego urządzenia na sprawne dokonywał nieautoryzowany serwis Wykonawcy przy zachowaniu rygoru, że naprawy tych uszkodzonych urządzeń będzie dokonywał już autoryzowany serwis producenta (jeżeli taka wymiana nie jest sprzeczna z warunkami gwarancji producenta urządzenia).

  - Wymiany/naprawy dostarczonych w ramach postępowania urządzeń i kabli światłowodowych.

  - Dokonania wstępnej analizy rodzaju usterki lub awarii (gwarancyjna, niegwarancyjna).

  - Naprawienia/usunięcia wszelkich awarii i usterek gwarancyjnych.

  - Zapewnienia autoryzowanego serwisu producenta dla urządzeń dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia.

  - W przypadku wystąpienia 3 awarii podlegających gwarancji, licząc awarie dla każdego urządzenia z osobna, wymienienia urządzenia na fabrycznie nowe (nieużywane w innych projektach).

  - Zapewnienia prawidłowego (nieograniczone czasowo i funkcjonalnie) działanie przedmiotu zamówienia.

  - Zapewnienia rozwiązań pozwalających przedstawicielom Zamawiającego na przekazywanie całodobowe zgłoszeń telefonicznych oraz na podstawie email o awariach lub usterkach.

  - W ramach gwarancji (RSWG) Zamawiający wymaga:

- czasu naprawy od zgłoszenia awarii -  36 godzin,

- czasu naprawy od zgłoszenia usterki – 5 dni kalendarzowych.

  - Przez naprawę urządzenia Zamawiający rozumie: 	naprawę urządzenia na miejscu lub wymianę urządzenia na inne sprawne (zastępcze), działające w przedmiocie zamówienia i tożsame funkcjonalnie.

12a) Przez usterkę Zamawiający rozumie każde pogorszenie parametrów dostarczonego przedmiotu zamówienia prowadzące do awarii.

12b) Przez awarię Zamawiający rozumie awarię urządzenia uniemożliwiającego sterowanie, podgląd lub rejestrację obrazu z kamer na wyznaczonych stanowiskach operatorskich Centrum Obsługi Monitoringu.

  - W ramach gwarancji (RSWG) Zamawiający dopuszcza użycie własnego przeszkolonego personelu do wymiany uszkodzonych urządzeń po dostarczeniu przez Wykonawcę urządzenia zastępczego (nie dotyczy awarii krytycznych). Wówczas czas reakcji serwisu Wykonawcy, liczy się od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii do czasu dostarczenia urządzenia zastępczego. Jeżeli podmiana urządzenia nie usunie zgłoszonej awarii/ usterki czas reakcji serwisu Wykonawcy liczy się od czasu ponownego zgłoszenia awarii/usterki. Działania te nie mogą być powodem utraty gwarancji ani podstawą do żadnych roszczeń finansowych, chyba że wymiana została wykonana niezgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę. Wymianie mogą podlegać jedynie całe urządzenia (urządzenia aktywne, wymienne interfejsy sieciowe). Za utrzymywanie odpowiednich stanów magazynowych odpowiada Wykonawca.

  - W ramach gwarancji (RSWG) Zamawiający zalicza:

  - wszystkie awarie elektroniki,

  - wszystkie awarie urządzeń z „wbudowanym oprogramowaniem” (urządzenia aktywne itp.),

  - awarie zasilaczy,

  - awarie mechaniczne wynikające z niewłaściwego montażu, wad konstrukcyjnych i materiałowych,

  - W ramach gwarancji (RSWG) Zamawiający uzyska dostęp do stron internetowych producentów oferowanych rozwiązań, umożliwiający pobieranie nowych wersji oprogramowania.

  - W ramach gwarancji (RSWG) Zamawiający uzyska dostęp do stron internetowych wykonawcy, autoryzowanego przedstawiciela lub producenta oferowanych rozwiązań, umożliwiający:

- dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej,

- dostęp do pomocy technicznej producenta.

  - Zamawiający nie zalicza mechanicznych uszkodzeń do usterek lub awarii gwarancyjnych (o ile nie wynikają z niewłaściwego montażu, wad konstrukcyjnych i materiałowych).

§ 9

- Strony postanawiają, że odbiór robót zostanie przeprowadzony na wniosek Wykonawcy po ukończeniu wszystkich robót będących przedmiotem umowy.

- Zamiar poddania przedmiotu zamówienia odbiorowi, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną na minimum 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia odbioru. Zakończenie czynności związanych z odbiorem powinno nastąpić do 5 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru ale w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.11.2019 r.

- Wykonawca przedłoży do odbioru robót następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:

  - dokumentację wykonawczą  oraz dokumentację powykonawczą w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane,

  - dokumentację powykonawczą dotyczącą ułożonych kabli światłowodowych, zasilających, konfiguracji logicznej sieci, schemat zajętości kanalizacji teletechnicznej (dokumentacja powykonawcza winna być wykonana zgodnie z instrukcją T-01 TP S.A.),

  - protokoły wymaganych badań i sprawdzeń, protokoły wymaganych odbiorów ze strony przedsiębiorstw sieciowych (jeżeli dotyczy),

  - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,

  - oświadczenie kierownika budowy – zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane,

  - konfigurację zabudowanych urządzeń, w tym pliki konfiguracyjne, schemat ideowy wraz z topologią sieci teletechnicznej logicznej i energetycznej,

  - wykaz urządzeń w poszczególnych lokalizacjach wraz z numerami seryjnymi oraz nadanymi numerami IP, jeśli urządzenia je posiadają,

  - wszystkie dokumenty o których mowa w pkt. a), b), c), d), e), f), g), wyżej mają zostać dostarczone w wersji papierowej (2 egz.), oraz po 2 egzemplarze na nośniku elektronicznym (format .doc lub .xls dla części opisowej, format PDF dla rysunków oraz wszystkie dokumenty w formacie PDF,

  - wykaz loginów i haseł zabudowanych urządzeń w zabezpieczonej kopercie,

  - dokumentację dostarczonych urządzeń aktywnych w języku polskim w formie elektronicznej w 2 kompletach na nośnikach CD/DVD,

  - karty gwarancyjne dla dostarczonych urządzeń.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną dokumentację powykonawczą wraz z prawami autorskimi. Zamawiający będzie miał możliwość wykorzystywania opracowania w całości lub we fragmentach do swoich celów i potrzeb (bez dodatkowej zgody i opłaty).

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu klucze do zamontowanych zamków w ramach przedmiotu zamówienia tj. studni telekomunikacyjnych, szaf rakowych, itd. w dniu rozpoczęcia odbioru robót.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru robót przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;

f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 1.000,00 złotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

i)  za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 3 niniejszej umowy, niezatrudnionej na umowę o pracę – w wysokości 1.000,00 złotych za każdy taki przypadek;

j)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

3. Kary, o których mowa w ust 1 a niniejszego paragrafu będą potrącane automatycznie z płatności wynikającej z wystawionej faktury, bez uzyskania zgody Wykonawcy.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu  Cywilnego,  jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

5. Zamawiający może usunąć bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

6. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt b), czyli "za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze", o którym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogą przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Za opóźnienie w zapłacie kar umownych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, ponadto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę równowartością kwoty 40 euro, przeliczonej na złote wg średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, z tytułu rekompensaty kosztów odzyskania należności.

§ 11

- Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

  - nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy - odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

  - Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, nie podjął prac projektowych lub robót  budowlanych - odstąpienie od umowy nastąpi po 14 dniach od daty wezwania,

  - Wykonawca przerwał realizację prac projektowych lub robót budowlanych oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie - odstąpienie od umowy nastąpi po 14 dniach od niepodjęcia robót po dacie otrzymania wezwania,

  - Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności,

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 7 dni roboczych od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w § 2 ust. 8 niniejszej umowy,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy  - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony umowy, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

  - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 5d, po cenach uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,

  - rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór frontu robót.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie:

  - protokolarnego ustalenia, przez przedstawicieli stron umowy, procentowego stopnia zaawansowania wykonania dokumentacji projektowej i pomnożenia tej wielkości przez wartość dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, o której mowa w  § 2 umowy - w przypadku odstąpienia od umowy na etapie realizacji dokumentacji projektowej,

  - protokolarnego ustalenia, przez przedstawicieli stron umowy, procentowego stopnia zaawansowania wykonania robót budowlanych i pomnożenia tej wielkości przez wartość robót, o której mowa w § 2 umowy - w przypadku odstąpienia od umowy na etapie realizacji robót budowlanych. Dopuszcza się także zastosowanie rozliczenia za pomocą kosztorysu powykonawczego w oparciu o odpowiednie KNR-y i rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu.

§ 12

Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz.1231) obciążają Wykonawcę.

§ 13

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Europejski Bank Inwestycyjny o uzasadnionych zarzutach, skargach czy informacjach o przestępstwach popełnionych w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg i rejestrów wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z niniejszą umową.

- W przypadku wystąpienia zarzutu przestępstwa Wykonawca upoważnia Europejski Banku Inwestycyjny do analizy ksiąg i rejestrów, o których mowa w ust. 2 oraz do robienia kopii dokumentów w takim zakresie, w jakim jest to prawnie dozwolone.

§ 14

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 15

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy Częstochowa.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

§ 17

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 WYKONAWCA:

Załącznik Nr 10 do specyfikacji

WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI NR 2

UMOWA Nr CRU/       /NA/           /19

zawarta w dniu ........................ w Częstochowie pomiędzy:

Gminą Miastem Częstochowa z siedzibą 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, NIP: 5732745883, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują: ..............................

a firmą: ............................ z siedzibą  ................................................................

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie ............................................... Wydział ........................... pod numerem ....................... NIP: .............................. zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentują: ........................................................................

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu .......................... pod nr ....................., o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest rozbudowa miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Częstochowie w ramach Budżetu Obywatelskiego – CZĘŚĆ 2: Zaprojektowanie i budowa czterech stanowisk kamerowych zlokalizowanych w Częstochowie w obrębie terenów zielonych pomiędzy ulicami gen. Augusta Fieldorfa-Nila, Pużaka i Aleją Wyzwolenia.

Działka 171/4 obręb 22.

- Zakres robót:

- Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem stosownych dokumentów i pozwoleń dla budowy 4 punktów kamerowych;

- Wykonanie kanalizacji teletechnicznej pod ciągiem ulicy Fieldorfa-Nila;

- Dostawa i posadowienie 4 fundamentów oraz 4 słupów kamerowych;

- Wykonanie 4 punktów kamerowych wraz przyłączami teleinformatycznymi i elektrycznymi;

- Dostawa kamer i montaż kamer;

- Dostawa i montaż urządzeń komunikacyjnych;

- Konfiguracja i podłączenie nowych kamer do istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4, 5, 6 i 7 do SIWZ oraz Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr  8 do SIWZ.

- Warunki wykonania prac.

- Roboty zostaną wykonane według przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji budowlano - wykonawczej, szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i złożonej oferty. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych odnośnie zapisów definiujących Przedmiot Umowy ustala się, że ewentualne niezgodności między dokumentami będą zawsze interpretowane  na korzyść Zamawiającego

- Wszystkie urządzenia powinny być kompatybilne z istniejącą infrastrukturą powinny współpracować z zainstalowanymi urządzeniami w Centrum Zarządzania Systemu Monitoringu.

- Wykonawca będzie zobowiązany w dostarczonych urządzeniach do zapewnienia gwarancji, rękojmi, serwisu zgodnie z wymaganą reakcją na zgłoszenie awarii i wymaganym terminem usunięcia awarii

- Dokumentacja budowlano wykonawcza musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z obowiązującego prawa w tym przede wszystkim Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie.

- Dokumentację należy wykonać w następującej formie:

- Dokumentacja budowlana 4 egz., wykonawcza  2 egz. + kopia zapisana na 2 nośnikach elektronicznych w formacie PDF i tekstowym,

- Wykonawca musi sporządzić dokumentację w taki sposób, aby zrealizował całość zadania bez konieczności wykonania dodatkowych projektów, pomiarów, map, badań, ekspertyz, itp. powodujących poniesienie dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, wykraczających poza cenę oferty.

- Opracowana dokumentacja wykonawcza musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Wykonawca może przystąpić do realizacji rzeczowej inwestycji dopiero po akceptacji przez Zamawiającego opracowanej dokumentacji.

- W trakcie opracowywania dokumentacji wykonawczej Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania przebiegu i zastosowanych rozwiązań projektowych z Zamawiającym.

- Plan Testów Sieci – w ramach tego dokumentu Wykonawca przedstawi dokument, który zdefiniuje i opisze zakres procedur i/lub testów przygotowanych przez wykonawcę i uzgodnionych z zamawiającym, które są niezbędne dla przetestowania i ustalenia „gotowości do pracy” poszczególnych urządzeń sieciowych.

- Wykonanie robót budowlanych, dostawa i montaż urządzeń.

  - Roboty budowlane wchodzące w zakres niniejszej umowy należy wykonać według wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej w tym:

- dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń aktywnych

- dostawę i montaż kabli światłowodowych

- dostawę i montaż  szaf teleinformatycznych z wyposażeniem,

  - W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- prowadzenia budowy zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i normami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),

- uzgodnienia z właścicielami lub użytkownikami działek lub budynków terminów wejścia na roboty oraz poinformowania o tych terminach Zamawiającego,

- dostarczenia oświadczeń od właścicieli/użytkowników nieruchomości, że nie wnoszą żadnych roszczeń co do zakończonych robót. Oświadczenia muszą zostać dostarczone w trakcie odbioru częściowego robót na danym terenie,

- utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie z terenu budowy wszelkich urządzeń, przywrócenia stanu pierwotnego terenu i nawierzchni oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

- wykonania wszelkich wymaganych prób, badań i sprawdzeń, a w szczególności tych które są wymienione w dokumentacji wykonawczej przedmiocie zamówienia i przedstawienia ich wyników Zamawiającemu,

- informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- trwałego usunięcia, (po zakończeniu realizacji zadania) Zamawiającego danych osobowych, nie przekazywania osobom trzecim i firmom żadnych danych/informacji uzyskanych od Zamawiającego w trakcie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu, bez pisemnego zezwolenia Zamawiającego.

  - Wykonawca wdroży i skonfiguruje dostarczone przez siebie urządzenia aktywne, zgodnie ze specyfiką rozwiązań przyjętych dla instalowanych urządzeń oraz wymaganiami Zamawiającego. Zaproponowana konfiguracja musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed jej wdrożeniem.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego i właścicieli lub użytkowników nieruchomości z powodu niewłaściwie wykonanych prac budowlanych.

  - Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia deklaracji zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela Zamawiającemu.

- Przeprowadzenie testów działania systemu.

Po zakończeniu instalacji i konfiguracji urządzeń w lokalizacjach docelowych Wykonawca przeprowadzi testy systemu  zakończone powodzeniem.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą. Dokumentacja budowlana, wykonawcza i dokumentacja powykonawcza zostaną przekazane zamawiającemu, który przejmuje wszelkie prawa z nimi związane w tym także autorskie.

  - Wykonawca, po przeprowadzeniu testów działania systemów, w ciągu 5 dni opracuje i przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację powykonawczą wdrożonego rozwiązania. Zamawiający mają prawo w ciągu 5 dni zażądać uzupełnienia i poprawienia dokumentacji. W takim przypadku Wykonawca w ciągu 5 dni naniesie stosowne poprawki.

  - Dokumentacja musi obejmować co najmniej:

- topologię logiczną sieci (schematy rozszycia kabli, połączeń logicznych węzłów, punktów dystrybucyjnych i punktów dostępowych),

- topologię połączeń włókien światłowodowych, wykorzystanych do łączenia urządzeń aktywnych,

- zaimplementowaną adresację IP,

- opisy konfiguracji poszczególnych urządzeń wraz z plikami konfiguracyjnymi,

  - Dokumentacja powykonawcza musi być sporządzona w języku polskim w formie papierowej w 2 egzemplarzach (nie dotyczy plików konfiguracyjnych) + kopia  zapisana na 2 nośnikach elektronicznych w formacie PDF i tekstowym,

  - Wraz z dokumentacją powykonawczą należy dostarczyć zamawiającemu dokumentacje techniczne dostarczonych urządzeń.

  - Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami, aktami prawnymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

  - Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie jej Zamawiającemu wraz z dokumentacja powykonawczą.

- Oprócz robót zasadniczych wymienionych w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca zabezpieczy wykonanie na własny koszt następujących prac:

    - Nadzory branżowe,  uzgodnienia, odbiory techniczne przez uprawnione organy,

    - Ewentualnych przełączeń, wpięcia do istniejących sieci,

    - Wykonanie odpowiednich zabezpieczeń bhp i barier ochronnych,

    - Zajecie pasów drogowych wraz z pokryciem kosztów wynikających  z decyzji o zajęciu pasa drogowego wydanej przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie na Gminę Miasto Częstochowa

    - Wykonanie niezbędnych badań zagęszczenia gruntów,

    - odtworzenie dróg i chodników do stanu pierwotnego pozwalającego na prawidłowe użytkowanie

    - Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z ustanowieniem oznakowania.

    - wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, ewentualnej wycinki drzew,

    - doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,

    - ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wymaga od wykonawców zaoferowania produktów, które posiadają:

a) Oświadczenie producenta w języku polskim, potwierdzające, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy pochodzi z legalnego kanału dystrybucyjnego określonego przez producenta na terenie kraju i nie był używany w żadnym innym projekcie na terenie Unii Europejskiej.

b) Sprzęt musi posiadać deklarację zgodności CE. Wykonawca musi złożyć dokument potwierdzający deklarację zgodności CE.

§ 2

      - Za wykonanie całego zakresu przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości:

a) cena netto: …………………………………………………………………………………………..………….…….

słownie: ……………………………………………………………………………………………………..………………….

  - podatek VAT 23%, tj.: …………………………………………………………………………………………….

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………

  - cena brutto: …………………………………………………………………………………………………………….

słownie: ……………………………………………………………………………………………………..………………….

W TYM:

1.1. Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie umożliwiającym Wykonawcy uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy:

- cena netto: ………………………………………………………………………………………………..………….…….

słownie: ……………………………………………………………………………………………………..………………….

- podatek VAT 23%, tj.: ………………………………………………………………………………………………….

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………

- cena brutto: ………………………………………………………………………………………………………………….

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………

1.2. Wykonanie robót budowlanych określonych dokumentacją budowlano-   wykonawczą wykonaną przez Wykonawcę:

a) cena netto: ………………………………………………………………………………………………..………….…….

słownie: ……………………………………………………………………………………………………..………………….

b) podatek VAT 23%, tj.: ………………………………………………………………………………………………….

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………

c) cena brutto: ………………………………………………………………………………………………………………….

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie może ulec zmianie poza sytuacją, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

- W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek czynności niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia i jej nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie prace i dostawy wymienione w umowie. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Są to między innymi następujące koszty: podatku VAT w wysokości 23%, za zajęcie pasa drogowego (pokrycie kosztów wynikających z decyzji o zajęciu pasa drogowego wydanej przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie na Gminę Miasto Częstochowa), robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, odwozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, ewentualnej wycinki drzew, odtworzenia dróg i chodników, płatnych prób i badań pomiarów i odbiorów technicznych, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy.

- Płatności dotyczące wykonania robót budowlanych będą dokonane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy: NA.X/M/030 dział 750, rozdział 75023, § 6050 Monitoring miejski Północ - BO.

- Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy. Wykonawca wyraża zgodę aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności informowania Wykonawcy.

- Strony ustalają, że podstawą do rozliczenia będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy, potwierdzający bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości częściowego fakturowania.

- Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.

- Do faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej  faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….".. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być równa wartości faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (z wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, z datą pewną, potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawców, z którymi zawarli umowy) bez względu na fakt czy występują w tym wykazie czy też nie. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. Warunkiem zapłaty faktury, zawierającej powyższy załącznik, jest udokumentowanie przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy występujący na załączniku złożonym do faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.

Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, którzy wykonali przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego ich wynagrodzenia  składali oświadczenia z datą pewną jednoznacznie potwierdzające powyższe fakty.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej przed datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 10 umowy będą potrącane z faktury Wykonawcy.

- Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów oraz zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez względu na ich wartość. Zgłaszanie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przedstawianie projektów umów, kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi itp. będzie odbywało się zgodnie z następującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych: art. 143a ust. 1; art. 143a ust. 2 pkt 1; 143b (umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10.000,00 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 143c (termin zgłaszania uwag, o których mowa w art. 143c ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza tym w treściach umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

§ 3

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracę (dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników). Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Po zakończeniu robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji robót zatrudniał osoby, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracę.

3. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

§ 4

    - Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - w dniu następnym po podpisaniu umowy.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 29.11.2019 r.

    - Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.

    - Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru w imieniu Gminy Miasta Częstochowy są: Naczelnik Wydziału Nadzoru i Administracji lub Zastępca Naczelnika Wydziału Nadzoru i Administracji. W przypadku braku powyżej wymienionych osób – inna osoba posiadająca stosowne upoważnienia do zastępowania wymienionych osób.

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń przewidzianych prawem i wykonanie zaprojektowanego zakresu,

- utrzymanie ogólnego porządku na placu budowy,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- zabezpieczenie majątku na placu budowy,

- oznakowanie terenu budowy,

- dokonanie niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami oraz zlecenie nadzorów branżowych,

- zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli jakości robót,

- jeżeli okaże się, że do wykonania przez Wykonawcę zakresu robót objętych niniejszą umową niezbędne są jakiekolwiek zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, dopuszczenia lub odbiory, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć je lub przeprowadzić na swój koszt, bez dodatkowej zapłaty i z odpowiednim wyprzedzeniem. Dokumenty te wraz z protokołami odbioru należy bez wezwania i w niezbędnej liczbie egzemplarzy dostarczyć Zamawiającemu.

- wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, powstałe na placu budowy lub poza nim, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich oraz z tytułu zdarzeń losowych.

- wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony w zakresie, o którym mowa w pkt. 9).

§ 6

    - Wykonawca uzyska we własnym zakresie materiały i urządzenia potrzebne do wykonania zamówienia nie obciążając zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami.

    - Materiały i urządzenia dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Materiały zastosowane do wykonania zadania muszą spełniać wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (jt. Dz. z 2019 r., poz 266 z późn. zm.). Muszą one posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie przepisami dopuszczenia do stosowania i pochodzić z legalnego źródła dystrybucji. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom „szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” oraz być zgodne z zaproponowanymi w dokumentacji wykonawczej, zaakceptowanej przez Zamawiającego, a wykonanej przez Wykonawcę.

    - Wymagania ogólne dla dostarczanych urządzeń aktywnych i wszelkich elementów pasywnych.

  - Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia aktywne i materiały były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 9 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz nie były używane w innych projektach lub nie były pozostałościami magazynowymi z innych przetargów.

  - Wszystkie urządzenia aktywne winny być zapakowane i zaplombowane oryginalną taśmą z logo producenta (przy czym dopuszcza się, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o takim zamiarze, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem).

  - Ze względu na pożądaną pełną kompatybilność, dostarczane w ramach niniejszego zamówienia wszystkie urządzenia aktywne muszą pochodzić od jednego producenta. O ewentualnych zmianach decyduje Zamawiający.

  - Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, zgodne z niniejszą umową, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

  - W wypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności oferowanych produktów z umową, w szczególności w zakresie legalności oprogramowania, zamawiający jest uprawniony do:

- zwrócenia się do producenta oferowanych produktów o potwierdzenie ich zgodności z umową (w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację),

- zlecenia producentowi oferowanych produktów lub wskazanemu przez producenta podmiotowi, inspekcji produktów pod kątem ich zgodności z umową oraz ważności i zakresu uprawnień licencyjnych,

- oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

    - Wykonawca przed zabudowaniem wszelkich materiałów niezgodnych z zaakceptowaną dokumentacją wykonawczą winien dostarczyć na każde żądanie do akceptacji Zamawiającemu wymagane atesty, świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, certyfikat CE, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną. Po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca może przystąpić do zabudowy materiałów.

    - Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy, przekazywać zamawiającemu jako użytkownikowi końcowemu, wszelkie prawa własności i prawa licencyjne w zakresie dostarczonego oprogramowania softwarowego niezbędnego do prawidłowego działania zainstalowanego systemu, a w szczególności nowe prawa licencyjne za korzystanie z produktów software’owych dla których prawa licencyjne uległy wygaśnięciu w okresie gwarancji (nie obejmuje obowiązku przeniesienia autorskich praw majątkowych).

    - W razie wystąpienia ukrytych wad prawnych w okresie gwarancji, a w szczególności wad dotyczących praw autorskich, praw licencyjnych w zakresie oprogramowania softwarowego (w postaci np. wystąpienia okoliczności, która by powodowała naruszenie praw osób trzecich) i poniesienia z tego tytułu szkody przez zamawiającego (w postaci np. utraty dobrego imienia i wiarygodności), Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego naprawienia tej szkody w całości w stosunku do osób trzecich.

    - Przedmiot niniejszej umowy stanowi własność zamawiającego od momentu podpisania przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego.

    - Z chwilą przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy (w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na zamawiającego przechodzi całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych we wszystkich polach, w tym prawo do korzystania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, jak również prawo własności całości przekazanych egzemplarzy, użyczenia lub najmu przekazanych egzemplarzy i publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, włącznie z prawem udostępniania w Internecie. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa zależne związane z przedmiotem umowy.

    - Cena nabycia własności autorskich praw majątkowych została uwzględniona w cenie wykonania dzieła, o której mowa w § 2 niniejszej umowy.

    - Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszają autorskich praw osobistych.

§ 7

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ………………. zł, słownie: ……………

2. Zabezpieczenie jest wniesione w formie: …………………………………………………..…..

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych.

Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, bez konieczności sporządzania i podpisywania jakichkolwiek protokołów odbioru robót lub usuwania wad w okresie rękojmi oraz niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za wady na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu bez usterek i wad. W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§ 8

    - Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 2 lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

    - Wykonawca udziela …… – miesięcznej gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach rękojmi za wady rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji licząc od daty odbioru robót.

    - Wykonawca na min. 7 dni przed terminem odbioru robót przedstawi Zamawiającemu do akceptacji dokument gwarancyjny.

    - Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty przeglądów i napraw oraz koszty niezbędnych aktualizacji oprogramowania wdrożonego w ramach niniejszej umowy systemu monitoringu w okresie gwarancyjnym.

    - Zamawiający wymaga, aby system monitoringu był poddawany konserwacji i sprawdzeniu poprawności działania, na koszt Wykonawcy, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, cztery razy do roku przez okres trwania gwarancji. Konserwacja i sprawdzenie poprawności działania całości systemu muszą być potwierdzone protokołem konserwacji systemu ze wskazaniem wszystkich elementów, które były konserwowane z wyszczególnieniem zakresu i ilości.

Zakres konserwacji:

  - weryfikacja jakości wyświetlanych i rejestrowanych obrazów w warunkach dziennych i nocnych,

  - weryfikacja parametrów wyświetlanych i rejestrowanych obrazów,

  - weryfikacja poprawności długości zapisu zdefiniowanego dla systemu rejestracji,

  - weryfikacja poprawności działania systemu rejestracji,

  - weryfikacja poprawności działania systemu zasilania głównego i awaryjnego,

  - weryfikacja stanu słupów kamerowych, uchwytów kamerowych, elementów montażowych, tras kablowych, szaf teletechnicznych,

  - mycie kloszy kamer oraz ich obudów.

    - Ogólne Warunki Gwarancji (OWG):

  - Wykonawca udzieli gwarancji na cały (całość przedmiotu umowy) przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą, minimum 36 miesięcy.

  - W ramach gwarancji Wykonawca usunie wszelkie nieprawidłowości w zrealizowanym przedmiocie zamówienia.

  - Okres gwarancji rozpoczyna się od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

  - Wszelkie prace gwarancyjne nie wymagają jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego, w szczególności kosztów dojazdu, delegacji, dostawy, podmiany urządzeń.

  - W ramach gwarancji Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w tym dostęp do aktualizacji oprogramowania dla dostarczonych urządzeń. Wszystkie koszty gwarancji wraz z serwisem gwarancyjnym są włączone do ceny ofertowej.

  - Czas na usunięcie awarii lub usterki, liczy się od momentu telefonicznego zgłoszenia Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku braku możliwości telefonicznego powiadomienia Zamawiającego, dopuszcza się możliwość zgłoszenie awarii lub usterki w formie pisemnej  wysłanej faksem lub w formie email. Wykonawca zobowiązany jest pisemne (email) potwierdzić przyjęcie zgłoszenia na adres sm_monitoring@strazmiejska.czestochowa.um.gov.pl.

  - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, jeżeli zgłoszenie awarii lub usterek nastąpiło przed upływem tego terminu.

  - W przypadku, jeżeli Wykonawca nie usunie awarii w terminie określonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty ich usuwania będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

  - W przypadku niemożności usunięcia awarii w zadeklarowanym terminie Wykonawca  jest zobowiązany dostarczyć rozwiązanie zastępcze pozwalające na użytkowanie przedmiotu zamówienia (o parametrach nie gorszych niż urządzenie podlegające naprawie). Odbiór uszkodzonego i dostawa sprawnego sprzętu odbywać się będzie w okresie gwarancji na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu Protokołu wymiany urządzenia.

  - W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji, istnienia awarii lub usterek nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

  - Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.

  - Wymiana rzeczy wadliwej lub dokonanie istotnej naprawy przez Wykonawcę w ramach gwarancji powoduje rozpoczęcie na nowo biegu gwarancji dla danej rzeczy zgodnie z art. 581. § 1 Kodeksu Cywilnego.

    - Rozszerzone szczegółowe warunki gwarancji (RSWG). W ramach rozszerzonych szczegółowych warunków gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do:

  - poinformowania w formie pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zamiarze zmiany siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę, ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy, oraz zawieszeniu działalności Wykonawcy lub danych teleadresowych używanych do zgłoszenia  awarii. informacja musi wpłynąć na piśmie w terminie 7 dni przed w/w zmianami,

  - wykonania naprawy przedmiotu zamówienia na miejscu,

  - w przypadku konieczności zabrania urządzenia dostarczonego w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do podstawienia, właściwego skonfigurowania i uruchomienia urządzenia zastępczego, które będzie mogło w pełni przejąć funkcje uszkodzonego urządzenia. Zamawiający dopuszcza, aby wymianę uszkodzonego urządzenia na sprawne dokonywał nieautoryzowany serwis Wykonawcy przy zachowaniu rygoru, że naprawy tych uszkodzonych urządzeń będzie dokonywał już autoryzowany serwis producenta (jeżeli taka wymiana nie jest sprzeczna z warunkami gwarancji producenta urządzenia),

  - wymiany/naprawy dostarczonych w ramach postępowania urządzeń i kabli światłowodowych,

  - dokonania wstępnej analizy rodzaju usterki lub awarii (gwarancyjna, niegwarancyjna),

  - naprawienia/usunięcia wszelkich awarii i usterek gwarancyjnych,

  - zapewnienia autoryzowanego serwisu producenta dla urządzeń dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia,

  - w przypadku wystąpienia 3 awarii podlegających gwarancji, licząc awarie dla każdego urządzenia z osobna, wymienienia urządzenia na fabrycznie nowe (nieużywane w innych projektach),

  - zapewnienia prawidłowego (nieograniczone czasowo i funkcjonalnie) działanie przedmiotu zamówienia,

  - Zapewnienia rozwiązań pozwalających przedstawicielom Zamawiającego na przekazywanie całodobowe zgłoszeń telefonicznych oraz na podstawie email o awariach lub usterkach.

  - w ramach gwarancji (RSWG) Zamawiający wymaga:

- czasu naprawy od zgłoszenia awarii -  36 godzin

- czasu naprawy od zgłoszenia usterki – 5 dni kalendarzowych.

  - przez naprawę urządzenia Zamawiający rozumie naprawę urządzenia na miejscu lub wymianę urządzenia na inne sprawne (zastępcze), działające w przedmiocie zamówienia i tożsame funkcjonalnie,

12a) Przez usterkę Zamawiający rozumie każde pogorszenie parametrów dostarczonego przedmiotu zamówienia prowadzące do awarii

12b) Przez awarię Zamawiający rozumie awarię urządzenia uniemożliwiającego sterowanie, podgląd lub rejestrację obrazu z kamer na wyznaczonych stanowiskach operatorskich Centrum Obsługi Monitoringu

  - w ramach gwarancji (RSWG) Zamawiający dopuszcza użycie własnego przeszkolonego personelu do wymiany uszkodzonych urządzeń po dostarczeniu przez Wykonawcę urządzenia zastępczego (nie dotyczy awarii krytycznych). Wówczas czas reakcji serwisu Wykonawcy, liczy się od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii do czasu dostarczenia urządzenia zastępczego. Jeżeli podmiana urządzenia nie usunie zgłoszonej awarii/ usterki czas reakcji serwisu Wykonawcy liczy się od czasu ponownego zgłoszenia awarii/usterki. Działania te nie mogą być powodem utraty gwarancji ani podstawą do żadnych roszczeń finansowych, chyba że wymiana została wykonana niezgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę. Wymianie mogą podlegać jedynie całe urządzenia (urządzenia aktywne, wymienne interfejsy sieciowe). Za utrzymywanie odpowiednich stanów magazynowych odpowiada Wykonawca,

  - w ramach gwarancji (RSWG) Zamawiający zalicza:

  - wszystkie awarie elektroniki,

  - wszystkie awarie urządzeń z „wbudowanym oprogramowaniem” (urządzenia aktywne itp.),

  - awarie zasilaczy,

  - awarie mechaniczne wynikające z niewłaściwego montażu, wad konstrukcyjnych i materiałowych,

  - w ramach gwarancji (RSWG) Zamawiający uzyska dostęp do stron internetowych producentów oferowanych rozwiązań, umożliwiający pobieranie nowych wersji oprogramowania,

  - w ramach gwarancji (RSWG) Zamawiający uzyska dostęp do stron internetowych wykonawcy, autoryzowanego przedstawiciela lub producenta oferowanych rozwiązań, umożliwiający:

    - dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej,

    - dostęp do pomocy technicznej producenta.

  - Zamawiający nie zalicza mechanicznych uszkodzeń do usterek lub awarii gwarancyjnych (o ile nie wynikają z niewłaściwego montażu, wad konstrukcyjnych i materiałowych).

§ 9

    - Strony postanawiają, że odbiór robót zostanie przeprowadzony na wniosek Wykonawcy po ukończeniu wszystkich robót będących przedmiotem umowy.

    - Zamiar poddania przedmiotu zamówienia odbiorowi, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu  w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną na minimum 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia odbioru. Zakończenie czynności związanych z odbiorem powinno nastąpić do 5 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru ale w nieprzekraczalnym terminie do 29.11.2019 r.

    - Wykonawca przedłoży do odbioru robót następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:

    - dokumentację wykonawczą  oraz dokumentację powykonawczą w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane,

    - dokumentację powykonawczą dotyczącą ułożonych kabli światłowodowych, zasilających, konfiguracji logicznej sieci, schemat zajętości kanalizacji teletechnicznej (dokumentacja powykonawcza winna być wykonana zgodnie z instrukcją T-01 TP S.A.),

    - protokoły wymaganych badań i sprawdzeń, protokoły wymaganych odbiorów ze strony przedsiębiorstw sieciowych (jeżeli dotyczy),

    - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,

    - oświadczenie kierownika budowy – zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane,

    - konfigurację zabudowanych urządzeń, w tym pliki konfiguracyjne, schemat ideowy wraz z topologią sieci teletechnicznej logicznej i energetycznej,

    - wykaz urządzeń w poszczególnych lokalizacjach wraz z numerami seryjnymi oraz nadanymi numerami IP, jeśli urządzenia je posiadają,

    - wszystkie dokumenty o których mowa w pkt. a), b), c), d), e), f), g), wyżej mają zostać dostarczone w wersji papierowej (2 egz.), oraz po 2 egzemplarze na nośniku elektronicznym (format .doc lub .xls dla części opisowej, format PDF dla rysunków oraz wszystkie dokumenty w formacie PDF,

    - wykaz loginów i haseł zabudowanych urządzeń w zabezpieczonej kopercie,

    - dokumentację dostarczonych urządzeń aktywnych w języku polskim w formie elektronicznej w 2 kompletach na nośnikach CD/DVD,

    - karty gwarancyjne dla dostarczonych urządzeń,

    - Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną dokumentację powykonawczą wraz z prawami autorskimi. Zamawiający będzie miał możliwość wykorzystywania opracowania w całości lub we fragmentach do swoich celów i potrzeb (bez dodatkowej zgody i opłaty).

    - Wykonawca przekaże Zamawiającemu klucze do zamontowanych zamków w ramach przedmiotu zamówienia tj. studni telekomunikacyjnych, szaf rakowych, itd. w dniu rozpoczęcia odbioru robót.

    - Za termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru robót przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;

f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 1.000,00 złotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

i)  za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 3 niniejszej umowy, niezatrudnionej na umowę o pracę – w wysokości 1.000,00 złotych za każdy taki przypadek;

j)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

3. Kary, o których mowa w ust 1 a niniejszego paragrafu będą potrącane automatycznie z płatności wynikającej z wystawionej faktury, bez uzyskania zgody Wykonawcy.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu  Cywilnego,  jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

5. Zamawiający może usunąć bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

6. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt b), czyli "za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze", o którym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogą przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Za opóźnienie w zapłacie kar umownych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, ponadto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę równowartością kwoty 40 euro, przeliczonej na złote wg średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, z tytułu rekompensaty kosztów odzyskania należności.

§ 11

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy - odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, nie podjął prac projektowych lub robót  budowlanych - odstąpienie od umowy nastąpi po 14 dniach od daty wezwania,

- Wykonawca przerwał realizację prac projektowych lub robót budowlanych oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie - odstąpienie od umowy nastąpi po 14 dniach od niepodjęcia robót po dacie otrzymania wezwania,

- Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności,

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 7 dni roboczych od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w § 2 ust. 8 niniejszej umowy,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy  - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony umowy, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

d) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

e) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 5d, po cenach uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór frontu robót.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie:

a) protokolarnego ustalenia, przez przedstawicieli stron umowy, procentowego stopnia zaawansowania wykonania dokumentacji projektowej i pomnożenia tej wielkości przez wartość dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, o której mowa w  § 2 umowy – w przypadku odstąpienia od umowy na etapie realizacji dokumentacji projektowej,

b) protokolarnego ustalenia, przez przedstawicieli stron umowy, procentowego stopnia zaawansowania wykonania robót budowlanych i pomnożenia tej wielkości przez wartość robót, o której mowa w § 2 umowy - w przypadku odstąpienia od umowy na etapie realizacji robót budowlanych. Dopuszcza się także zastosowanie rozliczenia za pomocą kosztorysu powykonawczego w oparciu o odpowiednie KNR-y i rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu.

§ 12

Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz.1231) obciążają Wykonawcę.

§ 13

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Europejski Bank Inwestycyjny o uzasadnionych zarzutach, skargach czy informacjach o przestępstwach popełnionych w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg i rejestrów wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z niniejszą umową.

- W przypadku wystąpienia zarzutu przestępstwa Wykonawca upoważnia Europejski Banku Inwestycyjny do analizy ksiąg i rejestrów, o których mowa w ust. 2 oraz do robienia kopii dokumentów w takim zakresie, w jakim jest to prawnie dozwolone.

§ 14

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 15

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy Częstochowa.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

§ 17

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                             WYKONAWCA:

- druk OFERTA dla CZĘŚCI 1                                                Załącznik nr 11 do specyfikacji

......................................................................

Nazwa i adres firmy (wykonawcy)

Województwo: .................................................

NIP: ...............................................................

KRS: ...............................................................

......................................................................

numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym

......................................................................

adres e-mail wykonawcy

OFERTA

##### Urząd Miasta Częstochowy

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na rozbudowę miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Częstochowie w ramach Budżetu Obywatelskiego – 2 części,

1. Oferujemy wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:

CZĘŚĆ 1: Zaprojektowanie i budowa dwóch  stanowisk kamerowych zlokalizowanych w Częstochowie na skrzyżowaniu ulicy Kiedrzyńskiej i Alei Armii Krajowej. Działka 30/9 obręb 28A

cena ryczałtowa netto: ………………………………………………………………………………………….

słownie: ……………………………………………………………………………………………………..……………….

podatek VAT 23%, tj.: ………………………………………………………………………………………….

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………

cena ryczałtowa brutto: ………………………………………………………………………………………….

słownie: ……………………………………………………………………………………………………..……………….

W TYM:

Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie umożliwiającym Wykonawcy uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy:

cena netto: ………………………………………………………………………………………………..………….…….

słownie: ……………………………………………………………………………………………………..………………….

podatek VAT 23%, tj.: ………………………………………………………………………………………………….

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………

cena brutto: ………………………………………………………………………………………………………………….

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonanie robót budowlanych określonych dokumentacją budowlano -wykonawczą wykonaną przez Wykonawcę:

cena netto: ………………………………………………………………………………………………..………….…….

słownie: ……………………………………………………………………………………………………..………………….

podatek VAT 23%, tj.: ………………………………………………………………………………………………….

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………

cena brutto: ………………………………………………………………………………………………………………….

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………

2. Oferujemy …....... - miesięczny okres gwarancji.

Uwaga:

Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy.

Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji w druku OFERTA będzie traktowany przez zamawiającego jako 36-miesięczny okres gwarancji.

3. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres robót przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

* DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w ogłoszeniu o zamówieniu i w punkcie 5.3. SIWZ.

* DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w punkcie 5.3. SIWZ, polegamy na zasobach następujących podmiotów:

a) nazwa (firma) podmiotu: ...................................................................................

b) nazwa (firma) podmiotu: ...................................................................................

W załączeniu składamy dokumenty (np. zobowiązania), o których mowa w punkcie 6.3. SIWZ.

* Niepotrzebne skreślić

5. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

*  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

*  Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………..…. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Niepotrzebne skreślić

6. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczamy, że podmioty, na których zasoby się powołujemy, wskazane w punkcie 4 lit. a –b druku OFERTA nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w punkcie 5.2. specyfikacji, a odnoszącym się do art. 24 ust. 5 pkt 2, 3 i 4 Pzp.

7. Wadium w kwocie …....................... zostało wniesione w dniu .........................................

w formie:...................................................................................................................

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto:

...............................................................................................................................

lub na adres: ............................................................................................................

Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ....................................................... zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy.

Jesteśmy świadomi, że 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 5-letniej rękojmi za wady, na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu bez usterek i wad.

9.	Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

10.	Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

* zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części  zamówienia:

a) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... firmie ............................................................................................................ z siedzibą w .......................................................................................................................

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi ....................% wartości całego zamówienia.

b) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... firmie ........................................................................................................... z siedzibą w ...................................................................................................................

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi ....................% wartości całego zamówienia.

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.

* Niepotrzebne skreślić

11. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

* Niepotrzebne skreślić

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie.

12. Oświadczamy, że:

- *nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie oświadczamy, że w sytuacji gdyby wykonawca, którego reprezentujemy, przystąpił do jakiejkolwiek grupy kapitałowej - niezwłocznie poinformujemy o tym zamawiającego.

- *należymy do grupy kapitałowej i zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych złożymy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia)

* Niepotrzebne skreślić

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie.

13. Podajemy adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi podać w/w adres.

14.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie

........................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

- druk OFERTA dla CZĘŚCI 2                                                Załącznik nr 11 do specyfikacji

......................................................................

Nazwa i adres firmy (wykonawcy)

Województwo: .................................................

NIP: ...............................................................

KRS: ...............................................................

......................................................................

numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym

......................................................................

adres e-mail wykonawcy

OFERTA

##### Urząd Miasta Częstochowy

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na rozbudowę miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Częstochowie w ramach Budżetu Obywatelskiego – 2 części,

1. Oferujemy wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:

CZĘŚĆ 2: Zaprojektowanie i budowa czterech stanowisk kamerowych zlokalizowanych w Częstochowie w obrębie terenów zielonych pomiędzy ulicami gen. Augusta Fieldorfa-Nila, Pużaka i Aleją Wyzwolenia. Działka 171/4 obręb 22.

cena ryczałtowa netto: ………………………………………………………………………………………….

słownie: ……………………………………………………………………………………………………..……………….

podatek VAT 23%, tj.: ………………………………………………………………………………………….

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………

cena ryczałtowa brutto: ………………………………………………………………………………………….

słownie: ……………………………………………………………………………………………………..……………….

W TYM:

Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie umożliwiającym Wykonawcy uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy:

cena netto: ………………………………………………………………………………………………..………….…….

słownie: ……………………………………………………………………………………………………..………………….

podatek VAT 23%, tj.: ………………………………………………………………………………………………….

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………

cena brutto: ………………………………………………………………………………………………………………….

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonanie robót budowlanych określonych dokumentacją budowlano -wykonawczą wykonaną przez Wykonawcę:

cena netto: ………………………………………………………………………………………………..………….…….

słownie: ……………………………………………………………………………………………………..………………….

podatek VAT 23%, tj.: ………………………………………………………………………………………………….

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………

cena brutto: ………………………………………………………………………………………………………………….

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………

2. Oferujemy …....... - miesięczny okres gwarancji.

Uwaga:

Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy.

Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji w druku OFERTA będzie traktowany przez zamawiającego jako 36-miesięczny okres gwarancji.

3. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres robót przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

* DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w ogłoszeniu o zamówieniu i w punkcie 5.3. SIWZ.

* DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w punkcie 5.3. SIWZ, polegamy na zasobach następujących podmiotów:

a) nazwa (firma) podmiotu: ...................................................................................

b) nazwa (firma) podmiotu: ...................................................................................

W załączeniu składamy dokumenty (np. zobowiązania), o których mowa w punkcie 6.3. SIWZ.

* Niepotrzebne skreślić

5. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

*  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

*  Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………..…. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Niepotrzebne skreślić

6. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczamy, że podmioty, na których zasoby się powołujemy, wskazane w punkcie 4 lit. a –b druku OFERTA nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w punkcie 5.2. specyfikacji, a odnoszącym się do art. 24 ust. 5 pkt 2, 3 i 4 Pzp.

7. Wadium w kwocie …....................... zostało wniesione w dniu .........................................

w formie:...................................................................................................................

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto:

...............................................................................................................................

lub na adres: ............................................................................................................

Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ....................................................... zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy.

Jesteśmy świadomi, że 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 5-letniej rękojmi za wady, na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu bez usterek i wad.

9.	Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

10.	Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

* zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części  zamówienia:

a) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... firmie ............................................................................................................ z siedzibą w .......................................................................................................................

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi ....................% wartości całego zamówienia.

b) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... firmie ........................................................................................................... z siedzibą w ...................................................................................................................

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi ....................% wartości całego zamówienia.

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.

* Niepotrzebne skreślić

11. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

* Niepotrzebne skreślić

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie.

12. Oświadczamy, że:

- *nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie oświadczamy, że w sytuacji gdyby wykonawca, którego reprezentujemy, przystąpił do jakiejkolwiek grupy kapitałowej - niezwłocznie poinformujemy o tym zamawiającego.

- *należymy do grupy kapitałowej i zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych złożymy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia)

* Niepotrzebne skreślić

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie.

13. Podajemy adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi podać w/w adres.

14.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie

........................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 12 do specyfikacji

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH,

spełniających wymagania określone w punkcie 5.3.  SIWZ

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę: ............................................................................

Adres Wykonawcy składającego ofertę: .............................................................................

tel. ............................ faks ........................... e-mail .......................................................

| Lp. | Nazwa i lokalizacja budowy | Opis, zakres i wartość brutto wykonanych robót budowlanych | Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót (d-m-r) | Nazwa i adres wykonawcy robót budowlanych | Zamawiający (nazwa, adres, telefon) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

........................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 13 do specyfikacji

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA

w trybie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ja/My niżej podpisany(ni) ………………….…………………………………………….……………...……………………………

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(/y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), odda Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby, o których mowa w punkcie 5.3 SIWZ zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 6.3. SIWZ, tj.:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu jest następujący:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą:     TAK*     NIE*

(uwaga: punkt ten dotyczy warunku, o którym mowa w punkcie 5.3. SIWZ)

* niepotrzebne skreślić

Uwaga:

W przypadku korzystania z doświadczenia więcej niż jednej firmy, powyższe zobowiązanie jest drukiem do wielokrotnego wykorzystania

……………………………………………………………								………………………………………………………

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                                                      (pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do składania  oświadczeń woli

w imieniu podmiotu

oddającego do dyspozycji zasoby)