SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

1. Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, tel. +48/34 37-07-324, faks +48/34 37-07-175, e-mail: fer@czestochowa.um.gov.pl  adres strony internetowej: http://bip.czestochowa.pl

- 2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu elektrycznego na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca 2” – 2 części:

CZĘŚĆ 1. Zakup i dostawa stołów laboratoryjnych i stanowisk egzaminacyjnych na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca 2”

CZĘŚĆ 2. Zakup i dostawa akcesoriów elektrycznych na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca 2”

3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji pn.: ”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

3.2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

3.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.

3.2.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

3.2.3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku.

3.2.4. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego, ul. Targowa, 42-200 Częstochowa.

3.3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury po zatwierdzeniu protokołu odbioru przez Dyrektora Szkoły do której dostarczono przedmiot zamówienia lub osobę przez niego upoważnioną.

3.4. Kod CPV:

31.00.00.00-6   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

3.5. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

4.	Termin wykonania zamówienia: zgodny z ofertą, z tym że nie dłuższy niż 30 dni od dnia podpisania umowy.

Jeśli Wykonawca nie poda w „Ofercie” oferowanego terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyjmie do oceny ofert termin 30 dni.

5.	Warunki udziału w postępowaniu:

5.1.	Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy, wspólników konsorcjum oraz innych podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca.

5a. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt  2), 3) i 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. zamawiający wykluczy wykonawcę:

1) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub  rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

2) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

a) zamawiającym;

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego;

c) członkami komisji przetargowej;

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a;

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z  zamawiającym,  o  którym  mowa  w  art.  3  ust. 1  pkt  1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

UWAGA:

Powyższe przesłanki skutkujące wykluczeniem wykonawcy z postępowania dotyczą nie tylko wykonawcy ale także każdego ze wspólników konsorcjum oraz każdego podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

  - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wypełnione w zakresie wskazanym w punkcie 5 oraz 5a niniejszej specyfikacji oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, ZAWARTE W DRUKU OFERTA

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w niniejszym punkcie.

Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

6.2.Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie:

- Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z w/w dokumentów.

Druk OFERTA musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

- Wykaz oferowanych produktów, jako załącznik nr 3 do SIWZ - w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Wykaz oferowanych produktów musi zawierać dane (producent, nazwa, typ, model, itp) umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu.

Wykaz musi zawierać spis oferowanych produktów z podaniem modelu, parametrów oraz producenta.

W sytuacji niezłożenia wykazu lub niepodania producenta, modelu oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

7.	W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest Aleksandra Bożek, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój 409B, tel. 34 37 07 324, abozek@czestochowa.um.gov.pl.

8.	Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

9.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

10. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

- Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: „Oferta przetargowa na zakup i dostawę sprzętu elektrycznego na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca 2” – 2 części. Proszę nie otwierać przed .........." oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia oferty, tj.:

- Urząd Miasta Częstochowy

- Biuro Obsługi Interesanta (parter),

- stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

- ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

- W przypadku braku ww. danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

11. Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji w terminie do dnia 21.09.2020 r. do godz. 10:00

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.09.2020 r. o godz. 10:30 w pokoju 409B

12. Cenę oferty należy podać zgodnie z drukiem OFERTA stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

12.1 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, określonego w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.

W cenie musi być zawarty obowiązujący podatek od towarów i usług VAT lub informacja o zwolnieniu z VAT-u.

W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, wysokość podatku ulegnie zmianie.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym podatek VAT. Wykonawcy nie będący płatnikami podatku VAT, w druku OFERTA wpisują: "nie dotyczy". Wykonawcy, którzy są zwolnieni z podatku VAT, w druku OFERTA wpisują "zw" oraz podają podstawę prawną zwolnienia z VAT. Wykonawcy, którzy posiadają stawkę VAT inną niż 23%, w druku OFERTA wpisują podstawę prawną zastosowania innej stawki."

13. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:

a) cena całkowita brutto	–	60 %,

b) termin dostawy	–	35 %.

Termin dostawy liczony będzie od dnia podpisania umowy.

Maksymalny termin dostawy wymagany przez zamawiającego wynosi 30 dni.

Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 21 do 30 dni. Zaoferowany przez wykonawcę termin dostawy krótszy niż 21 dni nie będzie dodatkowo punktowany.

Jeśli Wykonawca nie poda w „Ofercie” oferowanego terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyjmie do oceny ofert termin 30 dni.

c) włączenie osób z niepełnosprawnościami przy realizacji zamówienia – 5%

Kryterium punktowane będzie według następujących zasad:

brak włączenia osób z niepełnosprawnościami w wykonanie zamówienia: 0  pkt

min. 1 osoba z niepełnosprawnością włączona w wykonanie zamówienia: 5 pkt

Punkty w zakresie przedmiotowego kryterium przyznawane będą za włączenie w aktywną realizację zamówienia min. 1 osoby posiadającej niepełnosprawność potwierdzoną orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem lekarskim.

Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę spełnienia kryterium  dotyczącego złączenia osób z niepełnosprawnościami. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca który zadeklaruje, iż włączy w realizację zamówienia min. 1 osobę z niepełnosprawnościami, obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt włączenia w/w osoby.

Jeżeli pomimo złożenia deklaracji o włączeniu osób z niepełnosprawnościami w realizację zamówienia, Zamawiający nie włączy w realizację zamówienia co najmniej 1 osoby z niepełnosprawnościami, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli,  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 30% wynagrodzenia  wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:

(Cmin/Cb * 60%) * 100 + T + N = ilość punktów

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;

Cb – cena oferty rozpatrywanej;

T – Punkty za długość terminu dostawy w ofercie badanej przyznane w następujący sposób:
21 dni: 35 pkt

22 dni: 31 pkt

23 dni: 27 pkt

24 dni: 23 pkt 
25 dni: 19 pkt

26 dni: 15 pkt

27 dni: 11 pkt

28 dni: 7 pkt

29 dni: 3 pkt

30 dni: 0 pkt

N – punkty przyznane za włączenie osób z niepełnosprawnościami przy realizacji zamówienia;

100 – stały wskaźnik.

Ilość punktów obliczona wg powyższego wzoru, zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Końcowa ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej.

14. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z Wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

15. Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

17.	W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - "Środki ochrony prawnej". Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

4) opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze  do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań  (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 964);

b)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15  marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Zgodnie z art. 181  Prawo zamówień publicznych:

1.	Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

2.	W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3.	Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.”

Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

18. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia wykazane w pkt. 3 niniejszej specyfikacji.

19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

22. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.

23. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

24. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

27. 	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Gmina Miasto Częstochowa z siedzibą: ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa;

2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Miasta Częstochowa pod adresem e-mail: iod@czestochowa.um.gov.pl lub na adres siedziby Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp) oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

** wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Załączniki do specyfikacji:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Druk "OFERTA" – do wypełnienia przez wykonawców

- Wykaz oferowanych produktów – do wypełnienia przez wykonawców

- Wzór umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1. Zakup i dostawa stołów laboratoryjnych i stanowisk egzaminacyjnych na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca 2”

| L.p. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis minimalnych wymagań | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół laboratoryjny | Stół elektrotechniczny Konstrukcja stołu metalowa, malowana proszkowo. Noga techniczna metalowa malowana proszkowo, wyposażona w drzwi rewizyjne z dodatkowym okienkiem wyposażonym w szybkę i kluczyk do zabezpieczeń. Blat odporny na zarysowania, wysoką temperaturę i środki chemiczne. Konsola zasilająca wyposażona co najmniej w następujące elementy: - Min. 2 gniazda 230V - Wyjście 3 fazowe 400V 16A - Lampka LED średnica min. 30mm sygnalizująca obecność napięcia - Główny przycisk bezpieczeństwa Obwody zabezpieczone Wymiary stołu min. 2000x750 mm Wysokość min. 800 mm | 3 szt. |
| 2 | Stanowisko egzaminacyjne studium obciążania silników DC | Stanowisko egzaminacyjne do realizacji co najmniej następujących zagadnień edukacyjnych: badanie silnika DC z magnesami trwałymi obciążany innym silnikiem DC z magnesami trwałymi o większej mocy Możliwość odwracania i obciążania większy mniejszym albo mniejszy większym. W skład stanowiska muszą wejść co najmniej następujące elementy: Silnik DC 100W 12V Silnik DC 200W 12V Woltomierz – 2szt. Amperomierz – 2szt. Zasilacz 12V 30A PWM 12V 30A Rezystory mocy 1,2,3,5 10Ohm Podstawa aluminiowa 30x30 umożliwiająca zamocowanie silników | 2 szt. |
| 3 | Stanowisko egzaminacyjne silnik – prądnica | Stanowisko egzaminacyjne do realizacji co najmniej następujących zagadnień edukacyjnych: obserwację zachowań prądnicy synchronicznej w funkcji obrotów i obciążenia W skład stanowiska muszą wejść co najmniej następujące elementy: Silnik klatkowy min. 400W Falownik min. 0,4kW – dopasowany do parametrów silnika Alternator 12V Zasilacz regulowany 30V 5A Woltomierz i amperomierz Rezystory 1,2,3,5,10 ohm Podstawa aluminiowa 30x30 umożliwiająca zamocowanie silników | 2 szt. |
| 4 | Stanowisko egzaminacyjne elektrotechnika – zagadnienia podstawowe | Stanowisko egzaminacyjne do realizacji co najmniej następujących zagadnień edukacyjnych: wyznaczanie charakterystyk diody półprzewodnikowej, wyznaczanie charakterystyk tranzystora, studium przepływu prądu w obwodzie do którego podłączane są żarówki, prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya, studium zjawiska indukcji wzajemnej, studium zjawiska prądów wirowych, studium przekaźnika, tworzenie układu przełączającego opartego o przekaźnik, galwanometr jako woltomierz lub amperomierz, studium transformatora obniżającego oraz podwyższającego napięcie przy użyciu cewek oraz rdzeni (w komplecie), studium zjawiska rezystancji, studium prawa Ohma oraz prawa Kirchhoffa, obwód R-C oraz studium kondensatorów, obwód L-C jako obwód rezonansowy. W skład stanowiska muszą wejść co najmniej następujące elementy: miernik uniwersalny, zasilacz, kompletne okablowanie | 4 szt. |
| 5 | Stanowisko egzaminacyjne serwomechanizmy: sterowanie pozycjonowaniem | Stanowisko egzaminacyjne do realizacji co najmniej następujących zagadnień edukacyjnych: obserwacja zachowania serwonapędu bez i z pętlą sprzężenia zwrotnego, obserwacja impulsów sterujących serwonapędem podczas wykonywania zadanych ruchów (zalecane wyposażenie dodatkowe oscyloskop), obserwacja sygnałów sprzężenia zwrotnego (zalecane wyposażenie dodatkowe oscyloskop), obserwacja sygnałów wyjściowych serwonapędu i elementów sygnalizacyjnych przy normalnej pracy i w momencie wystąpienia błędu, zapoznanie z obsługą oprogramowania konfiguracyjnego serwonapędu, zapoznanie z metodami doboru parametrów pracy serwonapędu, w tym m.in.: dobór parametrów silnika i enkodera, ustawienia regulatora PID, obserwacja pracy regulatora PID: wartość błędu, nadążanie napędu za pozycją zadaną przez zadajnik, skutki nieprawidłowego ustawienia regulatora. W skład stanowiska muszą wejść co najmniej następujące elementy: - sterownik serwo silnika szczotkowego DC z regulatorem PID - silnik DC z enkoderem - zadajnik pozycji umożliwiający jednokrotną zmianę pozycji o określoną wartość w prawo/lewo, wielokrotną zmianę pozycji o określoną wartość naprzemian w prawo/lewo symulującą cykliczne ruchy maszyny, zmianę pozycji wykonaną skokowo lub ze zboczem narastającym i opadającym symulując rozpędzanie i hamowanie, regulowaną przerwę pomiędzy ruchami, zmianę pozycji sinusoidalnej, zmianę pozycji na czas wymuszony przez operatora np. w celu ustawienia tarczy pozycji na zadaną wartość, wyświetlanie zadanych/wymuszanych parametrów - przekładnia obniżająca obroty z wyskalowaną tarczą pozwalającą odczytać pozycję - zasilacz - komputer z oprogramowaniem konfiguracyjnym do sterownika serwo - oscyloskop | 2 szt. |
| 6 | Stanowisko egzaminacyjne serwomechanizmy: sterowanie prędkością | Stanowisko egzaminacyjne do realizacji co najmniej następujących zagadnień edukacyjnych: obserwacja zachowania serwonapędu bez i z pętlą sprzężenia zwrotnego, obserwacja impulsów sterujących serwonapędem podczas wykonywania zadanych ruchów, obserwacja sygnałów sprzężenia zwrotnego, obserwacja sygnałów wyjściowych serwonapędu i elementów sygnalizacyjnych przy normalnej pracy i w momencie wystąpienia błędu, zapoznanie z obsługą oprogramowania konfiguracyjnego serwonapędu, zapoznanie z metodami doboru parametrów pracy serwonapędu, w tym m.in.: dobór parametrów silnika i enkodera, ustawienia regulatora PID, obserwacja pracy regulatora PID: wartość błędu, nadążanie napędu za pozycją zadaną przez zadajnik, skutki nieprawidłowego ustawienia regulatora. W skład stanowiska muszą wejść co najmniej następujące elementy: - sterownik serwo silnika szczotkowego DC z regulatorem PID - silnik DC z enkoderem - zadajnik prędkości umożliwiający jednokrotną zmianę prędkości, wielokrotną zmianę prędkości o określoną wartość na przemian w górę/dół symulującą cykliczne ruchy maszyny, zmianę prędkości wykonaną skokowo lub ze zboczem narastającym i opadającym symulując rozpędzanie i hamowanie, przerwę pomiędzy zmianami może być regulowana, zmianę prędkości sinusoidalnej, wyświetlanie zadanych/wymuszanych parametrów. - obciążenie w postaci silnika DC i przełączanych rezystorów mocy - zasilacz - komputer z oprogramowaniem konfiguracyjnym do sterownika serwo | 2 szt. |
| 7 | Stanowisko egzaminacyjne studium serwomechanizmów | Stanowisko egzaminacyjne do realizacji co najmniej następujących zagadnień edukacyjnych: porównanie cech i własności różnych rodzajów serwonapędów, obserwacja zachowania serwonapędów bez i z pętlą sprzężenia zwrotnego, obserwacja sygnałów sterowania serwonapędów: szerokość impulsów, impulsy Step/Dir, sterowanie sygnałem analogowym (prędkość, moment), obserwacja kształów i poziomów sygnałów, obserwacja sygnałów sprzężenia zwrotnego, obserwacja sygnałów wyjściowych serwonapędów i elementów sygnalizacyjnych przy normalnej pracy i w momencie wystąpienia błędu, zapoznanie z obsługą oprogramowania konfiguracyjnego serwonapędów, zapoznanie z metodami doboru parametrów pracy serwonapędów, w tym m.in.: dobór parametrów silnika i enkodera, ustawienia regulatora PID, obserwacja pracy regulatora PID: wartość błędu, nadążanie napędu za pozycją zadaną przez zadajnik, skutki nieprawidłowego ustawienia regulatora. W skład stanowiska muszą wejść co najmniej następujące elementy: - serwomechanizm modelarski małej mocy sterowny szerokością impulsów z wyprowadzonym analogowym sygnałem pozycji, - sterownik serwo silnika trójfazowego AC z regulatorem PID - silnik trójfazowy AC z enkoderem - oprogramowanie konfiguracyjne do sterownika serwo AC, - sterownik serwo silnika szczotkowego DC z regulatorem PID - silnik DC z enkoderem - komputer z oprogramowaniem konfiguracyjne do sterownika serwo DC, - zadajnik pozycji umożliwiający jednokrotną zmianę pozycji o określoną wartość w prawo/lewo, wielokrotną zmianę pozycji o określoną wartość na przemian w prawo/lewo symulującą cykliczne ruchy maszyny, zmianę pozycji wykonywaną skokowo lub ze zboczem narastającym i opadającym symulując rozpędzanie i hamowanie, regulowaną przerwę pomiędzy ruchami, zmianę pozycji sinusoidalnej, zmianę pozycji na czas wymuszony przez operatora np. w celu ustawienia tarczy pozycji na zadaną wartość, wyświetlanie zadanych/wymuszanych parametrów - dwie przekładnie obniżające obroty z wyskalowaną tarczą pozwalającą odczytać pozycję - zasilacz | 2 szt. |
| 8 | Stanowisko egzaminacyjne światło, ciśnienie, temperatura, IR | Stanowisko egzaminacyjne do realizacji co najmniej następujących zagadnień edukacyjnych: zapoznanie z zasadą działania czujników analogowych i cyfrowych, obserwacja i pomiar sygnałów czujników (rezystancja, sygnał prądowy w standarcie 4-20mA, sygnały cyfrowe w standardzie 1-wire, I2C), obserwacja surowych i przetworzonych sygnałów czujnika ruchu IR, obserwacja surowych i przetworzonych sygnałów czujnika odbiciowego IR, porównanie wyników pomiaru temperatury różnymi czujnikami, sprawdzenie reakcji pola odczytowego na uszkodzenie przewodów czujnika (zwarcie, rozwarcie). W skład stanowiska muszą wejść co najmniej następujące elementy: - czujnik temperatury PT100 - przetwornik czujnika PT100 na sygnał 4-20mA - termistor NTC - czujnik temperatury cyfrowy z interfejsem 1-wire, działający w minimalnym zakresie od -55 °C do 125 °C, zasilany napięciem w minimalnym zakresie od 3,0 V do 5,5 V. - czujnik ciśnienia - cyfrowy czujnik zintegrowany ciśnienia, wilgotności, temperatury otoczenia - fotorezystor, - czujnik światła RGB - czujnik ruchu IR - czujnik odbiciowy IR - płytka z aluminium z modułem Peltier'a umożliwiająca zmianę temperatury zamocowanych czujników wraz ze sterownikiem, - pompka umożliwiająca zadawanie ciśnienia do czujnika, - kolorowe filtry z plexi (czerwony, żółty, zielony, niebieski), - latarka, - pole odczytowe do czujników umożliwiające jednoczesne wyświetlanie z grupy czujników danej wielkości fizycznej mierzonej wartości surowej i przeliczonej na odpowiednie jednostki, przełączanie pomiędzy pomiarami różnych wielkości fizycznych, sygnalizację błędów przewodów doprowadzających sygnały z czujników, - zasilacz 12V, - multimetr. | 2 szt. |

CZĘŚĆ 2. Zakup i dostawa akcesoriów elektrycznych na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca 2”

| L.p. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis minimalnych wymagań | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stycznik 3-fazowy ze stykami pomocniczymi | ilość biegunów: min. 3 rodzaj napięcia sterowniczego: AC prąd znamionowy: 7 A moc silnika: min. 3 kW ( napięcie sterowania: 230V/50Hz, 240V/60Hz styki pomocnicze: 1r | 20 szt. |
| 2 | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednotorowy | Prąd znamionowy: 16A Napięcie znamionowe: 230/400V Prąd zwarciowy: 6kA Charakterystyka: B Stopień ochrony:min. IP20 Ilość biegunów: 1P Minimalny zakres przekroju przewodów przyłączeniowych: 1-25 mm2 | 10 szt. |
| 3 | Czujnik zaniku faz | Zasilanie: min. 3×400 V + N Prąd obciążenia: min. 10A Styk: separowany 1 x NO/NC Sygnalizacja: LED Asymetria napięciowa zadziałania: min. 5 V Histereza napięciowa: min. 5 V | 5 szt. |
| 4 | Zespół przycisków sterowniczych | Wytrzymałość (liczba cykli): min. 15000 Prąd znamionowy: 16 A Napięcie wyjścia: 230 V Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230 V Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz Napięcie znamionowe udarowe Uimp: 4000 V Znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V Minimalny zakres przekroju przewodów podłączeniowych: 0,75 - 6mm² Moment dokręcający: min. 1,7 Nm Stopień ochrony: min. IP20 | 10 szt. |
| 5 | Przycisk sterowniczy samopowrotny | Liczba styków NC: min. 1 Liczba styków NO: min. 1 Minimalny zakres przekroju przewodów podłączeniowych : 0,75 - 6mm² Moment dokręcający: min. 1,7 Nm Wytrzymałość (liczba cykli): min. 15000 Prąd znamionowy: 16 A Znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V Napięcie załączające: 230 V Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230 V Stopień ochrony: min. IP20 | 15 szt. |
| 6 | Przekaźnik pomocniczy I | Zdolność łączeniowa dla żarówek: min. 2300 W Zdolność łączeniowa dla świetlówek: min. 800VA Funkcja: mechaniczny Liczba styków przełącznych: min. 1 Rodzaj napięcia sterowania i zasilania: AC Prąd znamionowy: 16 A Napięcie sterowania i zasilania: 230 V | 10 szt. |
| 7 | Przekaźnik pomocniczy II | Prąd znamionowy 16 A Liczba styków przełącznych min. 1 Napięcie sterowania i zasilania: 24/24 V Rodzaj napięcia sterowania i zasilającego: AC/DC Częstotliwość napięcia sterowania: 50/60 Hz Rodzaj napięcia zasilającego AC/DC Prąd załączania: 10 A Stopień ochrony obudowy: min. IP20 | 10 szt. |
| 8 | Przekaźnik gniazda – trójkąt | Sterowanie rozruchem silników trójfazowych metodą przełączania uzwojeń w układzie GWIAZDA-TRÓJKĄT Regulacja czasu przerwy pomiędzy przełączaniem z układu gwiazdy na trójkąt Min. dwa niezależne wyjścia przekaźnikowe, beznapięciowe 2 x NO/NC o obciążalności 10 A Regulacja czasu rozruchu w układzie gwiazdy Znamionowe napięcie zasilania: 230 V / 400 V AC Napięcie maksymalne styków: 250 V Kategoria użytkowania AC1 Moc maksymalna przekaźnika: min. 4000 VA Układ styków: 1NO/NC Prąd przekaźnika: 10 A Minimalny zakres nastawu czasu: 10 - 250 ms | 10 szt. |
| 9 | Dzwonek na szynę | Przeznaczenie: do sygnalizacji dźwiękowej, bez konieczności użycia transformatora dzwonkowego Liczba modułów: min. 1 Moc: min. 6 VA Napięcie: 230 V Pojemność zacisków: min. 2.5 mm2 Stopień ochrony:min. IP20 | 3 szt. |
| 10 | Lampka sygnalizacyjna jednofazowa I | Pojedyncza dioda LED służąca do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym Kolor zielony Zakres napięć: min. 10-30 V AC/DC Stopień ochrony: min. IP20 | 20 szt. |
| 11 | Lampka sygnalizacyjna jednofazowa II | Pojedyncza dioda LED służąca do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym Kolor czerwony Zakres napięć: min. 10-30 V AC/DC Stopień ochrony: min. IP20 | 20 szt. |
| 12 | Lampka sygnalizacyjna jednofazowa III | Pojedyncza dioda LED służąca do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym Kolor żółty Zakres napięć: min. 10-30 V AC/DC Stopień ochrony: min. IP20 | 30 szt. |
| 13 | Złączki I | Szybkozłączka instalacyjna z dźwignią Montaż elektryczny: zacisk sprężynowy Napięcie znamionowe: 400V Prąd znamionowy: 32A Montaż mechaniczny: na przewód Ilość torów: min. 1 Ilość zacisków: 2 Minimalny zakres przekroju przewodu: 0,1-2,5mm2 | 30 szt. |
| 14 | Złączki II | Szybkozłączka instalacyjna z dźwignią Montaż elektryczny: zacisk sprężynowy Napięcie znamionowe: 400V Prąd znamionowy: 32A Montaż mechaniczny: na przewód Ilość torów: min. 1 Ilość zacisków: 3 Minimalny zakres przekroju przewodu: 0,1-2,5mm2 | 30 szt. |
| 15 | Złączki III | Szybkozłączka instalacyjna z dźwignią Montaż elektryczny: zacisk sprężynowy Napięcie znamionowe: 400V Prąd znamionowy: 32A Montaż mechaniczny: na przewód Ilość torów: min. 1 Ilość zacisków: 5 Minimalny zakres przekroju przewodu: 0,1-2,5mm2 | 30 szt. |
| 16 | Płytka rozgałęźna I | Listwa zaciskowa min. 12-torowa na szynę TH35 Kolor: niebieski Napięcie znamionowe: 400V | 10 szt. |
| 17 | Płytka rozgałęźna II | Listwa zaciskowa min. 12-torowa na szynę TH35 Kolor: żółty Napięcie znamionowe: 400V | 10 szt. |
| 18 | Gniazdo 3-fazowe | Gniazdo siłowe stałe Stopień ochrony: min. IP44 Bieguny: 3P+Z+N Prąd znamionowy: 16A Napięcie znamionowe: 400V Styki: mosiężne | 10 szt. |
| 19 | Wtyczka 3-fazowa | Złącze pinowe oraz tulejkowe Prąd znamionowy: 16A Napięcie znamionowe: 400V Montaż na kablu Rodzaj złącza: wtyk Konfiguracja pinów: 3P+Z+N Stopień ochrony: min. IP44 | 10 szt. |
| 20 | Rozdzielnica | Rozdzielnica modułowa natynkowa z szybką Liczba rzędów: 1 Liczba modułów: min. 6 Materiał obudowy: tworzywo sztuczne Stopień ochrony: min. IP40 | 20 szt. |
| 21 | Ściągacz uniwersalny do łożysk i kół pasowych | 3-ramienny Rozmiar: 150 mm Materiał: metal | 2 szt. |
| 22 | Tuleje do montażu i demontażu łożysk | Zestaw dysków do zakładania i ściągania łożysk w walizce Materiał: oksydowana stal węglowa Skład zestawu: Min. 50 różnych dysków okrągłych w rozmiarach 18-74 mm Rękojeść 22,5 cm Klucz hex | 2 szt. |
| 23 | Automat schodowy z funkcją nastawy czasu | Współpracujący z przyciskami podświetlanymi Napięcie zasilania: 230 V AC Prąd obciążenia AC: 16 A Element wykonawczy: przekaźnik Konfiguracja styków: min. 1 × NO Opóźnienie wyłączenia – regulowane w minimalnym zakresie: 0,5 - 10 min Stopień ochrony: min. IP20 | 20 szt. |
| 24 | Przekaźnik bistabilny | Z wyłącznikiem czasowym Zasilanie: 230 V Obciążenie: 16 A Na szynę 35 mm. Pojedynczy przekaźniki 16 A | 20 szt. |
| 25 | Gniazdo 1-fazowe natynkowe | Gniazdo natynkowe jednofazowe Prąd: 16A Napięcie: 230V Ilość biegunów: 2P+Z Liczba biegunów: 3 Montaż natynkowy Stopień ochrony: min. IP44 | 20 szt. |
| 26 | Łącznik pojedynczy natynkowy | Łącznik pojedynczy, natynkowy, instalacyjny Napięcie: 250 V Prąd znamionowy: 10 A Poziom ochrony: min. IP44 | 20 szt. |
| 27 | Łącznik świecznikowy natynkowy | Łącznik świecznikowy, natynkowy, instalacyjny Napięcie: 250 V Prąd znamionowy: 10 A Poziom ochrony: min. IP44 | 20 szt. |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nazwa firmy (wykonawcy): .....................                         ........................ , dnia ..............

............................................................

Adres wykonawcy: .................................

............................................................

Województwo: ......................................

PESEL: ...............................................................

dotyczy wykonawców wpisanych do CEIDG RP oraz wykonawców będących osobami fizycznymi

NIP: ....................................................

...........................................................

numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym

...........................................................

adres e-mail wykonawcy

...........................................................

Numer rachunku bankowego wykonawcy

...........................................................

Urząd Skarbowy wykonawcy

OFERTA

Urząd Miasta Częstochowy

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu elektrycznego na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego,  oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:

CZĘŚĆ 1. Zakup i dostawa stołów laboratoryjnych i stanowisk egzaminacyjnych na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca 2”

| NAZWA PRODUKTU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | CENA ŁĄCZNA NETTO 4=2*3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stół laboratoryjny | 3 szt. |  |  |
| Stanowisko egzaminacyjne studium obciążania silników DC | 2 szt. |  |  |
| Stanowisko egzaminacyjne silnik – prądnica | 2 szt. |  |  |
| Stanowisko egzaminacyjne elektrotechnika – zagadnienia podstawowe | 4 szt. |  |  |
| Stanowisko egzaminacyjne serwomechanizmy: sterowanie pozycjonowaniem | 2 szt. |  |  |
| Stanowisko egzaminacyjne serwomechanizmy: sterowanie prędkością | 2 szt. |  |  |
| Stanowisko egzaminacyjne studium serwomechanizmów | 2 szt. |  |  |
| Stanowisko egzaminacyjne światło, ciśnienie, temperatura, IR | 2 szt. |  |  |
| Cena ogółem netto: |  |  |  |
| Podatek VAT w wysokości …...%: |  |  |  |
| Cena ogółem brutto: |  |  |  |

- CENA OGÓŁEM NETTO: ..........................zł.

- SŁOWNIE:..........................................................................................................zł.

- CENA OGÓŁEM BRUTTO : .......................zł.

- SŁOWNIE:..........................................................................................................zł.

- w tym podatek VAT w łącznej wysokości ......%, tj. ......................................... zł.

CZĘŚĆ 2. Zakup i dostawa akcesoriów elektrycznych na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca 2”

| NAZWA PRODUKTU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | CENA ŁĄCZNA NETTO 4=2*3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stycznik 3-fazowy ze stykami pomocniczymi | 20 szt. |  |  |
| Wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednotorowy | 10 szt. |  |  |
| Czujnik zaniku faz | 5 szt. |  |  |
| Zespół przycisków sterowniczych | 10 szt. |  |  |
| Przycisk sterowniczy samopowrotny | 15 szt. |  |  |
| Przekaźnik pomocniczy I | 10 szt. |  |  |
| Przekaźnik pomocniczy II | 10 szt. |  |  |
| Przekaźnik gniazda – trójkąt | 10 szt. |  |  |
| Dzwonek na szynę | 3 szt. |  |  |
| Lampka sygnalizacyjna jednofazowa I | 20 szt. |  |  |
| Lampka sygnalizacyjna jednofazowa II | 20 szt. |  |  |
| Lampka sygnalizacyjna jednofazowa III | 30 szt. |  |  |
| Złączki I | 30 szt. |  |  |
| Złączki II | 30 szt. |  |  |
| Złączki III | 30 szt. |  |  |
| Płytka rozgałęźna I | 10 szt. |  |  |
| Płytka rozgałęźna II | 10 szt. |  |  |
| Gniazdo 3-fazowe | 10 szt. |  |  |
| Wtyczka 3-fazowa | 10 szt. |  |  |
| Rozdzielnica | 20 szt. |  |  |
| Ściągacz uniwersalny do łożysk i kół pasowych | 2 szt. |  |  |
| Tuleje do montażu i demontażu łożysk | 2 szt. |  |  |
| Automat schodowy z funkcją nastawy czasu | 20 szt. |  |  |
| Przekaźnik bistabilny | 20 szt. |  |  |
| Gniazdo 1-fazowe natynkowe | 20 szt. |  |  |
| Łącznik pojedynczy natynkowy | 20 szt. |  |  |
| Łącznik świecznikowy natynkowy | 20 szt. |  |  |
| Cena ogółem netto: |  |  |  |
| Podatek VAT w wysokości …...%: |  |  |  |
| Cena ogółem brutto: |  |  |  |

- CENA OGÓŁEM NETTO: ..........................zł.

- SŁOWNIE:..........................................................................................................zł.

- CENA OGÓŁEM BRUTTO : .......................zł.

- SŁOWNIE:..........................................................................................................zł.

- w tym podatek VAT w łącznej wysokości ......%, tj. ......................................... zł.

- ** UWAGA:
- Wykonawcy nie będący płatnikami podatku VAT wpisują: "nie dotyczy"

- - Wykonawcy, którzy są zwolnieni z podatku VAT, wpisują "zw" oraz podają
 podstawę prawną zwolnienia z VAT

- - Wykonawcy, którzy posiadają stawkę VAT inną niż 23%, wpisują podstawę prawną zastosowania innej stawki.

2.	Warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres dostaw jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Termin dostawy:

Część 1:

Oferujemy .............. - dniowy termin dostawy

Część 2:

Oferujemy .............. - dniowy termin dostawy

(Uwaga*: termin dostawy liczony będzie od dnia podpisania umowy, maksymalny termin dostawy wymagany przez zamawiającego wynosi 30 dni. Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 21 do 30 dni. Zaoferowany przez wykonawcę termin dostawy krótszy niż 21 dni nie będzie dodatkowo punktowany. Jeśli Wykonawca nie poda w „Ofercie” oferowanego terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyjmie do oceny ofert termin 30 dni.).

- Deklarujemy, iż włączymy/nie włączymy* w realizację zamówienia min. 1 osobę posiadającą niepełnosprawność potwierdzoną orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem lekarskim.

* Niepotrzebne skreślić

- OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

* Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych .

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………..…. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 2,3 i 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze ………................................................……………………............................

* Niepotrzebne skreślić

6. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

*  zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części  zamówienia:

a)	wykonanie części dotyczącej .......................... firmie …............... z siedzibą                  w …...................

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi:……………….zł lub stanowi ………………………% wartości całego zamówienia.

b)	wykonanie części dotyczącej .......................... firmie …............... z siedzibą                 w …...................

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi:……………….zł lub stanowi ………………………% wartości całego zamówienia.

* nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania żadnej części zamówienia.

* Niepotrzebne skreślić

7. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

* Niepotrzebne skreślić

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie.

8. Oświadczamy, że:

- * nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie oświadczamy, że w sytuacji gdyby wykonawca, którego reprezentujemy, przystąpił do jakiejkolwiek grupy kapitałowej - niezwłocznie poinformujemy o tym zamawiającego.

- * należymy do grupy kapitałowej i zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych złożymy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia)

* Niepotrzebne skreślić

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i  nie  wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do  właściwego wykonania zamówienia.

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został  przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

12. Podajemy adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: ………………………………………………………………………………………………………………………

13.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie

….........................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ OFEROWANYCH PRODUKTÓW

Wykonawcy będą musieli złożyć wykaz wraz z drukiem „OFERTA”

CZĘŚĆ 1. Zakup i dostawa stołów laboratoryjnych i stanowisk egzaminacyjnych na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca 2”

| Nazwa nadana przez Zamawiającego | Nazwa modelu i producent | Opis wymagań (w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) |
| --- | --- | --- |
| Stół laboratoryjny |  |  |
| Stanowisko egzaminacyjne studium obciążania silników DC |  |  |
| Stanowisko egzaminacyjne silnik – prądnica |  |  |
| Stanowisko egzaminacyjne elektrotechnika – zagadnienia podstawowe |  |  |
| Stanowisko egzaminacyjne serwomechanizmy: sterowanie pozycjonowaniem |  |  |
| Stanowisko egzaminacyjne serwomechanizmy: sterowanie prędkością |  |  |
| Stanowisko egzaminacyjne studium serwomechanizmów |  |  |
| Stanowisko egzaminacyjne światło, ciśnienie, temperatura, IR |  |  |

CZĘŚĆ 2. Zakup i dostawa akcesoriów elektrycznych na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca 2”

| Nazwa nadana przez Zamawiającego | Nazwa modelu i producent | Opis wymagań (w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) |
| --- | --- | --- |
| Stycznik 3-fazowy ze stykami pomocniczymi |  |  |
| Wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednotorowy |  |  |
| Czujnik zaniku faz |  |  |
| Zespół przycisków sterowniczych |  |  |
| Przycisk sterowniczy samopowrotny |  |  |
| Przekaźnik pomocniczy I |  |  |
| Przekaźnik pomocniczy II |  |  |
| Przekaźnik gniazda – trójkąt |  |  |
| Dzwonek na szynę |  |  |
| Lampka sygnalizacyjna jednofazowa I |  |  |
| Lampka sygnalizacyjna jednofazowa II |  |  |
| Lampka sygnalizacyjna jednofazowa III |  |  |
| Złączki I |  |  |
| Złączki II |  |  |
| Złączki III |  |  |
| Płytka rozgałęźna I |  |  |
| Płytka rozgałęźna II |  |  |
| Gniazdo 3-fazowe |  |  |
| Wtyczka 3-fazowa |  |  |
| Rozdzielnica |  |  |
| Ściągacz uniwersalny do łożysk i kół pasowych |  |  |
| Tuleje do montażu i demontażu łożysk |  |  |
| Automat schodowy z funkcją nastawy czasu |  |  |
| Przekaźnik bistabilny |  |  |
| Gniazdo 1-fazowe natynkowe |  |  |
| Łącznik pojedynczy natynkowy |  |  |
| Łącznik świecznikowy natynkowy |  |  |

….........................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

### WZÓR UMOWY

UMOWA Nr …………………..

zawarta w dniu ............................ w Częstochowie pomiędzy Gminą Miastem Częstochowa z siedzibą: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, NIP 5732745883, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują: …..................................................

a: ................................................ z siedzibą ..............................................

NIP: ..............................................., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  ...............................................................,

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu .......................... pod Nr .....................,

o następującej treści:

§ 1

1.  Przedmiotem zamówienia jest  zakup i dostawa sprzętu elektrycznego na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca 2”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy:

2.1. Umowa obejmuje dostawę oprogramowania zgodnie z Częścią ….. zamówienia: ….....................

3. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji i ofertą przetargową Wykonawcy.

4. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość dostarczonego przedmiotu umowy.

4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku.

5. Dostarczenia przedmiotu umowy do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego, ul. Targowa, 42-200 Częstochowa.

§ 3

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

- netto: ..........................zł./słownie: .............................................................../,

- brutto :.......................zł./słownie: ................................................................./,

- w tym podatek VAT w wysokości ........%, tj. ............................................. zł./.

Należność z tytułu realizacji niniejszej umowy zostanie uregulowana ze środków budżetu miasta: Dz. 801, Rozdz. 80195 § 4217/9 -..............zł., FER/B/055 Zawodowa współpraca 2.

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni, od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej przez Wykonawcę faktury.

3. Przekazanie przez Wykonawcę faktury nastąpi najwcześniej w dniu stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania dostawy oraz zatwierdzenia protokołu odbioru o którym mowa w § 4 ust. 2.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

5. W przypadku zmiany urzędowej stawki VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i wartości brutto umowy.

6. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez  konieczności informowania Wykonawcy.

7. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT.

8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy ……………………………………………… jest właściwy do uregulowania należności wynikającej z niniejszej umowy, służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez Wykonawcę działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do ……………………………………….(Urząd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

§ 4

Termin wykonania zamówienia:

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: …...... dni od podpisania umowy.

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół odbioru sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Dyrektora Szkoły do której dostarczono przedmiot umowy lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 5

1. Wykonawca zapłaci karę umowną za niedotrzymanie terminu dostawy w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od ustalonego w umowie terminu realizacji zamówienia.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, poza przypadkiem, który określa ust. 6.

4. Kary dotyczące ust. 1. będą potrącane automatycznie z płatności wynikającej z wystawionej faktury, bez uzyskania zgody Wykonawcy.

5. Zamawiający za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, liczone od dnia następnego, po dniu w którym zapłata miała być dokonana.

6. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karze umownej nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.

7. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 6

W przypadku stwierdzenia niemożliwych do naprawienia wad ukrytych w dostarczonym towarze Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na sprzęt o nie gorszych parametrach w ciągu 5 dni roboczych (dotyczy to okresu gwarancji).

§ 7

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres ……………… miesięcy.

2. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 2.

3. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w wyrobach będących przedmiotem umowy oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby: stanowią własność osoby trzeciej, albo, jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym.

4. W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania usterek uszkodzonego sprzętu w terminie do 10 dni roboczych, liczonych od dnia następującego po zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeśli Wykonawca nie naprawi sprzętu we wskazanym terminie będzie zobowiązany do nieodpłatnej dostawy sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych na cały czas naprawy sprzętu objętego gwarancją.

5.	Odbiór wadliwego sprzętu nastąpi na koszt Wykonawcy ze szkoły do której został dostarczony.

6. Diagnostyka awarii zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę.

7. Wykonawca wymieni nieodpłatnie sprzęt na wolny od wad, po trzykrotnych naprawach gwarancyjnych tego samego egzemplarza sprzętu. Wymiana nastąpi w terminie 14 dni od dnia poinformowania pisemnego/faksem o powyższym Wykonawcy przez Zamawiającego.

8.	W okresie objętym gwarancją wszelkie zgłoszenia dotyczące awarii/wad/usterek w przedmiocie zamówienia odbywać się będą jednym z poniższych sposobów:

- telefonicznie, numer …………………

- wiadomością e-mail, adres: …………………………..

(W przypadku zgłoszenia telefonicznego Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia elektronicznie na adres fer@czestochowa.um.gov.pl w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. W przypadku braku potwierdzenia zgłoszenia Zamawiający wysyła zgłoszenie na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail: ……………………., uznając za skuteczne zgłoszenie awarii/wady/usterki).

9. Zmiana adresów i numeru telefonu, o którym mowa w ust. 8, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi istotnej zmiany treści Umowy.

10. Każda czynność serwisowa musi być udokumentowana przez Wykonawcę i przedłożona Zamawiającemu.

11. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub  autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

§ 8

1. Zamawiający dopuszcza, w przypadku udokumentowanego wycofania z rynku, dostarczenie innego, niż wskazany w ofercie, przedmiotu zamówienia, jednak posiadającego funkcjonalność nie gorszą niż produkty zaproponowane w ofercie. Zmiana ta nie wymaga aneksowania umowy, bezwzględnie jednak musi być pisemnie zaakceptowana przez Zamawiającego.

2. Zmiana ta nie może spowodować zmiany w kwocie wynagrodzenia.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązany jest do włączenia w realizację min. 1 osoby z niepełnosprawnościami, jeżeli zadeklarował taką gotowość w złożonej ofercie.

2. Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające włączenie tych osób w realizację zamówienia w tym np.  kopię umowy o pracę, kopię umów cywilno-prawnych lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS. Kopie ww dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pracodawcą musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszonym zgodnie z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

3. Jeżeli pomimo powyższych wymogów Wykonawca nie włączy w realizację zamówienia co najmniej 1 osoby z niepełnosprawnościami, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli,  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 30% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy.

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania w formie pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie siedziby, nazwy firmy  lub  osób reprezentujących Wykonawcę. Informacja musi wpłynąć do Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni przed ww. zmianami.

§ 11

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy ze strony Zamawiającego upoważniona jest Aleksandra Bożek, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu 	Miasta Częstochowy, tel. 034/37-07-324.

2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi istotnej zmiany treści Umowy.

§ 12

Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany umowy muszą być zgodne z treścią art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązuje ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych

§ 14

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, a w razie braku porozumienia będzie je rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

......................................	.......................................