## II kwart. 2018
Częstochowa, dn.09.07.2018r
NL.032.0007.2018
| NL/0059/2018 Oryginał |  |  |  | Urząd Miasta Częstochowy ul.Śląska 11/13 42-200 Częstochowa
Inżynier Miejski - mgr inż. Bożena Herbuś e-mail: amyga@czestochowa.um.gov.pl
JAKOŚĆ WODY DO PICIA
dostarczanej z ujęć PWiK OCz. S.A. odbiorcom z terenu Częstochowy w II kwartale 2018r
Woda podawana do sieci z ujęć i studni
Lp. | Parametry i wskaźniki | Wartości normatywne wg. RMZ z dn. 07.12.2017r.
|  |  | Wierzchowisko - st.pomp | Mirów - st.pomp |  | Łobodno - st.pomp |  | Olsztyn - st.pomp | Ujęcie Wielki Bór - woda do sieci
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE
1 | Liczba bakterii Escherichia coli [ NPL/100ml ] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Liczba bakterii grupy coli [ NPL/100ml ] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Liczba enterokoków [ jtk/100ml ] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22oC [ jtk/ml ] | bez nieprawidłowych zmian | 9 | 2 |  | 2 |  | 7 | 6
WSKAŹNIKI CHEMICZNE - zakres analizy podstawowej
1 | Jon amonowy [mg/l] | 0.5 | <0,05 granica oznaczalności 0,05
2 | Azotyny [mg/l] | 0.1 | < 0,018 granica oznaczalności 0,018
3 | Azotany [mg/l] | 50 | 37.7 | 19.1 |  | 40.4 |  | 25,0 | 44,1
4 | Chlorki [mg/l] | 250 | 33,0 | 17.7 |  | 19,7 |  | 11.8 | 27,3
5 | Fluorki [mg/l] | 1.5 | < 0,20 granica oznaczalności 0,20
6 | Mangan [µg/l] | 50 | < 10 granica oznaczalności 10
7 | Twardość ogólna [mg/l CaCO3] | 60-500 | 211 | 182 |  | 224 |  | 176 | 1,94
8 | Żelazo ogólne [µg/l] | 200 | 41 | <40 granica oznaczalności 40 |  |  |  | 42 | 52
9 | Indeks nadmanganianowy [mg/l] | 5 | < 0,50 granica oznaczalności 0,50
WSKAŹNIKI FIZYCZNE I ORGANOLEPTYCZNE
1 | Barwa [mg/l Pt] | akceptowalna | < 5 granica oznaczalności 5
2 | Mętność [NTU] | 1 | 0.39 | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.31 | 0,46
3 | Zapach | akceptowalny | akceptowalny
4 | pH | 6,5-9,5 | 7,6 | 7,7 |  | 7,5 |  | 7,8 | 7,7
5 | Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25oC [µS/cm] | 2500 | 491 | 387 |  | 474 |  | 345 | 461
* nb - nie badano