## II kwart. 2017
Częstochowa, dn.12.07.2017r
NL.032.0007.2017
| NL/000273/17 Oryginał |  |  |  | Urząd Miasta Częstochowy ul.Śląska 11/13 42-200 Częstochowa
Inżynier Miejski - mgr inż. Bożena Herbuś e-mail: amyga@czestochowa.um.gov.pl
JAKOŚĆ WODY DO PICIA
dostarczanej z ujęć PWiK OCz. S.A. odbiorcom z terenu Częstochowy w II kwartale 2017r
Woda podawana do sieci z ujęć i studni
Lp. | Parametry i wskaźniki | Wartości normatywne wg. RMZ z dn.13.11.2015r.
|  |  | Wierzchowisko - st.pomp | Mirów - st.pomp |  | Łobodno - st.pomp |  | Olsztyn - st.pomp | Ujęcie Wielki Bór - woda do sieci
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE
1 | Liczba bakterii Escherichia coli [ NPL/100ml ] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Liczba bakterii grupy coli [ NPL/100ml ] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Liczba enterokoków [ jtk/100ml ] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22oC [ jtk/ml ] | bez nieprawidłowych zmian | 0 | 2 |  | 1 |  | 3 | 6
WSKAŹNIKI CHEMICZNE - zakres analizy podstawowej
1 | Jon amonowy [mg/l] | 0.5 | < 0,05 granica oznaczalności 0,05
2 | Azotyny [mg/l] | 0.1 | < 0,018 granica oznaczalności 0,018
3 | Azotany [mg/l] | 50 | 37.1 | 20.3 |  | 43.4 |  | 23,6 | 45,7
4 | Chlorki [mg/l] | 250 | 31,6 | 24.1 |  | 21,8 |  | 12 | 26,7
5 | Fluorki [mg/l] | 1.5 | < 0,20 granica oznaczalności 0,20
6 | Mangan [µg/l] | 50 | < 10 granica oznaczalności 10
7 | Twardość ogólna [mg/l CaCO3] | 60-500 | 212 | 187 |  | 225 |  | 169 | 189
8 | Żelazo ogólne [µg/l] | 200 | 42 | <40 granica oznaczalności 40 |  | <40 granica oznaczalności 40 |  | <40 granica oznaczalności 40 | 41
9 | Indeks nadmanganianowy [mg/l] | 5 | < 0,50 granica oznaczalności 0,50
WSKAŹNIKI FIZYCZNE I ORGANOLEPTYCZNE
1 | Barwa [mg/l Pt] | akceptowalna | < 5 granica oznaczalności 5
2 | Mętność [NTU] | 1 | 0.31 | 0.32 |  | 0.35 |  | 0.34 | 0,30
3 | Zapach | akceptowalny | Z1S(O3) specyficzny ozonu w stopniu 1 | z1R |  | Z2S (Cl2) specyficzny chloru w stopniu 2 |  | Z2S (Cl2) specyficzny chloru w stopniu 2 | z1R
4 | pH | 6,5-9,5 | 7,7 | 7,7 |  | 7,7 |  | 7,8 | 7,8
5 | Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25oC [µS/cm] | 2500 | 490 | 406 |  | 489 |  | 356 | 446
* nb - nie badano