## III kwart. 2016
Częstochowa, dn.12.10.2016r
NL.032.0009.2016
| NL/0000340/16 Oryginał |  |  |  | Urząd Miasta Częstochowy ul.Śląska 11/13 42-200 Częstochowa
Inżynier Miejski - mgr inż. Bożena Herbuś e-mail: amyga@czestochowa.um.gov.pl
JAKOŚĆ WODY DO PICIA
dostarczanej z ujęć PWiK OCz. S.A. odbiorcom z terenu Częstochowy w III kwartale 2016r
Woda podawana do sieci z ujęć i studni
Lp. | Parametry i wskaźniki | Wartości normatywne wg. RMZ z dn.13.11.2015r.
|  |  | Wierzchowisko - st.pomp | Mirów - st.pomp |  | Łobodno - st.pomp |  | Olsztyn - st.pomp | Ujęcie Wielki Bór - woda do sieci
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE
1 | Liczba bakterii Escherichia coli [ NPL/100ml ] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Liczba bakterii grupy coli [ NPL/100ml ] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Liczba enterokoków [ jtk/100ml ] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp.36oC [ jtk/ml ] | nie normowana | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 7
5 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22oC [ jtk/ml ] | bez nieprawidłowych zmian | 2 | 4 |  | 2 |  | 1 | 16
WSKAŹNIKI CHEMICZNE - zakres analizy podstawowej
1 | Jon amonowy [mg/l] | 0.5 | < 0,05 granica oznaczalności 0,05
2 | Azotyny [mg/l] | 0.1 | < 0,018 granica oznaczalności 0,018
3 | Azotany [mg/l] | 50 | 35.8 | 19,3 |  | 39,2 |  | 23,9 | 45,4
4 | Chlorki [mg/l] | 250 | 31,7 | 17.1 |  | 19,6 |  | 11.3 | 26,5
5 | Fluorki [mg/l] | 1.5 | < 0,20 granica oznaczalności 0,20
6 | Mangan [µg/l] | 50 | < 10 granica oznaczalności 10
7 | Twardość ogólna [mg/l CaCO3] | 60-500 | 211 | 184 |  | 184 |  | 175 | 185
8 | Żelazo ogólne [µg/l] | 200 | <40 gr. oznacz. 40 | <40 gr. oznacz. 40 |  | <40 gr. oznacz. 40 |  | <40 gr. oznacz. 40 | 52
9 | Indeks nadmanganianowy [mg/l] | 5 | < 0,50 granica oznaczalności 0,50
WSKAŹNIKI FIZYCZNE I ORGANOLEPTYCZNE
1 | Barwa [mg/l Pt] | akceptowalna | < 5 granica oznaczalności 5
2 | Mętność [NTU] | 1 | 0.35 | 0.54 |  | 0.35 |  | 0.44 | 0,56
3 | Zapach | akceptowalny | Z2S(O3) specyficzny ozonu w stopniu 2 | Z2S(O3) specyficzny ozonu w stopniu 3 |  | Z2S (Cl2) specyficzny chloru w stopniu 2 |  | Z2S (Cl2) specyficzny chloru w stopniu 2 | z1R
4 | pH | 6,5-9,5 | 7,6 | 7,7 |  | 7,6 |  | 7,8 | 7,7
5 | Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25oC [µS/cm] | 2500 | 481 | 367 |  | 479 |  | 348 | 439
*NPL - najbardziej prawdopodobna liczba jednostek tworzących kolonie (jtk)
* nb - nie badano