## I kwart. 2016
Częstochowa, dn.11.04.2016r
NL.032.0006.2016
| NL/0000138/16 Oryginał |  |  |  | Urząd Miasta Częstochowy ul.Śląska 11/13 42-200 Częstochowa
Inżynier Miejski - mgr inż. Bożena Herbuś e-mail: amyga@czestochowa.um.gov.pl
JAKOŚĆ WODY DO PICIA
dostarczanej z ujęć PWiK OCz. S.A. odbiorcom z terenu Częstochowy w I kwartale 2016r
Woda podawana do sieci z ujęć i studni
Lp. | Parametry i wskaźniki | Wartości normatywne wg. RMZ z dn.29.03.2007 ze zmianami z dn.20.04.2010r
|  |  | Wierzchowisko - st.pomp | Mirów - st.pomp |  | Łobodno - st.pomp |  | Olsztyn - st.pomp | Ujęcie Wielki Bór - woda do sieci
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE
1 | Obecność i liczba (NPL)* bakterii Escherichia coli [ jtk/100ml ] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Obecność i liczba (NPL)* bakterii grupy coli [ jtk/100ml ] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Obecność i liczba enterokoków [ jtk/100ml ] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp.36oC [ jtk/ml ] | nie normowana | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
5 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22oC [ jtk/ml ] | bez nieprawidłowych zmian | 3 | 3 |  | 5 |  | 1 | 3
WSKAŹNIKI CHEMICZNE - zakres analizy podstawowej
1 | Jon amonowy [mg/l] | 0.5 | < 0,05 granica oznaczalności 0,05
2 | Azotyny [mg/l] | 0.1 | < 0,018 granica oznaczalności 0,018
3 | Azotany [mg/l] | 50 | 35,0 | 19,1 |  | 43,0 |  | 23,8 | 45,8
4 | Chlorki [mg/l] | 250 | 32,0 | 16.97 |  | 20,0 |  | 11.1 | 26,3
5 | Fluorki [mg/l] | 1.5 | < 0,20 granica oznaczalności 0,20
6 | Mangan [µg/l] | 50 | < 10 granica oznaczalności 10
7 | Twardość ogólna [mg/l CaCO3] | 60-500 | 211 | 196 |  | 220 |  | 175 | 191
8 | Żelazo ogólne [µg/l] | 200 | 41 | 46 |  | 41 |  | 41 | 49
9 | Indeks nadmanganianowy [mg/l] | 5 | < 0,50 granica oznaczalności 0,50
WSKAŹNIKI FIZYCZNE I ORGANOLEPTYCZNE
1 | Barwa [mg/l Pt] | akceptowalna | < 5 granica oznaczalności 5
2 | Mętność [NTU] | 1 | 0.43 | 0.52 |  | 0.46 |  | 0.43 | 0,52
3 | Zapach | akceptowalny | Z1S(O3) specyficzny ozonu w stopniu 1 | Z2S(O3) specyficzny ozonu w stopniu 3 |  | Z2S (Cl2) specyficzny chloru w stopniu 2 |  | Z2S (Cl2) specyficzny chloru w stopniu 2 | Z1S (Cl2) specyficzny chloru w stopniu1
4 | pH | 6,5-9,5 | 7,7 | 7,7 |  | 7,6 |  | 7,8 | 7,8
5 | Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25oC [µS/cm] | 2500 | 481 | 381 |  | 469 |  | 348 | 439
*NPL - najbardziej prawdopodobna liczba jednostek tworzących kolonie (jtk)
* nb - nie badano