PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACJI

I SIECI SANITARNYCH

mgr inż. MACIEJ BŁASIAK

42-218 Częstochowa

ul. P.C.K. 2a m49, tel. 34 322-63-52, 602 75-75-75

NIP 573-163-07-29

INWESTYCJA:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42 im. JANA BRZECHWY W CZĘSTOCHOWIE

- REMONT INSTALACJI C.O.

ADRES:	42-200 CZĘSTOCHOWA, Al. Armii Krajowej 68A

INWESTOR:	GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA

ul. Śląska 11/13

42-217 Częstochowa

TEMAT:		SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OPRACOWAŁ:		Zbigniew Skrzypczyk

Częstochowa, grudzień 2019

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

D.00.00.00 Wymagania ogólne ….................................................................... 1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.02.04 Roboty demontażowe.................................................................... 17

ROBOTY BUDOWLANE

D.03.00.01 Roboty murowe............................... ….......................................... 22

D.04.01.01 Tynki zwykłe wewnętrzne ….......................................................... 28

D.05.05.01 Posadzki lastryko........................................................................... 34

D.05.07.01 Posadzki z desek panelowych....................................................... 40

D.06.03.01 Roboty malarskie........................................................................... 45

ROBOTY INSTALACYJNE

D.07.01.01 Instalacja c.o.................................................................................. 54